Фактические значения показателей уровня надежности и качества услуг по передаче электрической энергии, оказываемых территориальными сетевыми организациями Владимирской области за 2022 год

| № п/п | Наименование ТСО | Фактический показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. за 2022 год | Фактический показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. за 2022 год | Фактический показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 3,21005 | 1,6425 | 1,0334 |
| 2 | Филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» | 2,3092 | 0,3522 | 1,0000 |
| 3 | Горьковская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД» | 0,0000 | 0,0000 | 1,2656 |
| 4 | Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД» | 0,0065 | 0,0028 | 1,145 |
| 5 | Северная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 6 | МУП «Александровэлектросеть» | 5,82670 | 1,21080 | 1,0000 |
| 7 | МУП «Горэлектросеть» г. Муром | 0,0768 | 0,0394 | 1,0000 |
| 8 | АО «ОРЭС - Владимирская область» | 2,87519 | 1,34134 | 1,2175 |
| 9 | ОАО «Муромтепловоз» | 0,0000 | 0,0000 | н/д |
| 10 | ПАО «Ставровский завод АТО» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 11 | ОOО «Энергетик» г. Карабаново | 0,0030 | 0,0049 | н/д |
| 12 | ООО «Капитал Магнезит» | 0,0000 | 0,0000 | н/д |
| 13 | ООО Ковровэлектросетьремонт» | 0,0569 | 0,0273 | 1,0000 |
| 14 | ООО «Костеревские городские электрические сети» | 0,4088 | 0,1441 | 1,0000 |
| 15 | ООО «Промэнерго» г. Судогда | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 16 | АО «Электросетевая компания» | - | - | - |
| 17 | ООО «Ярцево-Энерго» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 18 | ООО «Энергострой» | 0,0036 | 0,0121 | 1,0000 |
| 19 | ООО «ЭЛРОСС» | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 20 | ООО «ГОФ» | н/д | н/д | н/д |