АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2017 г.										№ 14

Об утверждении инвестиционной программы

ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» «Реконструкция

инженерной сети питьевого водоснабжения по

улицам: Живописная (от жилого дома № 40 до

жилого дома № 80), Чистова (от в/к № 1 до в/к

№ 11, от дома № 24 до в/к № 13), 1-я Большая

(от жилого дома № 2 до жилого дома № 1 по

ул. Чистова), Ленинградская (от жилого дома

№ 9 до жилого дома № 57) в 2018-2020 гг.»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» «Реконструкция инженерной сети питьевого водоснабжения по улицам: Живописная (от жилого дома № 40 до жилого дома № 80), Чистова (от в/к № 1 до в/к № 11, от дома № 24 до в/к № 13), 1-я Большая (от жилого дома № 2 до жилого дома № 1 по ул. Чистова), Ленинградская (от жилого дома № 9 до жилого дома № 57) в 2018-2020 гг.» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от 30.11.2017 г. № 14

- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» «Реконструкция инженерной сети питьевого водоснабжения по улицам: Живописная (от жилого дома № 40 до жилого дома № 80), Чистова (от в/к № 1 до в/к № 11, от дома № 24 до в/к № 13), 1-я Большая (от жилого дома № 2 до жилого дома № 1 по ул. Чистова), Ленинградская (от жилого дома № 9 до жилого дома № 57) в 2018-2020 гг.»

## Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, её местонахождение. | Открытое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярёва» (ОАО «ЗиД») 601900, г. Ковров, ул. Труда, стр. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные | Начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «ЗиД» Кастов Александр Анатольевич, (49232) 9-16-42, 9-16-57 |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29 |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение. | Администрация города Коврова Владимирской области 601900, г. Ковров, ул. Краснознамённая, д. 6 |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области 600009г. Владимир, ул. Каманина, 31 Заместитель директора департамента – Шатрун Ирина Борисовна Тел. (4922) 53-06-26 |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Ед.изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
| доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,32 | 0,28 | 0,27 |
| 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6,3 | 5,7 | 5,5 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт/ч/куб. м | - | - | - |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды | кВт/ч/куб. м | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на строительство, модернизацию и (реконструкцию) каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, месторасположение строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий

Настоящая инвестиционная программа разработана в соответствие с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Техническими заданиями на разработку инвестиционных программ по водоснабжению от 28.02.2017, утвержденными Главой администрации города Ковров.

В рамках реализации мероприятий по модернизации (реконструкции) отдельных частей объектов централизованной системы водоснабжения г. Ковров ОАО «ЗиД» планирует осуществить:

- Оформление разрешительной документации на производство работ по модернизации (реконструкции) отдельных участков сети водоснабжения г. Коврова, разработка и экспертиза проектно-сметной документации;

- Реконструкцию сети водоснабжения по ул. Живописной (от жилого дома № 40 до жилого дома № 80), протяженностью 498,0 п.м.;

- Реконструкцию сети водоснабжения по ул. Чистова (от в/к № 1 до в/к     № 11, от дома № 24 до в/к № 13), протяженностью 452,0 п.м.;

- Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-я Большая протяженностью 439,0 п.м. (от жилого дома № 2 до жилого дома № 1 по ул. Чистова);

- Реконструкцию сети водоснабжения по ул. Ленинградской (от жилого дома № 9 до жилого дома № 57) протяженностью 560,0 п.м.

По результатам модернизации (реконструкции) изменяется диаметр данных участков сетей централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий будут использоваться полиэтиленовые трубы.

Кроме того, в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы необходимо выполнить комплекс мероприятий по подготовке проектно-сметной документации. Для подготовки проектной документации потребуется:

- проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации по реконструкции объектов капитального строительства;

- градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

- технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;

- экспертиза проектной документации;

- согласование проектной документации;

- разрешение на строительство.

Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение надежности и эффективности, а также на обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей, снижение количества аварий и потерь воды.

В результате реализации инвестиционной программы, предположительно в декабре 2020 года, ожидается обеспечение следующих целевых индикаторов:

- круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами холодного водоснабжения населения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- снижение потерь воды в сетях;

- снижение доли водопроводных сетей нуждающихся в замене.

Размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, определенный в прогнозных ценах соответствующего года на основании прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, разработанном Минэкономразвития РФ представлен в таблице № 1.

Таблица № 1. Размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Всего, тыс.рублей | Сметная стоимость в ценах 1кв. 2017г. с использованием прогнозных индексов цен Минэкономразвития РФ в тыс.руб. ( без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Реконструкцию сети водоснабжения по ул. Живописной (от жилого дома № 40 до жилого дома № 80) | 2758,23 | 2758,23 |  |  |
| 2. | Реконструкцию сети водоснабжения по ул. Чистова (от в/к № 1 до в/к № 11, от дома № 24 до в/к № 13) | 2659,78 | 1022,25 | 1637,53 |  |
| 3. | Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-я Большая (от жилого дома № 2 до жилого дома № 1 по ул. Чистова) | 3140,03 |  | 2779,85 | 360,18 |
| 4. | Реконструкцию сети водоснабжения по ул. Ленинградской (от жилого дома № 9 до жилого дома № 57) | 4219,32 |  |  | 4219,32 |
| Итого |  | 12777,36 | 3780,48 | 4417,38 | 4579,5 |

2.1 Краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в т.ч. обоснование их необходимости

Централизованное водоснабжение г. Коврова осуществляется из артезианских скважин. На территории города находятся три групповых водозабора: «Северный» - 6 скважин, «Южный» - 9 скважин, «Юго-западный» - 11 скважин. Вода из скважин подается в резервуары чистой воды, а затем поступает потребителям по сетям водопровода. Качество воды подземных источников г. Коврова отвечает санитарно-гигиеническим требованиям для питьевого водоснабжения.

Сети водоснабжения г. Коврова имеют высокий процент износа, удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене составляет – 64%, удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети в год – 0,32 ед/км.

Характеристика объектов, включенных в инвестиционную программу, представлена в Таблице № 2.

Таблица № 2 .Характеристика объектов, включенных в инвестиционную программу

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Мате-риал | Износ (%) | Проблемы при эксплуатации | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод по ул. Живописная Д 100 мм 498 п.м. | 1990 г. | сталь | 58,4 | Сверхнормативный период эксплуатации данного участка трубопроводов (более 25 лет). Высокая аварийность сети. | Владимирская обл. г. Ковров, ул. Живописная от жилого дома № 40 до жилого дома № 80 |
| 2. | Водопровод по ул. Чистова Д 89 мм 452 п.м. | 1966 г. | сталь | 87,4 | Сверхнормативный период эксплуатации данного участка трубопроводов (более 25 лет). Высокая аварийность сети. | Владимирская обл. г. Ковров, ул.Чистова от в/к № 1 до в/к № 11, от дома № 24 до в/к № 13 |
| 3. | Водовод по ул. 1-я Большая Д 160мм 439 п.м. колодцев на сети - 18 ед. | 1977 г. | сталь | 68,7 | Сверхнормативный период эксплуатации данного участка трубопроводов (более 25 лет). Высокая аварийность сети. | Владимирская обл, г .Ковров, ул.1-я Большая от жилого дома № 2 до жилого дома № 1 по ул. Чистова |
| 4. | Водопровод по ул. Ленинградская Д 50 мм 560 п.м. | 1965 г. | сталь | 89,1 | Сверхнормативный период эксплуатации данного участка трубопроводов (более 25 лет). Высокий износ сети. | Владимирская обл. г. Ковров, ул. Ленинградская от жилого дома № 9 до жилого дома № 57 |

Значительный износ сетей приводит к большому количеству повреждений на водопроводных сетях, что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, в зимнее время возможен срыв в водоснабжении, а также к увеличению непроизводительных потерь питьевой воды. Отсутствует возможность развивать жилищное строительство и инфраструктуру.

Настоящей инвестиционной программой предусматривается реконструкция инженерной сети питьевого водоснабжения в 2018-2020 гг. Основные технические характеристики модернизируемых (реконструируемых) объектов системы централизованного водоснабжения г. Коврова представлены в Таблице № 3.

Для обеспечения надежной работы системы водоснабжения города, существующие трубы из стали, заменяются на трубы из современных полимерных материалов. Первым и главным преимуществом таких труб является устойчивость к коррозии, они могут выдержать без ремонта достаточно длительный период времени. Кроме того, пластиковые трубы не подвергаются электрохимической коррозии. Внутренняя часть их гладкая, что позволяет значительно увеличить их пропускную способность. Даже спустя многие годы эксплуатации пластиковые трубы отличаются намного лучшим пропуском, чем металлические, благодаря тому, что на их стенках не остается отложений. Поэтому уменьшение диаметра труб по ул. 1-я Большая, в результате реализации мероприятий настоящей инвестиционной программы металлические трубы диаметром 160 мм будут заменены на пластиковые диаметром 150 мм, является несущественным и не повлечет за собой уменьшение пропускной способности водопровода.

По улицам Чистова, Ленинградская в результате реализации мероприятий данной инвестиционной программы планируется прокладка пластиковых труб с большим диаметром с целью увеличения пропускной способности для возможности подключения новых потребителей.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до модернизации (реконструкции) |  |  | после модернизации (реконструкции) |  |  |
|  |  | диаметр/ протяженность (мм)/(м) | Год прокладки | материал | диаметр/ протяженность (мм)/(м) | Год прокладки | материал |
| 1. | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Живописной | 100/498 | 1990 | сталь | 100/498 | 2018 | полиэтилен |
| 2. | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Чистова | 89/452 | 1966 | сталь | 150/452 | 2019 | полиэтилен |
| 3. | Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-я Большая | 160/439 | 1977 | сталь | 150/439 | 2020 | полиэтилен |
| 4. | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Ленинградской | 50/560 | 1965 | сталь | 100/560 | 2020 | полиэтилен |

3. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующий на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения на начало реализации инвестиционной программы, а также плановый процент износа объектов централизованной системы на каждый год реализации инвестиционной программы представлены в Таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование объекта | Износ объектов системы централизованного водоснабжения, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 31.12.2017 (факт-план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |
| 1. | Сети водоснабжения по ул.Живописная от ВК № 1 до ВК № 12 | 58,4 | 8,3 | 10,8 | 13,3 |
| 2. | Сети водоснабжения по ул. Чистова | 87,4 | 89,1 | 1,8 | 3,5 |
| 3. | Сети водоснабжения по ул. 1-я Большая | 68,7 | 70,4 | 72,1 | 2,1 |
| 4. | Сети водоснабжения по ул. Ленинградская | 89,1 | 90,8 | 92,5 | 0,9 |

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы по годам, с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по модернизации (реконструкции), а также график ввода отдельных объектов системы централизованного водоснабжения в эксплуатацию по годам представлен в Таблице № 5.

График проведения работ по реализации мероприятий инвестиционной программы с указанием необходимых финансовых средств представлен в Таблице № 6.

Таблица №5 График реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1. | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Живописная |  |  |  |
| 1.1 | Оформление разрешительной документации, разработка и экспертиза проектно-сметной документации | + |  |  |
| 1.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сети водоснабжения по ул. Живописная | 100% |  |  |
| 1.3 | Государственная регистрация объекта - сеть водоснабжении по ул. Живописная | + |  |  |
| 1.4 | Ввод в эксплуатацию объекта – сеть водоснабжения по ул. Живописная | + |  |  |
| 2. | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Чистова |  |  |  |
| 2.1 | Оформление разрешительной документации, разработка и экспертиза проектно-сметной документации | + |  |  |
| 2.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сети водоснабжения по улице Чистова | 25% | 75% |  |
| 2.3 | Государственная регистрация объекта - сеть водоснабжении по ул. Чистова |  | + |  |
| 2.4 | Ввод в эксплуатацию объекта – сеть водоснабжения по ул. Чистова |  | + |  |
| 3. | Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-ая Большая |  |  |  |
| 3.1 | Оформление разрешительной документации, разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  | + |  |
| 3.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации сети водоснабжения по улице 1-ая Большая |  | 88% | 12% |
| 3.3 | Государственная регистрация объекта - сеть водоснабжении по ул. 1-ая Большая |  |  | + |
| 3.4 | Ввод в эксплуатацию объекта – сеть водоснабжения по ул. 1-ая Большая |  |  | + |
| 4. | Реконструкция сети водоснабжения по ул. Ленинградская |  |  |  |
| 4.1 | Оформление разрешительной документации, разработка и экспертиза проектно-сметной документации |  |  | + |
| 4.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сети водоснабжения по улице Ленинградская |  |  | 100% |
| 4.3 | Государственная регистрация объекта - сеть водоснабжении по ул. Ленинградская |  |  | + |
| 4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта – сеть водоснабжения по ул. Ленинградская |  |  | + |

Таблица № 6 График работ по реконструкции инженерной сети питьевого водоснабжения по улицам: Живописная (от жилого дома № 40 до жилого дома № 80), Чистова (от в/к № 1 до в/к № 11, от дома № 24 до в/к № 13),  1-я Большая (от жилого дома № 2 до жилого дома № 1 по ул. Чистова), Ленинградская (от жилого дома № 9 до жилого дома № 57) в 2018-2020 гг.

| Наименование работ | Смета № | Сметная стоимость в ценах 1кв. 2017г. с использованием прогнозных индексов цен Минэкономразвития РФ в тыс.руб. ( без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1.Реконструкция сети водоснабжения по ул. Живописная (от жилого дома №40 до жилого дома №80) |  |  |  |  |
| 1.1.Оформление разрешительной документации, разработка и экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции сети водоснабжения по ул. Живописная, государственная регистрация объекта ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения |  | 427,97 |  |  |
| 1.2. Строительно-монтажные работы по реконструкции инженерной сети питьевого водоснабжения по улице Живописная: выполнение земляных и строительных работ по устройству водопроводных колодцев в кол-ве 15 шт., прокладка 498 п.м. трубопроводов водоснабжения ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения | 108в-17; 113В-17; 112В-17 | 1778,62 |  |  |
| 2.Реконструкция сети водоснабжения по ул. Чистова (от в/к № 1 до в/к № 11, от дома № 24 до в/к № 13) |  |  |  |  |
| 2.1.Оформление разрешительной документации, разработка и экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции сети водоснабжения по ул. Чистова, государственная регистрация объекта ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения |  | 394,06 |  |  |
| 2.2. Строительно-монтажные работы по реконструкции инженерной сети питьевого водоснабжения по улице Чистова: выполнение земляных и строительных работ по устройству водопроводных колодцев в кол-ве 4-х шт. ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения | 112В-17; 113В-17; 45в-17 | 423,73 |  |  |
| 2.2.1 Строительно-монтажные работы по реконструкции инженерной сети питьевого водоснабжения по улице Чистова: выполнение земляных и строительных работ по устройству водопроводных колодцев в кол-ве 7-и шт. прокладка трубопровода водоснабжения – 452 п.м. ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения |  |  | 1276,12 |  |
| 3.Реконструкция водопроводной линии по ул. 1-я Большая (от жилого дома № 2 до жилого дома № 1 по ул. Чистова) |  |  |  |  |
| 3.1.Оформление разрешительной документации, разработка и экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции водопроводной линии по ул. 1-я Большая, государственная регистрация объекта ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения |  |  | 427,96 |  |
| 3.2.Строительно-монтажные работы по реконструкции инженерной сети питьевого водоснабжения по улице 1-я Большая: выполнение земляных и строительных работ по устройству водопроводных колодцев в кол-ве 18 шт., прокладка трубопровода водоснабжения – 300 п.м. ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения | 45в-17; 43в-17; 42в-17; 111в-17 |  | 1 829,82 |  |
| 3.2.1.Строительно-монтажные работы по реконструкции инженерной сети питьевого водоснабжения по улице 1-я Большая: прокладка трубопровода водоснабжения –139 п.м. ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения |  |  |  | 254,24 |
| 4.Реконструкция сети водоснабжения по ул. Ленинградская (от жилого дома № 9 до жилого дома № 57) |  |  |  |  |
| 4.1.Оформление разрешительной документации, разработка и экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции сети водоснабжения по ул. Ленинградская, государственная регистрация объекта ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения |  |  |  | 461,86 |
| 4.2. Строительно-монтажные работы по реконструкции инженерной сети питьевого водоснабжения по улице Ленинградская: выполнение земляных и строительных работ по устройству водопроводных колодцев в кол-ве 25 шт., прокладка трубопроводов водоснабжения 560 п.м., восстановление асфальтобетонного покрытия 20 кв.м. ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения | 111В-17,43В-17,42В-17 |  |  | 2 947,50 |
| Итого: |  | 3 024,38 | 3 533,90 | 3 663,60 |
| Налог на прибыль: |  | 756,10 | 883,48 | 915,90 |
| Всего: |  | 3 780,48 | 4 417,38 | 4 579,5 |
|  |  | 12 777,36 |  |  |

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Финансовый план составлен на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования представлен в таблице № 7.

Объем необходимых инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности представлен в таблице № 8.

Затраты на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют - 12 777,36 тыс. руб. без НДС с учетом налога на прибыль.

Таблица № 7. Источники финансирования инвестиционной программы с учетом налога на прибыль, без НДС

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по годам реализации |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Собственные средства | 12 777,36 | 3 780,48 | 4 417,38 | 4 578,50 |
| 1.1 | Амортизационные отчисления | - | - | - | - |
| 1.2 | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации | 12 777,36 | 3 780,48, в т.ч. налог на прибыль- 756,10 | 4 417,38, в т. ч. налог на прибыль – 883,48 | 4 579,50, в т.ч. налог на прибыль- 915,90 |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения | - | - | - | - |
| 2. | Займы и кредиты организации | - | - | - | - |
| 3. | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по программе | 12 777,36 | 3 780,48 | 4 417,38 | 4 579,50 |

Размер инвестиций определен на основании локальных ресурсных сметных расчетов, выполненных проектно-конструкторским бюро по строительству и техническому обслуживанию производства (ПКБ СиТОП) ОАО «ЗиД».

ПКБ СиТОП ОАО «ЗиД» является членом НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» и имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-124(2)-27092012 от 27.09.2012 г.

Таблица№ 8. Объем необходимых инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности

| Наименование работ | Сметная стоимость в ценах 1 кв.2017 г. с использованием прогнозных индексов цен Минэкономразвития РФ в тыс. руб. (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Оформление разрешительной документации, разработка и экспертиза проектно-сметной документации, государственная регистрация объекта ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения | 822,03 | 427,96 | 461,86 |
| Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции инженерной сети питьевого водоснабжения по улицам: - Живописная, - Чистова ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения | 2 202,35 в т.ч. |  |  |
|  | 1 778,62 423,73 |  |  |
| Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции инженерной сети питьевого водоснабжения по улицам: - Чистова, - 1-я Большая ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения |  | 3 105,94 в т.ч. |  |
|  |  | 1 276,12 1 829,82 |  |
| Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции инженерной сети питьевого водоснабжения по улицам: - 1я Большая, - Ленинградская ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения |  |  | 3 201,74 в т.ч. |
|  |  |  | 254,24 2 947,50 |
| Итого: | 3 024,38 | 3 533,90 | 3 663,60 |
| Налог на прибыль: | 756,10 | 883,48 | 915,90 |
| Всего, в т.ч. ▪ средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения | 3 780,48 | 4 417,38 | 4 579,5 |
|  | 12 777,36 |  |  |

- Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Согласно Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, представлены в разделе Паспорт инвестиционной программы. Расходы на реализацию мероприятий представлены в Таблице № 8.

  - Расчет эффективности инвестирования средств в динамике показателей качества питьевой воды

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на показатели качества воды.

6.2. Расчет эффективности инвестирования средств в динамике показателей надежности и бесперебойности водоснабжения централизованной системы водоснабжения

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на сокращение числа перерывов в подаче холодной воды в местах исполнения обязательств ОАО «ЗиД», возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах и иных технологических нарушений на объектах централизованного водоснабжения, принадлежащих организации в расчете на протяженность водопроводной сети.

Таблица № 9

| Данные для расчета | Ед.изм. | 2017 г. | Года реализации инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств | ед/км | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,27 |
| Объем финансирования проектов инвестиционной программы, с учетом налога на прибыль, без НДС | тыс. руб |  | 3780,48 | 4417,38 | 4579,5 |
| Показатель эффективности | ед./км*млн.руб |  | 0,0132 | 0,0113 | 0,0027 |

6.3. Расчет эффект инвестирования средств в динамике энергетической эффективности

Реализация мероприятий инвестиционной программы по модернизации участков системы холодного водоснабжения направлена на сокращение доли потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения.

Таблица №10

| Данные для расчета | Ед.изм. | 2017г. | Года реализации инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доля потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6,9 | 6,3 | 5,7 | 5,5 |
| Объем финансирования проектов инвестиционной программы, с учетом налога на прибыль, без НДС | тыс.руб |  | 3780,48 | 4417,38 | 4579,5 |
| Показатель эффективности | ед./км* млн. руб |  | 0,1984 | 0,1698 | 0,0546 |

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах транспортировки питьевой воды.

##### Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения

##### на 2018-2020 годы

Инвестиционная программа разработана на 2018-2020 годы. Потребность в финансовых средствах определена в ценах 1 квартала 2017 года с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития РФ и составляет – 12 777,33 тыс. руб. (без НДС).

Источником финансирования инвестиционной программы являются средства тарифа на питьевую воду, полученные от реализации абонентам услуг питьевого водоснабжения, с выделением расходов концедента на модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по централизованной системе водоснабжения.

Таблица  № 11. Распределение финансовых средств по годам

| № п/п | Годы | Средства тарифа на питьевую воду, тыс. руб. без НДС | Всего в год, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2018 | 3 780,48 | 3 780,48 |
| 2. | 2019 | 4 417,38 | 4 417,38 |
| 3. | 2020 | 4 579,5 | 4 579,5 |
| ИТОГО: |  | 12 777,36 | 12 777,36 |

Утвержденный тариф на питьевую воду для ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва» с 01.07.2017 года – 16,33 руб. за 1 м3 (без НДС).

Предварительный расчёт тарифа на водоснабжение с учётом инвестиционной надбавки на 2018-2020 годы приведён в таблице № 12. Данный расчёт произведён по статьям калькуляции с применением индексов-дефляторов, согласно прогнозу Министерства социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

В 2018 году рост тарифа с учётом надбавки составит 125,107% к последнему изменению 2017 года и составит 20,43 руб. без НДС. В последующие годы рост тарифа с учётом надбавки составит:

| 2019 год | 2020 год |
| --- | --- |
| 104,601% | 104,492% |

.

Таблица №12. Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения (на питьевую воду) на 2018-2020гг.

(система налогообложения общая)

| № п/п | Наименование | Единица измерений | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержден-ный ДЦТ в 2016 г. Постановле-ние № 46/11 от 21.12.2016 | утвержден-ный ДЦТ в 2016 г. Постановле-ние № 46/11 от 21.12.2016 | Ожидае-мый | план в ценах 2017 | план 2018 | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водоподготовка (подъем воды) | тыс.куб.м | 14 185,134 | 12 694,562 | 12 260,000 | 12 060,000 | 12 060,000 | 12 060,000 | 12 060,000 |
| 2 | Принято воды со стороны | тыс.куб.м | 4 229,807 | 4 230,050 | 3 860,000 | 3 860,000 | 3 860,000 | 3 860,000 | 3 860,000 |
|  | ПАО "КМЗ" | тыс.куб.м | 4 164,307 | 4 164,307 | 3 800,000 | 3 800,000 | 3 800,000 | 3 800,000 | 3 800,000 |
|  | ОАО "Ковровхлебопродукт" | тыс.куб.м | 65,500 | 65,743 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
|  | Объем воды, прошедшей водоподготовку (справочно) | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка воды | тыс.куб.м | 18 414,941 | 16 924,612 | 16 120,000 | 15 920,000 | 15 920,000 | 15 920,000 | 15 920,000 |
| 3.1. | Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в % от (п. 1 + п. 2) | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Потери воды | тыс.куб.м | 2 187,873 | 2 009,459 | 1 913,928 | 1 890,182 | 1 890,182 | 1 890,182 | 1 890,182 |
|  | в % от (п. 1 + п. 2 -п. 3.1.) | % | 11,881 | 11,873 | 11,873 | 11,873 | 11,873 | 11,873 | 11,873 |
| 4. | Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация): | тыс.куб.м | 16 227,068 | 14 915,153 | 14 206,072 | 14 029,818 | 14 029,818 | 14 029,818 | 14 029,818 |
|  | в т.ч. а) населению |  | 8 459,872 | 8 195,290 | 7 800,000 | 7 750,000 | 7 750,000 | 7 750,000 | 7 750,000 |
|  | б) прочим потребителям |  | 1 790,796 | 1 971,888 | 2 663,242 | 2 566,988 | 2 566,988 | 2 566,988 | 2 566,988 |
|  | в) бюджетной сфере |  | 1 503,190 | 715,145 | 780,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
|  | г) другим отраслям предприятия |  | 4 470,000 | 4 030,000 | 2 960,000 | 2 960,000 | 2 960,000 | 2 960,000 | 2 960,000 |
|  | д) другим водопроводам |  | 3,210 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 |
| Подъем воды, всего: |  | тыс. руб. | 77 113,44 | 81 933,95 | 111 693,78 | 114 194,04 | 119 436,28 | 125 476,03 | 131 839,28 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 74 950,99 | 79 727,41 | 109 087,45 | 111 587,71 | 116 771,06 | 122 750,73 | 129 051,32 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 221,75 | 228,31 | 175,59 | 175,59 | 183,32 | 191,20 | 199,42 |
| 1.1.1. | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Материалы на хоз.быт.нужды | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 221,75 | 228,31 | 175,59 | 175,59 | 183,32 | 191,20 | 199,42 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 41 435,71 | 45 220,10 | 50 746,25 | 53 246,51 | 56 061,89 | 59 578,29 | 63 315,59 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 40 574,67 | 44 340,32 | 48 930,47 | 51 376,86 | 54 099,82 | 57 508,09 | 61 131,11 |
|  | Электроэнергии всего (на производство воды) | тыс.кВт.ч. | 10 736,84 | 9 608,61 | 11 249,89 | 11 249,89 | 11 249,89 | 11 249,89 | 11 249,89 |
|  | цена за 1 кВт.ч | руб. | 3,77901 | 4,61464 | 4,34942 | 4,56688 | 4,80892 | 5,11188 | 5,43393 |
|  | удельная норма расхода на 1 м³ | кВт.ч | 0,76 | 0,76 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 1.2.2 | электроэнергия (на освещение и обогрев) | тыс. руб. | 144,27 | 176,17 | 1 074,68 | 1 128,55 | 1188,36 | 1 263,23 | 1 342,81 |
| 1.2.3 | теплоэнергия (на обогрев) | тыс. руб. | 705,83 | 691,65 | 723,14 | 723,14 | 754,96 | 787,42 | 821,28 |
| 1.2.4 | холодная вода (на хоз.быт.нужды) | тыс. руб. | 4,30 | 4,60 | 8,50 | 8,50 | 8,87 | 9,25 | 9,65 |
| 1.2.5 | транспортирование сточных вод (на хоз.быт.нужды) | тыс. руб. | 4,29 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | водоотведение (на хоз.быт.нужды) | тыс. руб. | 2,35 | 2,46 | 9,46 | 9,46 | 9,88 | 10,30 | 10,74 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 217,11 | 223,53 | 277,97 | 277,97 | 290,20 | 302,68 | 315,70 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала: | тыс. руб. | 32 484,89 | 33 446,43 | 36 812,19 | 36 812,19 | 38 284,67 | 39 816,05 | 41 408,71 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала, в т.ч. | тыс. руб. | 24 628,42 | 25 357,42 | 27 909,16 | 27 909,16 | 29 025,53 | 30 186,55 | 31 394,02 |
|  | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 21 866,86 | 22 514,12 | 24 037,92 | 24 037,92 | 24 999,44 | 25 999,42 | 27 039,40 |
|  | численность | чел. | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | 70,00 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 25 308,87 | 26 058,01 | 28 616,57 | 28 616,57 | 29 761,24 | 30 951,69 | 32 189,76 |
|  | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 2 761,56 | 2 843,30 | 3 871,24 | 3 871,24 | 4 026,09 | 4 187,13 | 4 354,62 |
|  | численность | чел. | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10,00 | 10,00 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 25 570,00 | 26 326,85 | 32 260,33 | 32 260,33 | 33 550,75 | 34 892,75 | 36 288,50 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. | тыс. руб. | 7 856,47 | 8 089,01 | 8 903,03 | 8 903,03 | 9 259,14 | 9 629,50 | 10 014,69 |
|  | основного производственного персонала | тыс. руб. | 6 975,53 | 7 182,00 | 7 668,10 | 7 668,10 | 7 974,82 | 8 293,81 | 8 625,57 |
|  | Страховые взносы | % | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
|  | цехового | тыс. руб. | 880,94 | 907,01 | 1 234,93 | 1 234,93 | 1 284,32 | 1335,69 | 1389,12 |
|  | Страховые взносы | % | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
| 1.5 | Общепроизводственные расходы (цех 63 центр 5) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 714,57 | 20 714,57 | 21 574,22 | 22 469,55 | 23 402,04 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 432,16 | 444,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 159,37 | 164,08 | 360,88 | 360,88 | 376,76 | 392,96 | 409,86 |
| 1.7.1. | Материалы на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. руб. | 123,73 | 127,39 | 321,63 | 321,63 | 335,78 | 350,22 | 365,28 |
| 1.7.2. | Контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 35,64 | 36,69 | 39,25 | 39,25 | 40,98 | 42,74 | 44,58 |
| 1.7.3. | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (если в штате есть АДС) | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 1 861,45 | 1 916,54 | 1 338,33 | 1 338,33 | 1 397,22 | 1 457,30 | 1 519,96 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (в том числе материалы РЭН) | тыс. руб. | 1 495,07 | 1 539,32 | 748,57 | 748,57 | 781,51 | 815,11 | 850,16 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 366,38 | 377,22 | 589,76 | 589,76 | 615,71 | 642,19 | 669,80 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 301,00 | 290,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 |
|  | в т.ч. концессионная амортизация | тыс.руб. |  |  | 889,00 | 889,00 | 889,00 |  |  |
| Очистка воды, всего: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортировка воды, всего: |  | тыс. руб. | 50 491,58 | 51 321,96 | 69 081,59 | 69 305,04 | 72 060,91 | 74 975,21 | 78 015,37 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 43 373,11 | 44 014,68 | 60 924,84 | 61 148,29 | 63 690,42 | 66 386,65 | 69 199,36 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 1 218,67 | 1 254,74 | 146,59 | 146,59 | 153,04 | 159,62 | 166,48 |
| 1.1.1. | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 1 166,67 | 1 201,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Материалы на хоз.быт.нужды | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 52,00 | 53,54 | 146,59 | 146,59 | 153,04 | 159,62 | 166,48 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 3 235,78 | 2 689,27 | 4 709,09 | 4 932,54 | 5 191,81 | 5 513,88 | 5 856,03 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 2 968,79 | 2 393,06 | 4 422,25 | 4 643,36 | 4 889,46 | 5 197,49 | 5 524,94 |
|  | Электроэнергии всего | тыс.кВт.ч. | 564,24 | 518,580 | 801,95 | 801,95 | 801,95 | 801,95 | 801,95 |
|  | цена за 1 кВт.ч | руб. | 5,26157 | 4,61464 | 5,51437 | 5,79009 | 6,09696 | 6,48107 | 6,88938 |
|  | удельная норма расхода на 1 м³ | кВт.ч | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.2.2 | эл.энергия на хоз.быт.нужды | тыс. руб. | 52,78 | 46,29 | 46,77 | 49,11 | 51,71 | 54,97 | 58,43 |
| 1.2.2 | теплоэнергия (на обогрев) | тыс. руб. | 210,08 | 245,39 | 225,84 | 225,84 | 235,78 | 245,92 | 256,49 |
| 1.2.3 | транспортирование сточных вод (на хоз.быт.нужды) | тыс. руб. | 1,62 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | водоотведение (на хоз.быт.нужды) | тыс. руб. | 0,89 | 0,93 | 7,49 | 7,49 | 7,82 | 8,16 | 8,51 |
| 1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 1,62 | 1,74 | 6,74 | 6,74 | 7,04 | 7,34 | 7,66 |
| 1.3 | Расходы на оплату работи услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 496,17 | 510,86 | 932,20 | 932,20 | 973,22 | 1 015,07 | 1 058,72 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала: | тыс. руб. | 37 967,39 | 39 091,23 | 35 717,92 | 35 717,92 | 37 146,63 | 38 632,49 | 40 177,80 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала, в т.ч. | тыс. руб. | 28 784,98 | 29 637,02 | 27 079,54 | 27 079,54 | 28 162,72 | 29 289,23 | 30 460,80 |
|  | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 11 871,51 | 12 222,91 | 23 580,27 | 23 580,27 | 24523,48 | 25 504,42 | 26 524,60 |
|  | численность | чел. | 39,10 | 39,10 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 25 301,60 | 26 050,53 | 33 879,70 | 33 879,70 | 35 234,89 | 36 644,28 | 38 110,06 |
|  | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 16 913,47 | 17 414,11 | 3 499,27 | 3 499,27 | 3639,24 | 3 784,81 | 3 936,20 |
|  | численность | чел. | 57,87 | 57,87 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 24 355,55 | 25 076,48 | 41 657,98 | 41 657,98 | 43 324,29 | 45 057,26 | 46 859,52 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. | тыс. руб. | 9 182,41 | 9 454,21 | 8 638,38 | 8 638,38 | 8 983,91 | 9 343,26 | 9 717,00 |
|  | основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 787,01 | 3 899,11 | 7 522,11 | 7 522,11 | 7 822,99 | 8 135,91 | 8 461,35 |
|  | Страховые взносы | % | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
|  | цехового | тыс. руб. | 5 395,40 | 5 555,10 | 1 116,27 | 1 116,27 | 1 160,92 | 1 207,35 | 1 255,65 |
|  | Страховые взносы | % | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
| 1.5 | Общепроизводственные расходы (цех 63 центр 5) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 19 103,05 | 19 103,05 | 19 895,83 | 20 721,51 | 21 581,45 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 414,82 | 427,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 40,28 | 41,48 | 315,99 | 315,99 | 329,89 | 344,08 | 358,88 |
| 1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Материалы на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. руб. | 40,28 | 41,48 | 315,99 | 315,99 | 329,89 | 344,08 | 358,88 |
| 1.7.2. | Контроль качества воды | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (если в штате есть АДС) | тыс. руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 7 020,47 | 7 228,28 | 4 857,75 | 4 857,75 | 5 071,49 | 5 289,56 | 5 517,01 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (в т.ч. материалы РЭН) | тыс. руб. | 904,28 | 931,05 | 473,38 | 473,38 | 494,21 | 515,46 | 537,62 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1 944,98 | 2 002,55 | 4 384,37 | 4 384,37 | 4577,28 | 4 774,10 | 4 979,39 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 4 171,21 | 4 294,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 3 162,40 | 3 256,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | численность | чел. | 12 | 12 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 21 961,11 | 22 611,18 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 1 008,81 | 1038,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Страховые взносы | % | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |  |  |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 98,00 | 79,00 | 3 299,00 | 3 299,00 | 3 299,00 | 3 299,00 | 3 299,00 |
|  | в т.ч. концессионная амортизация | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | 3 190,00 |
| 4 | Холодная вода (покупная) | тыс. руб. | 29 189,69 | 31 360,33 | 27 650,70 | 28 774,20 | 30 052,60 | 31 332,20 | 32 690,20 |
| 4.1. | ПАО "КМЗ" | тыс.руб. | 27 734,28 | 29 983,03 | 26 334,00 | 27 360,00 | 28 576,00 | 29 792,00 | 31 084,00 |
|  | тариф за 1 куб. м. воды | руб. | 6,66 | 7,20 | 6,93 | 7,20 | 7,52 | 7,84 | 8,18 |
|  | объем покупной воды | тыс.куб.м | 4 164,31 | 4 164,31 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 4.2. | ОАО "Ковровхлебпродукт" | тыс.руб. | 1 455,41 | 1 377,30 | 1 316,70 | 1 414,20 | 1 476,60 | 1 540,20 | 1 606,20 |
|  | тариф за 1 куб. м. воды (транспортировка) | руб. | 22,22 | 20,95 | 21,95 | 23,57 | 24,61 | 25,67 | 26,77 |
|  | объем покупной воды | тыс.куб.м | 65,50 | 65,74 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4.1. | Расходы гарантирующей организации по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 20 462,71 | 11 880,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | АО "ГУ ЖКХ" филиал Нижегородский | тыс.руб. | 20 462,71 | 11 880,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | тариф за 1 куб. м. воды | руб. | 27,11 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | объем транспортировки | тыс.куб.м | 754,80 | 419,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Административные расходы | тыс. руб. | 39 893,78 | 41 077,83 | 37 592,29 | 37 592,29 | 39 083,90 | 40 632,87 | 42 245,64 |
| 5.1. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 1 088,98 | 1 121,21 | 2 435,69 | 2 435,69 | 2 542,85 | 2 652,19 | 2 766,24 |
| 5.1.1. | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 135,95 | 139,98 | 112,82 | 112,82 | 117,78 | 122,84 | 128,12 |
| 5.1.2. | юридические услуги | тыс. руб. | 0,07 | 0,07 | 3,11 | 3,11 | 3,25 | 3,39 | 3,54 |
| 5.1.3. | аудиторские услуги | тыс. руб. | 124,20 | 127,87 | 16,87 | 16,87 | 17,61 | 18,37 | 19,16 |
| 5.1.4. | консультационные услуги | тыс. руб. | 413,24 | 425,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.5. | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 183,77 | 189,21 | 1 655,53 | 1 655,53 | 1 728,37 | 1 802,69 | 1 880,21 |
| 5.1.6. | информационные услуги | тыс. руб. | 231,75 | 238,61 | 647,36 | 647,36 | 675,84 | 704,90 | 735,21 |
| 5.2. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 29 850,98 | 30 734,57 | 27 353,49 | 27 353,49 | 28 447,62 | 29 585,53 | 30 768,95 |
| 5.2.1. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 22 631,52 | 23 301,42 | 20 738,05 | 20 738,05 | 21 567,57 | 22 430,27 | 23 327,48 |
|  | численность | чел. | 68,00 | 68 | 47 | 47 | 47 | 47,00 | 47,00 |
|  | среднемесячная заработная плата | руб. | 27 734,71 | 28 555,66 | 36 769,59 | 36 769,59 | 38 240,37 | 39 769,98 | 41 360,78 |
| 5.2.2. | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 7 219,46 | 7 433,15 | 6 615,44 | 6 615,44 | 6 880,05 | 7 155,26 | 7 441,47 |
|  | Страховые взносы | % | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
| 5.3. | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Служебные командировки | тыс. руб. | 60,94 | 62,74 | 668,19 | 668,19 | 697,59 | 727,59 | 758,88 |
| 5.5. | Обучение персонала | тыс. руб. | 59,71 | 61,48 | 189,50 | 189,50 | 197,84 | 206,35 | 215,22 |
| 5.6. | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 103,88 | 106,95 | 697,46 | 697,46 | 728,15 | 759,46 | 792,12 |
| 5.7. | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 8 729,29 | 8 990,88 | 6 247,96 | 6 247,96 | 6 469,85 | 6 701,75 | 6 944,23 |
| 5.7.1. | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 15,69 | 17,63 | 766,28 | 766,28 | 766,28 | 766,28 | 766,28 |
| 5.7.2. | Прочие расходы | тыс. руб. | 8 713,60 | 8 973,25 | 5 481,68 | 5 481,68 | 5 703,57 | 5 935,47 | 6 177,95 |
| 5.7.2.1 | Материалы на содержание административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 26,17 | 26,94 | 1 145,72 | 1 145,72 | 1 196,13 | 1 247,56 | 1 301,21 |
| 5.7.2.2 | Эл.энергия на содержание административных зданий | тыс. руб. | 14,51 | 12,72 | 450,87 | 450,87 | 474,77 | 504,68 | 536,47 |
| 5.7.2.3 | Тепловая энергия на содержание административных зданий | тыс. руб. | 12,57 | 15,65 | 525,07 | 525,07 | 548,17 | 571,74 | 596,32 |
| 5.7.2.4 | Водоснабжение на содержание административных зданий | тыс. руб. | 0,09 | 0,11 | 3,41 | 3,41 | 3,56 | 3,71 | 3,87 |
| 5.7.2.5 | Транспортирование сточных вод и водоотведение на содержание административных зданий | тыс. руб. | 0,19 | 0,25 | 6,29 | 6,29 | 6,57 | 6,85 | 7,14 |
| 5.7.2.6 | Затраты на текущий ремонт административных зданий | тыс. руб. | 10,80 | 11,11 | 448,02 | 448,02 | 467,73 | 487,84 | 508,82 |
| 5.7.2.7 | Транспортные расходы | тыс. руб. | 42,46 | 43,72 | 1 882,58 | 1 882,58 | 1 965,41 | 2 049,92 | 2 138,07 |
| 5.7.2.8 | Транспортный налог | тыс. руб. | 1,19 | 1,37 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 | 43,60 |
| 5.7.2.9 | Налог на землю | тыс. руб. | 7,85 | 8,99 | 471,27 | 471,27 | 471,27 | 471,27 | 471,27 |
| 5.7.2.10 | Платежи за загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | 0,44 | 0,57 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 |
| 5.7.2.11 | Услуги по здравоохранению | тыс. руб. | 5,09 | 5,24 | 273,09 | 273,09 | 285,11 | 297,37 | 310,16 |
| 5.7.2.12 | Инвентаризация, регистрация прав собственности | тыс. руб. | 1,08 | 1,12 | 37,18 | 37,18 | 38,82 | 40,49 | 42,23 |
| 5.7.2.13 | Почтовые услуги | тыс. руб. | 0,80 | 0,83 | 43,37 | 43,37 | 45,28 | 47,23 | 49,26 |
| 5.7.2.14 | Периодическая подписка, газеты, журналы | тыс. руб. | 0,72 | 0,74 | 19,83 | 19,83 | 20,70 | 21,59 | 22,52 |
| 5.7.2.15 | Вывоз мусора, утилизация | тыс. руб. | 1,59 | 1,64 | 68,79 | 68,79 | 71,82 | 74,91 | 78,13 |
| 5.7.2.16 | Услуги по сертификации | тыс. руб. | 1,48 | 1,52 | 46,29 | 46,29 | 48,33 | 50,41 | 52,58 |
| 5.7.2.17 | Прочие расходы | тыс. руб. | 8 586,57 | 8 840,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоснабжения) | тыс. руб. | 9 666,65 | 9 963,10 | 3 078,53 | 3 078,53 | 3 078,53 | 3 078,53 | 3 078,53 |
| 7.1. | Аренда имущества | тыс. руб. | 4 729,58 | 5 026,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 4 937,07 | 4 937,07 | 3 078,53 | 3 078,53 | 3 078,53 | 3 078,53 | 3 078,53 |
| 8 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 3 713,62 | 3 540,72 | 4 589,79 | 5 345,89 | 5 522,95 | 5 831,16 | 6 052,14 |
| 8.1. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 166,37 | 168,29 | 221,97 | 221,97 | 230,85 | 240,09 | 249,69 |
| 8.2. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 36,40 | 31,77 | 545,63 | 545,63 | 545,63 | 545,63 | 545,63 |
|  | в т.ч. налог по концессии | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 499,47 | 499,47 | 499,47 | 499,47 | 499,47 |
| 8.3. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 3,44 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | Водный налог | тыс. руб. | 3 507,41 | 3 338,90 | 3 822,19 | 3 822,19 | 3 990,37 | 4 161,96 | 4 340,92 |
| 8.6. | Налог на прибыль (кап.вложения) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,10 | 756,10 | 883,48 | 915,90 |
| 9 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 877,77 | 887,88 | 887,88 | 3 912,26 | 3 947,78 | 4 494,24 | 4 662,35 |
| 9.2. | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  | 3 024,38 | 3 024,38 | 3 533,90 | 3 663,60 |
| 9.3. | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с п.п. 3 п. 31 Методических указаний | тыс. руб. | 877,77 | 887,88 | 887,88 | 887,88 | 923,40 | 960,34 | 998,75 |
| 10 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Необоснованно полученные доходы, выявленные на основании анализа представленных регулируемой организацией бухгалтерской и статистической отчетности, в т.ч.: | тыс. руб. | -959,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | разница в цене на электроэнергию | тыс. руб. | -478,67 |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы на капитальный и текущий ремонт централизованных систем водоснабжения | тыс. руб. | -480,52 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 11 478,61 | 11 553,91 | 12 684,33 | 12 914,50 | 13 461,76 | 14 066,30 | 14 696,06 |
|  | Всего электроэнергии (на производство воды) | тыс. руб. | 43 543,46 | 46 733,38 | 53 352,72 | 56 020,22 | 58 989,28 | 62 705,58 | 66 656,05 |
|  | Всего электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 11 301,08 | 10 127,19 | 12 051,84 | 12 051,84 | 12 051,84 | 12 051,84 | 12 051,84 |
|  | цена за 1 кВт.ч | руб. | 3,85 | 4,61 | 4,43 | 4,65 | 4,89 | 5,20 | 5,53 |
|  | удельная норма расхода на 1 м³ | кВт.ч | 0,80 | 0,80 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Всего ФОТ | тыс. руб. | 79 207,32 | 81 551,87 | 75 726,75 | 75 726,75 | 78 755,82 | 81 906,05 | 85 182,30 |
|  | Всего численность | чел. | 257,97 | 257,97 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
|  | Средняя зарплата в мес. | руб. | 25 586,73 | 26 344,11 | 32 867,51 | 32 867,51 | 34 182,21 | 35 549,50 | 36 971,48 |
|  | Страховые взносы, всего | тыс. руб. | 25 267,15 | 26 015,04 | 24 156,85 | 24 156,85 | 25 123,10 | 26 128,02 | 27 173,16 |
| 11 | Итого НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 241 928,66 | 243 519,95 | 267 258,89 | 275 116,75 | 286 644,71 | 299 886,54 | 313 279,57 |
| 11.1. | Текущие расходы |  | 229 157,59 | 230 691,53 | 248 353,40 | 252 956,71 | 263 901,89 | 275 992,72 | 288 587,88 |
| 11.1.1. | Операционные расходы |  | 122 375,78 | 125 998,08 | 156 062,23 | 156 062,23 | 162 429,87 | 169 040,51 | 175 920,42 |
| 11.1.2. | Расходы на энергетические ресурсы |  | 44 698,85 | 47 938,10 | 56 440,98 | 59 164,69 | 62 286,77 | 66 179,15 | 70 315,42 |
| 11.1.3. | Неподконтрольные расходы |  | 62 082,96 | 56 755,35 | 35 850,19 | 37 729,79 | 39 185,25 | 40 773,06 | 42 352,04 |
| 11.2. | Амортизация |  | 414,69 | 386,63 | 5 333,28 | 5 333,28 | 5 333,28 | 5 333,28 | 5 333,28 |
| 11.3. | Нормативная прибыль |  | 877,77 | 887,88 | 887,88 | 3 912,26 | 3 947,78 | 4 494,24 | 4 662,35 |
| 11.4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |  | 11 478,61 | 11 553,91 | 12 684,33 | 12 914,50 | 13 461,76 | 14 066,30 | 14 696,06 |
|  | Итого НВВ | тыс. руб. | 241 928,66 | 243 519,95 | 267 258,89 | 275 116,75 | 286 644,71 | 299 886,54 | 313 279,57 |
| 12 | Тариф за 1 м³ воды | руб. | 14,91 | 16,33 | 18,81 | 19,61 | 20,43 | 21,37 | 22,33 |
|  | Рост тарифа | % |  | 129,518 | 115,187 |  | 125,107 | 104,601 | 104,492 |

- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

На предприятии разработана и согласована с органами Роспотребнадзора рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды.

Качество питьевой воды, поставляемой ОАО «ЗиД» потребителям, по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В связи с вышеизложенным, нет необходимости в разработке Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на соответствие установленным требованиям.

9. Программа по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

В ОАО «ЗиД» разработана и утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы (Приложение № 1).

Программа разработана в соответствии со статьями 25, 48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления ДЦТ от 21.07.2010 № 16/1 «Об утверждении требований к программам энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Программа разработана с учетом результатов обязательного энергетического обследования, проведенного ООО «Комплексные системы» и энергетическим паспортом предприятия.

Программа содержит перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ОАО «ЗиД».

Общий объем финансирования, необходимый для реализации настоящей Программы оценивается в 48 740,092 тыс. руб. Программа будет реализовываться за счет средств предприятия.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Утвержденная инвестиционная программа ОАО «ЗиД» в сфере водоснабжения отсутствовала.

11. Перечень установленных в отношении объектов централизованных

систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия

их выполнения

В связи с отсутствием инвестиционных соглашений и программ ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва» в сфере водоснабжения, инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

12. Информация о концессионных соглашениях, объектами которого являются централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем

Мероприятия настоящей инвестиционной программы включены в концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения от 31.12.2016, заключенного между администрацией МО г. Ковров, МУП «Водоканал» г. Ковров и ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва».

13. Мероприятия по защите объектов водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В целях защиты производственных объектов водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению безаварийной работы на предприятии разработан, утвержден и согласован с МКУ «УГОЧС» г. Коврова «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Кроме того, в соответствие с постановлениями Правительства РФ от 23.12.2016 № 1467 и от 13.01.2017 № 8 начата работа по выполнению комплекса мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов водоснабжения, включая вопросы инженерно-технической укрепленности этих объектов (территорий), их категорирования, разработки паспорта безопасности объектов (территорий).