АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  ноября 2016 г.						   				№ 8

Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Александров Водоканал» в сфере водоотведения

по  модернизации  объектов  системы водоотведения

г. Александров на 2017-2019 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Александров Водоканал» в сфере водоотведения по модернизации объектов системы водоотведения               г. Александров на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от 30.11.2016 г. № 8

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью «Александров Водоканал»

в сфере водоотведения

по  модернизации  объектов  системы водоотведения

г. Александров на 2017-2019 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

| - Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Александров Водоканал» (ООО «Александров Водоканал») юридический адрес: 601600, Владимирская область, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 1 фактический адрес: 601600, Владимирская область, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 1, ИНН 3301030117, КПП 330101001, ОГРН 1123339001510 Генеральный директор ООО «Александров Водоканал» - Шерихов Андрей Станиславович тел. (4922) 40-31-09 Начальник ПТО ООО «Александров Водоканал»- Малышев Павел Николаевич тел. (4922) 40-31-09 Ведущий инженер ПТО ООО «Александров водоканал» - Петрова Полина Владимировна тел. (4922) 40-31-09 |
| --- | --- |
| - Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29 |
| - Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Александровского района Владимирской области 601650, г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7 |
| - Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности инвестиционной программы | Плановые показатели; Единица измерения; 2017 год; 2018 год; 2019 год. Показатели энергетической эффективности централизованной системы водоотведения. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод; кВт*ч/куб.м.; 0,50; 0,49; 0,48. |

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

Перечень мероприятий по модернизации объектов системы водоотведения ООО «Александров Водоканал» на 2017-2019 гг. приведен в Таблице 1.

Замена канализационного насоса СД800/32 на Grundfos S2.120.250.1300.6.70H.H.528.G.N.D (Главная насосная станция, г. Александров, Свидетельство от 08.08.2012г. Серия:33АЛ№441751)

Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию вместе с ГНС в 1981 году. Срок фактического использования 35 лет. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов. По факту капитальный ремонт проводится чаще. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 110 кВт (существующий 132 кВт)

Замена канализационного насоса СД250/22,5а  на Grundfos SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D  (Канализационная насосная станция №2, г. Александров, ул. Лермонтова, д 25, Свидетельство от 08.08.2012г. Серия:33АЛ№441750)

Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию в 1982 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года.Срок фактического использования 34 лет. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов.Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 22 кВт (существующий 37кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.

Замена канализационного насоса ФГ216/21б на Grundfos S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D (Канализационная насосная станция №3, г. Александров, ра-н ГАИ, Свидетельство от 22.08.2012г. Серия:33АЛ№442421)

Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию вместе с КНС-3 в 1968 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 48 лет. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 22 кВт (существующий 37кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.

Замена канализационного насоса СД180/21 на Grundfos SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция №4, г. Александров, ул. Двориковское шоссе, Свидетельство от 22.08.2012г. Серия:33АЛ№442413)

Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию 1982 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 34 года. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов.Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 21 кВт (существующий 28кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.

Замена канализационного насоса СД100/40б на Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция №6, г. Александров, ул. Топоркова, Свидетельство от 22.08.12г. Серия:33АЛ№442412)

Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию вместе с КНС 6 в 1991 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 25 лет. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов.Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 13 кВт (существующий 18,5кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.

Замена канализационного насоса СД80/18 на Grundfos SE1.80.100.75.4.51D (Канализационная насосная станция №7, г. Александров, ул. Геологов, инвентарный №548)

Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию в 1982 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 34 года. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 7,5 кВт (существующий 11 кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.

Замена канализационного насоса ФГ144/24 на Grundfos SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция №13, г. Александров, ул. Киржачская, инвентарный №745)

Замена обусловлена неэффективной работой и завышенной мощностью существующего оборудования. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Насос введен в эксплуатацию вместе с КНС 13 в 1984 году. Информация о ремонтах данного насоса до 2006 года отсутствует. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 32 года. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 16 тыс. часов. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos, мощностью 17 кВт (существующий 37 кВт). При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.

Замена канализационного насоса НПК 16-27 на КНС17 на Grundfos SEG.40.40.2.50B (Канализационная насосная станция №17, г. Александров, Кирпичный проезд, инвентарный №345)

Замена обусловлена низкой производительностью существующего насоса. При этом насосный агрегат имеет значительный износ, ежегодно выходит в ремонт. Срок службы не более 2 лет. Насос введен в эксплуатацию в 2010 году. Капитальный ремонт насоса проводится 1 раз в два года. Срок фактического использования 6 лет. Нормативный срок службы насоса до капитального ремонта 6 тыс. часов. Характеристики снижены относительно паспортных данных, что приводит к перерасходу электроэнергии. Для замены был подобран аналог фирмы Grundfos. При этом КПД нового агрегата выше, чем у существующего насоса.

Перечень мероприятий инвестиционной программы

ООО «Александров Водоканал»

Таблица 1

| № п/п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. без НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Прогнозные индексы цен Минэкономразвития России |  |  | 1,065 | 1,062 | 1,047 |
| Модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена канализационного насоса СД800/32 на Grundfos S2.120.250.1300.6.70H.H.528.G.N.D (Главная насосная станция, г. Александров, Свидетельство от 08.08.2012г. Серия:33АЛ№441751) | 3041,806 | 3041,806258 |  |  |
| 2 | Замена канализационного насоса СД250/22,5а на Grundfos SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция №2, г. Александров, ул. Лермонтова, д 25, Свидетельство от 08.08.2012г. Серия:33АЛ№441750) | 941,072 |  | 941,0720466 |  |
| 3 | Замена канализационного насоса ФГ216/24б на Grundfos S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D (Канализационная насосная станция №3, г. Александров, район ГАИ, Свидетельство от 22.08.2012г. Серия:33АЛ№442421) | 1568,249 |  | 1568,249002 |  |
| 4 | Замена канализационного насоса СД180/21 на Grundfos SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция №4, г. Александров, ул. Двориковское шоссе, Свидетельство от 22.08.2012г. Серия:33АЛ№442413) | 838,357 |  | 838,3566811 |  |
| 5 | Замена канализационного насоса СД100/40б на Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция №6, г. Александров, ул. Топоркова, Свидетельство от 22.08.12г. Серия:33АЛ№442412) | 626,960 |  |  | 626,960 |
| 6 | Замена канализационного насоса СД80/18 на Grundfos SE1.80.100.75.4.51D (Канализационная насосная станция №7, г. Александров, ул. Геологов, инвентарный №548) | 499,995 |  |  | 499,995 |
| 7 | Замена канализационного насоса ФГ144/24 на Grundfos SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция №13, г. Александров, ул. Киржачская, инвентарный №745) | 698,628 |  |  | 698,628 |
| 8 | Замена канализационного насоса НПК 16-27 на КНС17 на Grundfos SEG.40.40.2.50B (Канализационная насосная станция №17, г. Александров, Кирпичный проезд, инвентарный №345) | 197,751 |  |  | 197,751 |
| Всего инвестиций за период, тыс. руб. (без НДС) в т. ч.: |  | 8412,817 | 3041,806 | 3347,678 | 2023,333 |
| Собственные средства регулируемой организации (капитальные вложения из прибыли), тыс. руб. (без. НДС): |  | 8412,817 | 3041,806 | 3347,678 | 2023,333 |

3. Плановый процент износа и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения

По состоянию на 29.04.2016 г. общий износ элементов системы водоотведения согласно остаточной балансовой стоимости составляет 86,7%.

Плановый процент износа в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в 2017-2019 гг. составит 80,12 % .

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию, представлен в Таблице 2.

График реализации мероприятий инвестиционной программы,

включая график ввода объектов системы водоотведения в эксплуатацию

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед.изм. | Объемные показатели, всего | График реализация мероприятий по годам |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Модернизация существующих объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена канализационного насоса СД800/32 на Grundfos S2.120.250.1300.6.70H.H.528.G.N.D (Главная насосная станция, г. Александров, Свидетельство от 08.08.2012г. Серия:33АЛ№441751) | ед. | 1 | 1 |  |  | 2017 |
| 2 | Замена канализационного насоса СД250/22,5а на Grundfos SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция №2, г. Александров, ул. Лермонтова, д 25, Свидетельство от 08.08.2012г. Серия:33АЛ№441750) | ед. | 1 |  | 1 |  | 2018 |
| 3 | Замена канализационного насоса ФГ216/24б на Grundfos S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D (Канализационная насосная станция №3, г. Александров, район ГАИ, Свидетельство от 22.08.2012г. Серия:33АЛ№442421) | ед. | 1 |  | 1 |  | 2018 |
| 4 | Замена канализационного насоса СД180/21 на Grundfos SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция №4, г. Александров, ул. Двориковское шоссе, Свидетельство от 22.08.2012г. Серия:33АЛ№442413) | ед. | 1 |  | 1 |  | 2018 |
| 5 | Замена канализационного насоса СД100/40б на Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция №6, г. Александров, ул. Топоркова, Свидетельство от 22.08.12г. Серия:33АЛ№442412) | ед. | 1 |  |  | 1 | 2019 |
| 6 | Замена канализационного насоса СД80/18 на Grundfos SE1.80.100.75.4.51D (Канализационная насосная станция №7, г. Александров, ул. Геологов, инвентарный №548) | ед. | 1 |  |  | 1 | 2019 |
| 7 | Замена канализационного насоса ФГ144/24 на Grundfos SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция №13, г. Александров, ул. Киржачская, инвентарный №745) | ед. | 1 |  |  | 1 | 2019 |
| 8 | Замена канализационного насоса НПК 16-27 на КНС17 на Grundfos SEG.40.40.2.50B (Канализационная насосная станция №17, г. Александров, Кирпичный проезд, инвентарный №345) | ед. | 1 |  |  | 1 | 2019 |

5.  Источники финансирования инвестиционной программы

Источники финансирования Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных  с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017-2018 г., остальные периоды  - по прогнозным индексам-дефляторам до 2030 года.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обеспечиваются за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли ООО «Александров Водоканал».

Объемы финансирования по годам реализации программы представлены в Таблице 3.

Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица 3

| № п/п | Статья расходов | Ед.изм. | Величина финансовых потребностей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации проекта |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. (НДС не облагается) | 8412,817 | 3041,806 | 3347,678 | 2023,333 |
|  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства всего, в т.ч. |  | 8412,817 | 3041,806 | 3347,678 | 2023,333 |
| 1.1. | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | тыс. руб. | 8412,817 | 3041,806 | 3347,678 | 2023,333 |
| 2. | Привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении) от реализации каждого мероприятия инвестиционной программы ООО «Александров Водоканал» на 2017-2019 гг.  представлена в таблице 4.

Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении)

от реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Александров Водоканал» на 2017 -2019 гг.

Таблица 4

| № п/п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Показатель | Единица измерения | Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении) по годам |  |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Предполагаемый рост тарифа на электроэнергию в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ, разработанного Минэкономразвития России |  |  |  | 4,6 | 4,93 | 5,28 |  |
| 1 | Замена канализационного насоса СД800/32 на Grundfos S2.120.250.1300.6.70H.H.528.G.N.D (Главная насосная станция, г. Александров, Свидетельство от 08.08.2012г. Серия:33АЛ№441751) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 58,72 | 58,72 | 58,72 | 8,56 |
|  |  |  | тыс. руб. | 270,11 | 289,29 | 309,83 |  |
| 2 | Замена канализационного насоса СД250/22,5а на Grundfos SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция №2, г. Александров, ул. Лермонтова, д 25, Свидетельство от 08.08.2012г. Серия:33АЛ№441750) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  | 16,14 | 16,14 | 8,89 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 79,53 | 85,17 |  |
| 3 | Замена канализационного насоса ФГ216/21б на Grundfos S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D (Канализационная насосная станция №3, г. Александров, ра-н ГАИ, Свидетельство от 22.08.2012г. Серия:33АЛ№442421) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  | 19,38 | 19,38 | 11,26 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 95,49 | 102,27 |  |
| 4 | Замена канализационного насоса СД180/21 на Grundfos SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция №4, г. Александров, ул. Двориковское шоссе, Свидетельство от 22.08.2012г. Серия:33АЛ№442413) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  | 12,57 | 12,57 | 9,81 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 61,95 | 66,34 |  |
| 5 | Замена канализационного насоса СД100/40б на Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция №6, г. Александров, ул. Топоркова, Свидетельство от 22.08.12г. Серия:33АЛ№442412) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  |  | 7,06 | 11,45 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 37,26 |  |
| 6 | Замена канализационного насоса СД80/18 на Grundfos SE1.80.100.75.4.51D (Канализационная насосная станция №7, г. Александров, ул. Геологов, инвентарный №548) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  |  | 4,45 | 13,42 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 23,48 |  |
| 7 | Замена канализационного насоса ФГ144/24 на Grundfos SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция №13, г. Александров, ул. Киржачская, инвентарный №745) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  |  | 19,99 | 5,61 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 105,45 |  |
| 8 | Замена канализационного насоса НПК 16-27 на КНС17 на Grundfos SEG.40.40.2.50B (Канализационная насосная станция №17, г. Александров, Кирпичный проезд, инвентарный №345) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  |  | 1,10 | 17,96 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 5,78 |  |

Расчет эффективности инвестирования средств произведен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и  расходов на реализацию инвестиционной программы (таблица 5)

Расчет эффективности инвестирования средств

Таблица 5

| № п/п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС |  |  | Снижение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |  | тыс. руб |  |  | кВт*ч./куб.м. |  |  |
| 1 | Замена канализационного насоса СД800/32 на Grundfos S2.120.250.1300.6.70H.H.528.G.N.D (Главная насосная станция, г. Александров, Свидетельство от 08.08.2012г. Серия:33АЛ№441751) | 3041,806 |  |  | 0,016 |  |  |
| 2 | Замена канализационного насоса СД250/22,5а на Grundfos SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция №2, г. Александров, ул. Лермонтова, д 25, Свидетельство от 08.08.2012г. Серия:33АЛ№441750) |  | 941,072 |  |  | 0,004 |  |
| 3 | Замена канализационного насоса ФГ216/24б на Grundfos S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D (Канализационная насосная станция №3, г. Александров, район ГАИ, Свидетельство от 22.08.2012г. Серия:33АЛ№442421) |  | 1568,249 |  |  | 0,005 |  |
| 4 | Замена канализационного насоса СД180/21 на Grundfos SE1.95.150.170.4.52H.H.N.51D (Канализационная насосная станция №4, г. Александров, ул. Двориковское шоссе, Свидетельство от 22.08.2012г. Серия:33АЛ№442413) |  | 838,357 |  |  | 0,003 |  |
| 5 | Замена канализационного насоса СД100/40б на Grundfos SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция №6, г. Александров, ул. Топоркова, Свидетельство от 22.08.12г. Серия:33АЛ№442412) |  |  | 626,960 |  |  | 0,002 |
| 6 | Замена канализационного насоса СД80/18 на Grundfos SE1.80.100.75.4.51D (Канализационная насосная станция №7, г. Александров, ул. Геологов, инвентарный №548) |  |  | 499,995 |  |  | 0,001 |
| 7 | Замена канализационного насоса ФГ144/24 на Grundfos SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D (Канализационная насосная станция №13, г. Александров, ул. Киржачская, инвентарный №745) |  |  | 698,628 |  |  | 0,006 |
| 8 | Замена канализационного насоса НПК 16-27 на КНС17 на Grundfos SEG.40.40.2.50B (Канализационная насосная станция №17, г. Александров, Кирпичный проезд, инвентарный №345) |  |  | 197,751 |  |  | 0,0003 |
| Итого |  | 3041,806 | 3347,678 | 2023,334 | 0,016 | 0,013 | 0,009 |

| Целевой индикатор | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергетической эффективности централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч./куб.м. | 0,5 | 0,49 | 0,48 |
| Затраты на реализацию мероприятий | тыс. руб | 3041,81 | 3347,68 | 2023,33 |

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Калькуляция расходов ООО «Александров Водоканал» в сфере  водоотведения с учетом расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы представлена в таблице 6.

Калькуляция расходов ООО «Александров Водоканал» в сфере  водоотведения с учетом расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Очередной год (i) 2017 | Индексы | Очередной год (i) 2018 | Индексы | Очередной год (i) 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Прием сточных вод, всего: | тыс.куб.м | 3 602,58 |  | 3 602,58 |  | 3 602,58 |
|  | в т.ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прием сточных вод (реализация): | тыс.куб.м | 3 602,58 |  | 3 602,58 |  | 3 602,58 |
|  | в т.ч. а) от населения |  | 2 490,37 |  | 2 490,37 |  | 2 490,37 |
|  | б) от прочих потребителей |  | 978,32 |  | 978,32 |  | 978,32 |
|  | в) от бюджетных потребителей |  | 133,89 |  | 133,89 |  | 133,89 |
|  | в) от других отраслей (канализаций) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем транспортируемых сточных вод: | тыс.куб.м | 4 019,61 |  | 4 019,61 |  | 4 019,61 |
| 3.1. | На собственные очистные сооружения | тыс.куб.м | 4 019,61 |  | 4 019,61 |  | 4 019,61 |
| 3.2. | Передано другим канализациям на очистку | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Сточные воды без очистки | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
| Перекачка сточных вод, всего: |  | тыс. руб. | 24 917,31 |  | 26 538,10 |  | 28 003,60 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 19 064,08 |  | 20 322,63 |  | 21 496,50 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 5 842,61 |  | 6 204,85 |  | 6 496,48 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 10,62 |  | 10,62 |  | 10,62 |
| Очистка сточных вод, всего: |  | тыс. руб. | 22 307,49 |  | 23 734,22 |  | 24 981,72 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 9 945,48 |  | 10 609,23 |  | 11 242,49 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 12 306,03 |  | 13 069,01 |  | 13 683,25 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 55,98 |  | 55,98 |  | 55,98 |
| Транспортировка сточных вод, всего: |  | тыс. руб. | 9 335,68 |  | 9 887,11 |  | 10 331,06 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 2 410,96 |  | 2 560,43 |  | 2 680,78 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 6 483,18 |  | 6 885,14 |  | 7 208,74 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 441,54 |  | 441,54 |  | 441,54 |
| 4 | Покупные стоки | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | Административные расходы | тыс. руб. | 12 336,25 |  | 13 101,09 |  | 13 716,84 |
| 6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6.1. | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоотведения) | тыс. руб. | 2 733,43 |  | 2 733,43 |  | 2 733,43 |
| 7.1. | Аренда имущества | тыс. руб. | 2 733,43 |  | 2 733,43 |  | 2 733,43 |
| 8 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 926,14 |  | 1 024,41 |  | 697,02 |
| 8.1. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 817,41 |  | 915,67 |  | 588,29 |
| 8.2. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 24,68 |  | 24,68 |  | 24,68 |
| 8.3. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 78,27 |  | 78,27 |  | 78,27 |
| 8.4. | Плата за пользование водным объектом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Земельный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Транспортный налог | тыс. руб. | 5,78 |  | 5,78 |  | 5,78 |
| 9 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 3 338,43 |  | 3 662,69 |  | 2 353,15 |
| 9.1. | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 3 041,81 |  | 3 347,68 |  | 2 023,33 |
| 9.3. | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с п.п. 3 п. 31 Методических указаний (со страховыми взносами) | тыс. руб. | 296,62 | 1,06 | 315,01 | 1,05 | 329,82 |
| 10 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 3 627,82 |  | 3 850,92 |  | 4 023,18 |
|  | Всего электроэнергии (на производство) | тыс. руб. | 13 745,84 |  | 14 721,79 |  | 15 767,04 |
|  | Всего электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 3 004,17 |  | 3 004,17 |  | 3 004,17 |
|  | цена за 1 кВт/ч | руб. | 4,58 |  | 4,90 |  | 5,25 |
|  | удельная норма расхода на 1 м³ | кВт/ч | 0,83 |  | 0,83 |  | 0,83 |
|  | Всего ФОТ | тыс. руб. | 22 963,65 |  | 24 387,39 |  | 25 533,60 |
|  | Всего численность | чел. | 98,90 |  | 98,90 |  | 98,90 |
|  | Средняя зарплата в мес. | руб. | 19 349,21 |  | 20 548,87 |  | 21 514,66 |
|  | Страховые взносы, всего | тыс. руб. | 6 935,02 |  | 7 364,99 |  | 7 711,15 |
| 11 | Итого НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 79 522,54 |  | 84 531,98 |  | 86 840,00 |
| 11.1. | Текущие расходы |  | 72 048,16 |  | 76 510,23 |  | 79 955,53 |
| 11.1.1. | Операционные расходы |  | 54 642,75 |  | 58 030,60 |  | 60 758,04 |
| 11.1.2. | Расходы на энергетические ресурсы |  | 13 745,84 |  | 14 721,79 |  | 15 767,04 |
| 11.1.3. | Неподконтрольные расходы |  | 3 659,58 |  | 3 757,84 |  | 3 430,46 |
| 11.2. | Амортизация |  | 508,14 |  | 508,14 |  | 508,14 |
| 11.3. | Нормативная прибыль |  | 3 338,43 |  | 3 662,69 |  | 2 353,15 |
| 11.4. | Расчетная предпринимательская прибыль |  | 3 627,82 |  | 3 850,92 |  | 4 023,18 |
| 12 | Итого НВВ | тыс. руб. | 79 522,54 |  | 84 531,98 |  | 86 840,00 |
| 13 | Тариф за 1 м³ стоков | руб. | 22,07 |  | 23,46 |  | 24,10 |
|  | Темп роста тарифа |  | 120,6% |  | 106,3% |  | 102,7% |

8.  Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, план по снижению сброса загрязняющих веществ

Программа энергосбережения ООО «Александров Водоканал» на 2017 – 2019 гг представлена в Приложении 1 к Программе.

План мероприятий по снижению сброса загрязняющих веществ, поступающих в водный объект со сточными водами после ОСБО – приложение 2 к Программе.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоотведения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы

В связи с отсутствием ранее разработанных инвестиционных программ отчеты об исполнении инвестиционных программ не представлены (отсутствуют).

11. Мероприятия, включенные в концессионные соглашения

В связи с отсутствием заключенных ООО «Александров Водоканал» концессионных соглашений дополнительные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения в настоящую инвестиционную программу не включены.