АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2017 г.										№ 13

Об утверждении инвестиционной программы

муниципального унитарного многоотраслевого

предприятия «Водоснабжение» г. Собинка в

сфере водоснабжения на период с 01.01.2018

по 30.06.2021 гг.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Водоснабжение» г. Собинка в сфере водоснабжения на период с 01.01.2018 по 30.06.2021 гг.  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от 30.11.2017 г. № 13

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Водоснабжение» г. Собинка в сфере водоснабжения

на период с 01.01.2018 по 30.06.2021 гг.

- ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Программа | Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие «Водоснабжение» г. Собинка (МУМП «Водоснабжение» г. Собинка) |
| --- | --- |
| Лицо, ответственное за разработку Программы | Щукин Вячеслав Борисович – директор телефон/факс 8 (49242) 2-27-99 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную Программу, его местонахождение | Администрация города Собинка 601204, Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области г. Владимир, ул. Каманина, 31 Заместитель директора департамента – Шатрун Ирина Борисовна Тел. (4922) 53-06-26 |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения на период реализации инвестиционной программы | Плановые значения показателей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Показатели качества холодной воды |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения |
|  | Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,64 | 1,60 | 1,57 | 1,57 |
|  | Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения |
|  | Доля потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 9,53 | 9,45 | 9,40 | 9,40 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |

# 2. Перечень мероприятий инвестиционной программы по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и месторасположение строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

## 2.1. Перечень мероприятий инвестиционной программы

В рамках реализации мероприятий по модернизации отдельных частей объектов централизованной системы водоснабжения МУМП «Водоснабжение» г.Собинка планируется осуществить модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д.2а до колодца С.В.К.-2 по ул.Молодежная, д. 2, в том числе:

- модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д.2а до колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2;

- модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28;

- модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2.

Распределение мероприятий по группам в соответствии с пунктом 10.1. постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» представлено в таблице 2.

# Таблица 2. Перечень мероприятий инвестиционной программы МУМП «Водоснабжение» г. Собинка

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание месторасполо-жения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2018 | В т.ч. по периодам | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  | 01.01.2018-30.06.2019 | 01.07.2019-30.06.2020 | 01.07.2020-30.06.2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов: |
|  | 1.1.Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
|  | 1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов: |
|  | 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения |
| 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 2 |
|  | Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов: |
|  | 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
| 3.1.1. | Модернизация участка водопроводной сети | Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | участок магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д.2а до колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2. | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/ материал | м3/ч/мм/м | 45,8/200/383/ чугун | 45,8/200/383/ полиэтилен | 2018 | 2019 | 7237,9914 | 0 | 7237,9914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Модернизация участка водопроводной сети | Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | участок магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28. | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/ материал | м3/ч/мм/м | 45,8/200/366/ чугун | 45,8/200/366/ полиэтилен | 2019 | 2020 | 7422,0592 | 0 | 0 | 7422,0592 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Модернизация участка водопроводной сети | Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | участок магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2 | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/ материал | м3/ч/мм/м | 45,8/200/231/ чугун | 45,8/200/231/ полиэтилен | 2020 | 2021 | 5711,1582 | 0 | 0 | 0 | 5711,1582 | 0 | 0 |
|  | 3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 3 | 20371,2088 | 0 | 7237,9914 | 7422,0592 | 5711,1582 | 0 | 0 |
|  | Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий |
| 4.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 4 |
|  | Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения: |
|  | 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |
| 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
| 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | 20371,2088 | 0 | 7237,9914 | 7422,0592 | 5711,1582 | 0 | 0 |

### Краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в т.ч. обоснование их необходимости

МУМП «Водоснабжение» г. Собинка является гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение на территории муниципального образования город Собинка.

В систему водоснабжения города Собинка входят источники водоснабжения, водозаборные сооружения и водопроводные сети.

Система водоснабжения города Собинка по способу доставки и распределения воды является централизованной. Протяженность водопроводных сетей в городе Собинка – 48,2 км.

Материал водопроводных труб – в основном чугун, но имеются участки труб из стали и полимерных материалов.

Данные по характеристике сетей водоснабжения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Данные по характеристике сетей водоснабжения эксплуатируемых МУМП «Водоснабжение» г. Собинка

| № п/п | Наименование участка водопровода | Протяжен-ность участка сетей, км | Пропускная способность, куб.м в сутки | Диаметр, мм | Материал трубы | Год ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок водопровода от ВЗС до ул. Рабочий проспект, д. 2а | 2,1 | 1640 | 300 | ПНВ | 2011 2012 2013 |
| 2 | Участок водопровода от ул. Рабочий проспект, д. 2а до ул. Ленина д. 32 | 1,4 | 1640 | 300 | чугун | 1965 1969 1979 1991 |
| 3 | Участок водопровода от ВЗС до ул. Калинина, д. 2а | 1,96 | 1100 | 300 | чугун | 1983 1984 |
|  |  | 0,28 | 1100 | 200 | ПНД | 2004 2015 |
| 4 | Участок водопровода от ул. Калинина, д. 2а до ул. Молодежна, д. 2 | 0,98 | 1100 | 200 | чугун | 1977 |
| 5 | Разводящие сети | 18,3 | 2740 | 50-100 | сталь, чугун, полиэтилен | 1965-2015 |
| 6 | Внутриквартальные сети | 23,18 | 1950 | 50-100 | сталь, чугун, полиэтилен | 1962-2016 |
|  | ВСЕГО | 48,2 | х | х | х |  |

По оценкам 10,7 км водопроводных сетей нуждается в замене. Средний износ объектов системы водоснабжения составляет 50,7 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии.

Удельная аварийность на сетях водопровода постоянно возрастает. Основной причиной повышенной аварийности является их ветхость, сезонные осенне-весенние подвижки грунтов.

Количество аварий за 2015 год составляет – 81 ед.

Количество аварий на водопроводных сетях представлено в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2. Аварийность на водопроводных сетях

| Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на водопроводных сетях | 87 | 79 | 81 |

Удельная аварийность по участкам сетей водоснабжения представлена в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3. Удельная аварийность по участкам сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование участка водопровода | Протяжен-ность участка сетей, км | Аварийность на ед./км сетей в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Участок водопровода от ВЗС до ул. Рабочий проспект, д. 2а | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Участок водопровода от ул.Рабочий проспект, д. 2а до ул. Ленина д. 32 | 1,4 | 2,86 | 2,86 | 3,57 |
| 3 | Участок водопровода от ВЗС до ул. Калинина, д. 2а | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 2,67 |
| 4 | Участок водопровода от ул. Калинина, д. 2а до ул. Молодежная, д. 2 | 0,98 | 3,06 | 4,08 | 5,1 |
| 5 | Разводящие сети | 18,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
| 6 | Внутриквартальные сети | 23,18 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
|  | ВСЕГО | 48,2 | 1,8 | 1,64 | 1,68 |

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях городской прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также ухудшение качества питьевой воды.

С целью повышения надежности и качества оказания услуг по холодному водоснабжению потребителям г. Собинка, основным из которых является население (более 70%), первоочередным является реализация проектов, направленных на модернизацию магистрального участка водопроводной сети - участка водопровода от ул. Калинина, д. 2а до ул. Молодежная, д. 2. Данное мероприятие позволит снизить аварийность водопроводной сети г. Собинка с 1,68 на ед./км до 1,57 на ед./км, снизить потери воды при ее транспортировке.

В таблице 2.1.4. представлено описание мероприятий инвестиционной программы с обоснованием их актуальности и необходимости.

Таблица 2.1.4. Характеристика мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Обоснование необходимости его реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д.2а до колодца ВК-24 по ул.Родниковая, д. 2. | В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 383 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы | Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей. |
| 2. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28. | В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 366 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы | Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей. |
| 3. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2 | В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 231 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы | Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей. |

## 2.2. Расходы МУМП «Водоснабжение» г. Собинка на модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Размер расходов МУМП «Водоснабжение» г. Собинка на модернизацию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой (таблица 2), определены на основании ведомостей объемов работ, локальных сметных расчетов и локальных ресурсных сметных расчетов.

## 2.3. Описание и местоположение модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения МУМП «Водоснабжение» г. Собинка

| № п/п | Наименование объектов | Месторасположения объектов |
| --- | --- | --- |
| 1. | участок магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д.2а до колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 | Владимирская обл., г. Собинка, ул. Калинина, д. 2а (от колодца С.В.К.-1) до ул. Родниковая, д. 2 (до колодца ВК-24) |
| 2. | участок магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 | Владимирская обл., г. Собинка ул.Родниковая, д. 2 (от колодца ВК-24) до ул. Димитрова, д. 28 (до колодца ВК-30) |
| 3. | участок магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2 | Владимирская обл., г. Собинка ул. Димитрова, д. 28 ( от колодца ВК-30) до ул. Молодежная, д. 2 (до колодца С.В.К.-2) |

## 2.4. Основные технические характеристики модернизируемых объектов системы централизованного водоснабжения МУМП «Водоснабжение» г. Собинка

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | до модернизации | после модернизации |
|  |  | Диаметр/ протя-женность, мм/м | Год прокладки | Материал | Диаметр/ протя-женность, мм/м | Год прокладки | Материал |
| 1. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д. 2а до колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2. | 200/383 | 1977 | чугун | 200/383 | 2018-2019 | полиэтилен |
| 2. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28. | 200/366 | 1977 | чугун | 200/366 | 2019-2020 | полиэтилен |
| 3. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2 | 200/231 | 1977 | чугун | 200/231 | 2020-2021 | полиэтилен |

3. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Средний износ объектов системы водоснабжения г. Собинка составляет 50,7%.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы представлен в таблице 3.

Таблица 3. Фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения МУМП «Водоснабжение» г. Собинка

| Наименование объекта | Процент износа, % |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Централизованная система водоснабжения | 50,7 | 49,1 | 47,57 | 46,6 | 46,5 |

В результате реализации мероприятий плановый процент износа систем водоснабжения г. Собинка составит 46,5%

# 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в таблице 4.

Таблица 4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяжен-ность, м | График реализации мероприятий по годам | Ввод объекта в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2018- 30.06.2019 | 01.07.2019- 30.06.2020 | 01.07.2020- 30.06.2021 |  |
| 1. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д. 2а до колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2. | 383 | 383 | – | – | 2019 |
| 2. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28. | 366 | – | 366 | – | 2020 |
| 3. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2 | 231 | – | – | 231 | 2021 |
|  | Итого | 980 | 383 | 366 | 231 | х |

# 5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам реализации

Для определения объема инвестиций на реализацию мероприятий инвестиционной программы разработаны сводные сметные расчеты. Основой для определения сметной стоимости мероприятий являются территориальные единичные расценки, утвержденные постановлением Губернатора Владимирской области от 02.08.2012 № 862. Объем полного комплекса строительно-монтажных работ в сметах определен на основании дефектных ведомостей.

Сводная смета затрат инвестиционной программы представлена в таблице 5. Стоимость мероприятий инвестиционной программы сформирована в ценах 4 квартала 2016 года.

Источники финансирования программы определены в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017-2019 гг., остальные периоды – по прогнозным индексам – дефляторам до 2030 года.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обеспечиваются за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли МУМП «Водоснабжение» г. Собинка.

Потребность в инвестициях составляет 20 371 208,8 руб. в том числе по годам реализации инвестиционной программы:

01.01.2018-30.06.2019 – 7 237 991,4 руб.;

01.07.2019-30.06.2020 – 7 422 059,2 руб.;

01.07.2020-30.06.2021 – 5 711 158,2 руб.

Источником инвестиций на реализацию мероприятий инвестиционной программы являются собственные средства предприятия в размере 20 371,2 тыс. руб., в том числе расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, учитываемой при формировании тарифа на холодную воду МУМП «Водоснабжение» г. Собинка на периоды 01.01.2018-30.06.2019, 01.07.2019-30.06.2020, 01.07.2020-30.06.2021.

Таблица 5. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУМП «Водоснабжение» г. Собинка

| № п/п | Источники финансирования | Всего в ценах 4 кв. 2016 г. (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего инвестиций | по периодам реализации |
|  |  |  |  | 01.01.2018- 30.06.2019 | 01.07.2019- 30.06.2020 | 01.07.2020- 30.06.2021 |
| 1. | Собственные средства | 16 814,4 | 20 371,2 | 7 238,0 | 7 422,0 | 5711,2 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | – | – | – | – | – |
| 1.2. | расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | 16 814,4 | 20 371,2 | 7 238,0 | 7 422,0 | 5711,2 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключения | – | – | – | – | – |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | – | – | – | – | – |
| 2. | Привлеченные средства | – | – | – | – | – |
| 2.1. | кредиты | – | – | – | – | – |
| 2.2. | займы организаций | – | – | – | – | – |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | – | – | – | – | – |
| 3. | Бюджетное финансирование | – | – | – | – | – |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | – | – | – | – | – |
|  | ИТОГО по программе | 16 814,4 | 20 371,2 | 7 238,0 | 7 422,0 | 5711,2 |

Финансирование инвестиционной программы осуществляется МУМП «Водоснабжение» г. Собинка за счет собственных средств. Распределение инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Объем необходимых инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы и источники их финансирования

| № п/п | Мероприятия | Год | Финансирование, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д. 2а до колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2. | 2018 | 7328 |
| 2. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28. | 2019 | 7422 |
| 3. | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2 | 2020 | 5711,2 |
| ИТОГО | 20371,2 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществлялся путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение периода действия инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы МУМП «Водоснабжение» г. Собинка направлена на сокращение числа перерывов в централизованной системе водоснабжения, возникающих в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети. Расчет эффективности инвестирования денежных средств в проекты инвестиционной программы в динамике показателей надежности и бесперебойности водоснабжения централизованной системы холодного водоснабжения представлен в таблице 6.

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменения удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды.

Таблица 6. Расчет эффективности инвестирования средств

| Показатели надежности, качества и энергоэффективности | 2017 | Реализуемые мероприятия | 01.01.2018- 30.06.2019 | 01.07.2019- 30.06.2020 | 01.07.2020- 30.06.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 9,613 | Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д. 2а до колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2. Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28. Модернизация участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2 | 9,53 | 9,45 | 9,4 |
| Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,68 |  | 1,64 | 1,60 | 1,57 |
| Экономия в натуральном выражении, тыс. куб.м. |  | 1 | 1 | 1 |
| Экономия в натуральном выражении, аварий |  | 2 | 2 | 2 |
| Экономия от внедрения мероприятий, тыс. руб. |  | 113,7 | 113,7 | 113,7 |
| Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  | 7 238 | 7 422 | 5 711,2 |

7. Предварительный расчет тарифов на питьевую воду МУМП «Водоснабжение» г. Собинка на период реализации инвестиционной программы

Для определения тарифной выручки, направленной на возмещение инвестиционных затрат, и других данных, необходимых для предварительного расчета тарифов на питьевую воду МУМП «Водоснабжение» г. Собинка, использованы данные тарифной калькуляции 2017 г., утвержденной департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области, с последующей индексацией статей. Индексы, применяемые для расчета, использованы в соответствии с данными прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2019 гг., размещенными на сайте Минэкономразвития России.

Таблица 7.1. Показатели инфляции и индексы цен на 2018-2021 гг.

| № п/п | Показатель | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс потребительских цен, % | 105,4 | 105,4* |
| 2. | Индекс цен на электрическую энергию, % | 106,3 | 106,3* |
| 3. | Темп роста фонда заработной платы в базовых показателях прогноза, % | 105,6 | 105,6* |

* Индексы 2020, 2021 гг. приняты на уровне 2019 года

Предварительный расчет тарифных последствий с учетом индексов-дефляторов на периоды реализации инвестиционной программы МУМП «Водоснабжение» г. Собинка представлен в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Предварительный расчет тарифных последствий МУМП «Водоснабжение» г. Собинка в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование статьи | Ед. изм. | Установлено с 01.07.2017 | 01.01.2018- 30.06.2019 | 01.07.2019- 30.06.2020 | 01.07.2020- 30.06.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | тыс. куб.м | 1088,700 | 1083,900 | 1083,900 | 1083,900 |
| 2. | Принято воды со стороны | тыс. куб.м |  |  |  |  |
|  | Пропущено через очистные сооружения (справочно) | тыс. куб.м |  |  |  |  |
| 3. | Транспортировка воды | тыс. куб.м | 1088,700 | 1083,900 | 1083,900 | 1083,900 |
| 3.1. | Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) | тыс. куб.м |  |  |  |  |
|  | в % от (поднято воды+принято воды со стороны) | % |  |  |  |  |
| 3.2. | Потери воды | тыс. куб.м | 104,500 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
|  | в % от ((поднято воды+принято воды со стороны) минус потребление на собственные нужды) | % | 9,6 | 9,53 | 9,45 | 9,4 |
| 4. | Отпуск воды (реализация), всего: | тыс. куб.м | 984,200 | 981,000 | 981,000 | 981,000 |
|  | в т.ч. а) населению |  | 835,100 | 805,200 | 805,200 | 805,200 |
|  | б) прочим потребителям |  | 110,000 | 83,900 | 83,900 | 83,900 |
|  | в) бюджетной сфере |  | 39,100 | 91,900 | 91,900 | 91,900 |
|  | г) другим отраслям предприятия |  |  |  |  |  |
|  | д) другим водопроводам |  |  |  |  |  |
| Подъем воды, всего: | тыс. руб. | 4845,40 | 9659,40 | 10210,25 | 10792,98 |
| 1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 4586,07 | 9127,30 | 9655,54 | 10214,45 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 1674,00 | 2502,00 | 2659,63 | 2827,18 |
| 1.2.1. | электроэнергия | тыс. руб. | 1674,00 | 2502,00 | 2659,63 | 2827,18 |
| 1.3. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2531,55 | 6424,70 | 6784,48 | 7164,41 |
| 1.5. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.6. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 229,83 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 150,70 | 200,60 | 211,43 | 222,85 |
| 1.7.2. | Контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 150,70 | 148,90 | 156,94 | 165,42 |
| 2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 418,60 | 441,20 | 465,03 |
| 3. | Амортизация | тыс. руб. | 259,33 | 113,50 | 113,50 | 113,50 |
| Транспортировка воды, всего: | тыс. руб. | 13514,91 | 17198,80 | 18447,08 | 19681,62 |
| 1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 11509,84 | 15718,20 | 16622,85 | 17579,73 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 1477,38 | 931,60 | 981,91 | 1034,93 |
| 1.1.1. | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 662,64 | 931,60 | 981,91 | 1034,93 |
| 1.1.2. | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 814,74 |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 3398,36 | 3988,00 | 4239,24 | 4506,32 |
| 1.2.1. | электроэнергия | тыс. руб. | 3398,36 | 3988,00 | 4239,24 | 4506,32 |
| 1.3. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.4. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 6043,51 | 9987,70 | 10547,01 | 11137,64 |
| 1.5. | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.6. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 590,58 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. |  | 810,90 | 854,69 | 900,84 |
| 2. | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 1370,15 | 865,40 | 912,13 | 961,39 |
| 2.1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1370,15 | 865,40 | 912,13 | 961,39 |
| 3. | Амортизация | тыс. руб. | 634,92 | 615,20 | 912,10 | 1140,50 |
| 4. | Административные расходы | тыс. руб. | 2359,30 | 6035,10 | 6370,77 | 6725,10 |
| 4.1. | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.2. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2281,58 | 4884,80 | 5158,35 | 5447,22 |
| 4.3. | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.4. | Служебные командировки | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.5. | Обучение персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.6. | Страхование производственных объектов | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.7. | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 77,72 | 1150,30 | 1212,42 | 1277,89 |
| 5. | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоснабжения) | тыс. руб. | 40,88 | 52,20 | 55,10 | 58,08 |
| 6.1. | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 40,88 | 52,20 | 55,10 | 58,08 |
| 7. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 450,73 | 359,40 | 378,90 | 399,47 |
| 7.1. | Налог при УСН | тыс. руб. | 203,96 | 31,90 | 33,70 | 35,57 |
| 7.2. | Водный налог | тыс. руб. | 228,07 | 301,60 | 317,80 | 335,00 |
| 7.3. | Земельный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 7.4. | Транспортный налог | тыс. руб. | 18,70 | 25,90 | 27,40 | 28,90 |
| 7.5. | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 569,68 | 7842,43 | 8060,28 | 6385,22 |
| 8.1. | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8.2. | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  | 7238,00 | 7422,00 | 5711,20 |
| 8.3. | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с п.п. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 569,68 | 604,43 | 638,28 | 674,02 |
| 8.4. | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль (3% от ст. 270 НК РФ) | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 8.5. | Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с п. 31 Методических указаний |  |  |  |  |  |
| 9. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 984,60 |  |  |  |
| 10. | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 10.1. | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде (расходы по содержанию абонентского отдела) |  |  |  |  |  |
| 11. | Излишне полученные доходы прошлых периодов регулирования |  | -1519,26 |  |  |  |
| 11.1 | Расходы, связанные с увеличением объемов |  | -1519,26 |  |  |  |
| 12. | Итого НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 21246,26 | 41147,33 | 43522,37 | 44042,46 |
| 13. | Тариф за 1 м³ воды | руб. | 21,59 | 41,94 | 44,37 | 44,90 |
|  | Рост тарифа |  |  | 194,30 | 105,77 | 101,20 |

Прогнозируемый уровень тарифа на холодную воду для МУМП «Водоснабжение» г. Собинка составит:

01.07.2018 - 30.06.2019 – 41,94 руб./куб.м;

01.07.2019 - 30.06.2020 – 44,37 руб./куб.м;

01.07.2020 - 30.06.2021 – 44,90 руб./куб.м.

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

Контроль качества воды осуществляется на стадии подъема (скважины) и при получении ее потребителями. Контроль осуществляется в соответствие с программой производственного контроля, основанной на СаНПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение», по микробиологическим, физико-химическим, радиологическим показателям сторонними лабораториями по договорам.

Лабораторные исследования воды проводились Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» из двух артезианских скважин. По оценочным критериям (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства) качество воды в водоносном горизонте г. Собинка соответствует нормативным параметрам.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для технологических и хозяйственно-питьевых нужд предприятия путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Водоснабжение» г. Собинка разработана на период 2017-2021 гг. и утверждена директором предприятия (Приложение).

10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения.

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

11. Отчет об исполнении инвестиционных программ

В настоящее время ранее утвержденные инвестиционные программы МУМП «Водоснабжение» г. Собинка в сфере водоснабжения отсутствуют.

12. Мероприятия, включенные в концессионное соглашение

Объекты водоснабжения МУМП «Водоснабжение» г. Собинка являются муниципальным имуществом и согласно договору закреплены за предприятием на праве хозяйственного ведения. Концессионное соглашение не заключено.