АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016						                                              № 51/5  /

О внесении изменений в постановление

департамента цен и тарифов администрации Владимирской области

от 29.11.2016 № 40/21

«Об утверждении нормативов технологических потерь

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,

нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии

источниками тепловой энергии и нормативов запасов топлива на источниках

тепловой энергии на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и в целях государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения на 2017 год департамент цен и тарифов администрации Владимирской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 29.11.2016 № 40/21 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии на 2017 год», изложив пункт 79 в приложении № 2 в следующей редакции:

| « 79 | ООО "Тепло", г. Ковров, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 151,64 | 152,52 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79.1 | - котельная газовая, мощностью 10,0 МВт | 150,77 | 151,65 |
| 79.2 | - котельная блочно-модульная | 154,7 | 155,6 » |

2. Указанные в пункте 1 настоящего постановления изменения вступают в силу с 01 января 2017 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Заместитель председателя правления

департамента цен и тарифов

администрации Владимирской области                                            М. С. Новоселова