АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2017						                                                         № 1/1

О внесении изменений в постановление

департамента цен и тарифов администрации области

от 18.10.2006 № 23/1 «О присвоении статуса

гарантирующего поставщика»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» департамент цен и тарифов администрации Владимирской области постановляет:

- Внести в постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 18.10.2006 № 23/1 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика» следующие изменения:

  - Пункт 2 исключить.

  - Пункты 3 и 4 считать пунктами 2 и 3.

  - Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Согласовать гарантирующим поставщикам электрической энергии следующие границы зон деятельности:

- ПАО «Владимирэнергосбыт» - территория Владимирской области, в том числе точки поставки согласно приложению № 1 за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков ОАО «Владимирские коммунальные системы» и ООО «Русэнергосбыт»;

- ОАО «Владимирские коммунальные системы» - границы балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Владимирская областная электросетевая компания», к сетям которых присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Владимирские коммунальные системы», в том числе точки поставки согласно приложению № 2 за исключением точек поставки в пунктах 42, 43 приложения № 1;

- ООО «Русэнергосбыт» - границы балансовой принадлежности электрических сетей ОАО «Российские железные дороги» на территории Владимирской области, к сетям которых присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ООО «Русэнергосбыт», ограниченные точками поставки электрической энергии и мощности согласно приложению № 3.».

1.4. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.5. Дополнить постановление приложениями №№ 2 и 3 в следующей редакции согласно приложениям №№ 2 и 3.

2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2017.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Заместитель председателя правления
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области					 М. А. Меньшов

Приложение № 1

к постановлению департамента

цен и тарифов администрации

Владимирской области

от 24.01.2017 № 1/1

Перечень точек поставки, определяющих границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Владимирэнергосбыт» на территории Владимирской области

| п/п | Наименование подстанции | Фидер № | Адрес местонахождения точки поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Арсаки 110/35/10 | фидер № 1003 | Владимирская область, Александровский район, п. Плеханы |
| 2 | ПС Арсаки 110/35/10 | фидер № 1005 | Владимирская область, Александровский район, п. Плеханы |
| 3 | ПС Эсино 35/6 | ВЛ-35 кВ Пролетарская - Эсино | Владимирская область, Ковровский район, п. Эсино |
| 4 | ПС Эсино 35/6 | ВЛ-35 кВ Красный Октябрь - Эсино | Владимирская область, Ковровский район, п. Эсино |
| 5 | ПС Эсино 35/6 - ТП-9 6/0,4 кВ | ВРУ-0,4 жилого дома, КЛ-0,4 кВ на торговый павильон ИП Иванов | Владимирская область, Ковровский район, п. Эсино |
| 6 | ПС Добрятино 110/35/10 | фидер № 1015 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино |
| 7 | ПС Добрятино 110/35/10 - ТП-1 10/0,4 | РЩ-0,4 кВ, п. Добрятино, ул. Первомайская, ввод 0,4 кВ с ТП-1 | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино |
| 8 | ПС Полевая 35/10 | фидер № 102 | Владимирская область, Суздальский район, д. Козики |
| 9 | ПС Полевая 35/10 | фидер № 105 | Владимирская область, Суздальский район, д. Козики |
| 10 | ПС Полевая 35/10 | фидер № 107 | Владимирская область, Суздальский район, д. Козики |
| 11 | ПС Полевая 35/10 | фидер № 108 | Владимирская область, Суздальский район, д. Козики |
| 12 | ПС Костерево 35/10 | фидер № 1004 | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево |
| 13 | ПС Костерево 35/10 | фидер № 1002 | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево |
| 14 | ПС Костерево 35/10 | фидер № 1011 | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево |
| 15 | ПС Костерево 35/10 | фидер № 1021 | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево |
| 16 | ПС Костерево 35/10 | фидер № 1023 | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево |
| 17 | ПС Костерево 35/10 | ВЛ-10 кВ Метенино | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево |
| 18 | ПС Костерево 35/10 | ВЛ-10 кВ Вышка Волосово | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево |
| 19 | ТПС Болдино 110/10 | ВЛ 1006 Болдино | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево |
| 20 | ПС Караваево 35/10 | фидер № 1005 | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево |
| 21 | ПС Караваево 35/10 | фидер № 1007 | Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево |
| 22 | ПС Ждановская 110/6 | КЛ-6 кВ ТП-147-РП-8 | Владимирская область, г. Муром, микрорайон Нежиловка |
| 23 | ПС Ждановская 110/6 | КЛ-6 кВ ТП-147-ТП-82 | Владимирская область, г. Муром, микрорайон Нежиловка |
| 24 | ПС Ждановская 110/6 | ТП-146 6/0,4 кВ, РУ-0,4 кВ, фидер № в/ч 19183 | Владимирская область, г. Муром, микрорайон Нежиловка |
| 25 | ПС Бараки 35/10 | фидер № 1004 | Владимирская область, Судогодский район, д. Бараки |
| 26 | ПС Бараки 35/10 | фидер № 1005 | Владимирская область, Судогодский район, д. Бараки |
| 27 | ПС Бараки 35/10 | фидер № 1007 | Владимирская область, Судогодский район, д. Бараки |
| 28 | ПС Бараки 35/10 | фидер № 1009 | Владимирская область, Судогодский район, д. Бараки |
| 29 | ПС Федулово 110/10 | фидер № 1102 | Владимирская область, Ковровский район, п. Федулово |
| 30 | ПС Федулово 110/10 | фидер № 1105 | Владимирская область, Ковровский район, п. Федулово |
| 31 | ПС Малыгино 35/10 | фидер № 111 | Владимирская область, Ковровский район, п. Малыгино |
| 32 | ПС Гигант 35/10 | ВЛ 1003, опора № 70, отпайка на КТП N 168/250 кВА Полигон 10/0,4 кВ | Владимирская область, Ковровский район, д. Ручьи |
| 33 | ПС Меленки 110/35/10 | ВЛ-10 кВ фидер № 1013 ПС Меленки до КТП-513 10/0,4 кВ | Владимирская область, Меленковский район, д. Злобино |
| 34 | ПС Меленки 110/35/10 | ВЛ-0,4 кВ фидер № 6 ЗТП № 301 (N 16) до ВРУ-0,4 кВ ВК Влад. обл. по Меленковскому району | Владимирская область, Меленковский район, г. Меленки |
| 35 | ПС Ундол 110/35/10/6 | ВЛ-10 кВ до КТП-717 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ фидер № 117 (оп. N 8-17) ПС Ундол | Владимирская область, г. Лакинск |
| 36 | ПС Александров 220/110/35/6 | ВЛ-6 кВ КТП-15 - ТП-12 до КТП-102 6/0,4 кВ | Владимирская область, г. Александров |
| 37 | ПС Александров 220/110/35/6 | ВЛ-0,4 кВ с ТП-46 6/0,4 кВ в сторону архива | Владимирская область, г. Александров |
| 38 | ПС Александров 220/110/35/6 | ВЛ-0,4 кВ с ТП-46 6/0,4 кВ в сторону призывного пункта | Владимирская область, г. Александров |
| 39 | ПС Александров 220/110/35/6 | ВЛ-0,4 кВ с ТП-46 6/0,4 кВ в сторону гаража, адм. здания | Владимирская область, г. Александров |
| 40 | ПС 110/6 Фанерная | ВЛ-6 кВ (от КТП-23 до ТП-64) | Владимирская область, Муромский район, г. Муром |
| 41 | ПС Юрьев-Польский 110/35/10/ПС Бавлены 110/10 | ВЛ-10 кВ фидер № 1027 от ПС Бавлены 110/10 кВ на ЗТП-509 10/0,4 кВ | Владимирская область, Кольчугинский район, п/о Большое Кузьминское, д. Плоски |
| 42 | ПС № 10 «Красный Угол» | фидер № 1 | Владимирская область, Киржачский район, сельский округ Зареченский, д. Красный Угол |
| 43 | ПС «Юрьев-Польский» | фидер № 1001, 1003, 1012, 1015, 1018, 1019, 1022 | Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Полевая, д. 3 |
| 44 | ПС «Радуга» | фидер № 1, 2 | Владимирская область, г. Радужный, квартал 17 |
| 45 | ПС «Боголюбово» | фидер № 611 | Владимирская область, Суздальский район |

Приложение № 2

к постановлению департамента

цен и тарифов администрации

Владимирской области

от 24.01.2017 № 1/1

Перечень точек поставки, определяющих границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Владимирские коммунальные системы» на территории Владимирской области

| п/п | Наименование подстанции | Фидер № | Адрес местонахождения точки поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Химзаводская 110/6 | ТП-147, РУ-6 кВ, КЛ-6 кВ - ввод от ТП-90 | г. Владимир |
| 2 | ПС Химзаводская 110/6 | ТП-147, РУ-6 кВ, КЛ-6 кВ - ввод от ТП-109 | г. Владимир |
| 3 | ПС Ундол 110/35/10/6 | ВЛ-10 кВ до ТП-126 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ фидер № 103 (оп. N 4) ПС Ундол | Владимирская область, г. Лакинск |
| 4 | ПС Владимирская-750 750/500/220/110/10/ПС Юрьевец 110/10 | КВЛ-10 кВ РП-30-ТП-609 до ТП-610 | г. Владимир, микрорайон Юрьевец |
| 5 | ПС «Семязино» | Кабельные линии 6 кВ фидер № 6302 и фидер № 6402 | г. Владимир, ул. Лакина, д. 42 |
| 6 | ПС «Районная» | Кабельные линии 6 кВ фидер № 6024 и фидер № 6056, фидер № 6058 | г. Владимир, ул. Гастелло, д. 10-а |
| 7 | ПС «Берково» | Кабельно-воздушные линии 10 кВ фидер № 1001, 1006, 1022 | Владимирская область, Камешковский район, д. Берково |
| 8 | ПС «Улыбышево» | Воздушные линии 10 кВ от опоры № 208 фидер № 1003 | Владимирская обл., Судогодский район, Улыбышевский с/о, п. Улыбышево; |
| 9 | ТП «Новки» | ВЛ-35 кВ «КаМЗ-1» | Владимирская область |
| 10 | ТПС «Владимир» | КЛ-6 кВ фидер № 6 к ячейке 6 кВ в КРУ-6 кВ, КЛ-6 кВ фидер № 4 к ячейке 6 кВ в КРУ-6 кВ | Владимирская область |
| 11 | - | Опора № 1 ВЛ-0,4 кВ, фидер «Вокзальный спуск» | г. Владимир |

Приложение № 3

к постановлению департамента

цен и тарифов администрации

Владимирской области

от 24.01.2017 № 1/1

Перечень точек поставки, определяющих границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на территории Владимирской области по сетям ОАО «Российские железные дороги»

| № п/п | Наименование точки поставки | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | На выходе провода ВЛ-110 кВ Городская - Усад из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Усад-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи (Усад) |
| 2 | На выходе провода ВЛ-110 кВ Усад - Водовод из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Усад-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи (Усад) |
| 3 | На выходе провода ВЛ-35 кВ Усад - Городская из натяжного зажима портальной натяжной гирлянды изоляторов 1СШ РУ-35 кВ ПС Усад-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи (Усад) |
| 4 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 6 РУ-10 кВ 2 СШ ПС Усад-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи (Усад) |
| 5 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 3 РУ-10 кВ 1 СШ ПС Усад-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи (Усад) |
| 6 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 4 РУ-10 кВ 2СШ ПС Усад-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи (Усад) |
| 7 | На выходе провода ВЛ-110 кВ Санино - Хмелево из натяжного зажима в сторону портала 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Санино-тяговая на опоре № 122/1 | Владимирская область, Петушинский район, деревня Санино |
| 8 | На выходе провода ВЛ-110 кВ Стачка - Санино из натяжного зажима в сторону портала 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Санино-тяговая на опоре № 122/1 | Владимирская область, Петушинский район, деревня Санино |
| 9 | На выходе провода ВЛ-110кВ Санино - Октябрьская из натяжного зажима в сторону портала 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Санино-тяговая на опоре № 1 | Владимирская область, Петушинский район, деревня Санино |
| 10 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 1 С/Х 1СШ РУ-10 кВ ПС Санино-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, деревня Санино |
| 11 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 2 С/Х 2СШ РУ-10 кВ ПС Санино-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, деревня Санино |
| 12 | На кабельных наконечниках отходящего фидера ДОК РУ-10 кВ 1СШ ПС Санино-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, деревня Санино |
| 13 | В месте подсоединения подходящего кабеля от выводов 0,4 кВ трансформатора к рубильнику КТП-30 | Владимирская область, Ковровский район, поселок Крестниково |
| 14 | На выходе провода ВЛ-110 кВ Киржач - Бельково из натяжного зажима в сторону портала 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Киржач-тяговая на опоре № 1/1 | Владимирская область, г. Киржач |
| 15 | На выходе провода ВЛ-110 кВ Киржач - Октябрьская из натяжного зажима в сторону портала 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Киржач-тяговая на опоре № 1/1 | Владимирская область, г. Киржач |
| 16 | На кабельных наконечниках отходящего фидера 10 кВ № 6 1СШ РУ-10 кВ ПС Киржач-тяговая | Владимирская область, г. Киржач |
| 17 | На кабельных наконечниках отходящего фидера 10 кВ № 8 2СШ РУ-10 кВ ПС Киржач-тяговая | Владимирская область, г. Киржач |
| 18 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 4 РУ-10 кВ 1СШ РУ-10 кВ ПС Киржач-тяговая | Владимирская область, г. Киржач |
| 19 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 9 РУ-10 кВ 2СШ РУ-10 кВ ПС Киржач-тяговая | Владимирская область, г. Киржач |
| 20 | На выходе провода ВЛ-110 кВ Бельково - Александров из натяжного зажима в сторону портала 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Бельково-тяговая на опоре № 64/90 | Владимирская область, Киржачский район, поселок Станция Бельково |
| 21 | На выходе провода ВЛ-110 кВ Киржач - Бельково из натяжного зажима в сторону портала 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Бельково-тяговая на опоре № 64/90 | Владимирская область, Киржачский район, поселок Станция Бельково |
| 22 | На кабельных наконечниках отходящего фидера 10 кВ № 5 1СШ РУ-10 кВ ПС Бельково-тяговая | Владимирская область, Киржачский район, поселок Станция Бельково |
| 23 | На кабельных наконечниках отходящего фидера 10 кВ № 7 2СШ РУ-10 кВ ПС Бельково-тяговая | Владимирская область, Киржачский район, поселок Станция Бельково |
| 24 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 1 РУ-10 кВ 1СШ РУ-10 кВ ПС Бельково-тяговая | Владимирская область, Киржачский район, поселок Станция Бельково |
| 25 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 4 РУ-10 кВ 2СШ РУ-10 кВ ПС Бельково-тяговая | Владимирская область, Киржачский район, поселок Станция Бельково |
| 26 | На выходе провода из натяжного зажима натяжной гирлянды изоляторов линейного портала в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ Александров - Балакирево-1 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Балакирево-тяговая | Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево |
| 27 | На выходе провода из натяжного зажима натяжной гирлянды изоляторов линейного портала в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ Переславская - 1 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Балакирево-тяговая | Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево |
| 28 | На выходе провода из натяжного зажима натяжной гирлянды изоляторов линейного портала в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ Александров - Балакирево-2 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Балакирево-тяговая | Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево |
| 29 | На выходе провода из натяжного зажима натяжной гирлянды изоляторов линейного портала в сторону концевой опоры ВЛ-110 кВ Переславская - 2 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Балакирево-тяговая | Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево |
| 30 | На кабельных зажимах линейного разъединителя фидер № 20 2СШ РУ-10 кВ ПС Балакирево-тяговая | Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево |
| 31 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 1 (яч. 16) 2СШ РУ-10 кВ ПС Балакирево-тяговая | Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево |
| 32 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 2 (яч. 12) 2СШ РУ-10 кВ ПС Балакирево-тяговая | Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево |
| 33 | На натяжных изолирующих подвесках ВЛ-110 кВ Петушки - Покров, установленных на линейных порталах 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Петушки-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки |
| 34 | На натяжных изолирующих подвесках ВЛ-110 кВ Базовая - Петушки, установленных на линейных порталах 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Петушки-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки |
| 35 | На натяжных изолирующих подвесках фидера № 2 (Костерево-2), установленных на линейных порталах 2СШ РУ-35 кВ ПС Петушки-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки |
| 36 | На натяжных изолирующих подвесках фидера № 1 (Костерево-1), установленных на линейных порталах РУ-35 кВ ПС Петушки-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки |
| 37 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 18 1СШ РУ-10 кВ ПС Петушки-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки |
| 38 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 3 2СШ РУ-10 кВ ПС Петушки-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки |
| 39 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 6 1СШ РУ-10 кВ ПС Петушки-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки |
| 40 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 19 2СШ РУ-10 кВ ПС Петушки-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки |
| 41 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды ВЛ-110 кВ Базовая-Болдино 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Болдино-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Болдино |
| 42 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды ВЛ-110 кВ Болдино-Ундол 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Болдино-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Болдино |
| 43 | Кабельные наконечники фидера в ячейке МВ в 1СШ РУ-10 кВ фидера № 4 ПС Болдино-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Болдино |
| 44 | Кабельные наконечники фидера в ячейке МВ в 2СШ РУ-10 кВ фидера № 6 ПС Болдино-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Болдино |
| 45 | Кабельные наконечники фидера в ячейке МВ в 2СШ РУ-10 кВ фидера № 7 ПС Болдино-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Болдино |
| 46 | Кабельные наконечники фидера в ячейке МВ в 2СШ РУ-10 кВ фидера № 8 ПС Болдино-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Болдино |
| 47 | На болтовых контактах подключения кабельных наконечников к ЛР-10 в ячейке фидера № 116 2СШ РУ-10 кВ ПС Ундол | Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск |
| 48 | На болтовых контактах подключения кабельных наконечников к ЛР-10 в ячейке фидера № 108 1СШ РУ-10 кВ ПС Ундол | Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск |
| 49 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды отпайки ВЛ-110 кВ Ундол-1 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Колокша-тяговая | Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск |
| 50 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды отпайки ВЛ-110 кВ Ундол-2 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Колокша-тяговая | Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск |
| 51 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 4 1СШ РУ-10 кВ ПС Колокша-тяговая | Владимирская область, Собинский район, поселок Колокша |
| 52 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 5 2СШ РУ-10 кВ ПС Колокша-тяговая | Владимирская область, Собинский район, поселок Колокша |
| 53 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 7 2СШ РУ-10 кВ ПС Колокша-тяговая | Владимирская область, Собинский район, поселок Колокша |
| 54 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды ВЛ-110 кВ Тяговая-2 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Владимир-тяговая | г. Владимир |
| 55 | На контактах присоединения отпайки ВЛ-6 кВ на КТП№15 к проводам ВЛ-6 кВ фидер № 10 на опоре № 86 ПС Владимир-тяговая | г. Владимир |
| 56 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 5 1СШ РУ-6 кВ ПС Владимир-тяговая | г. Владимир |
| 57 | На кабельных наконечниках отходящей кабельной линии в ячейке фидера № 2 вакуумного выключателя фидера № 2 в КРУН-6кВ ПС Владимир-тяговая | г. Владимир |
| 58 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 11 2СШ РУ-6 кВ ПС Владимир-тяговая | г. Владимир |
| 59 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 7 2СШ РУ-6 кВ ПС Владимир-тяговая | г. Владимир |
| 60 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 9 2СШ РУ-6 кВ ПС Владимир-тяговая | г. Владимир |
| 61 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды отпайки ВЛ-110 кВ Берково-Южная 1 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Новки-тяговая | Владимирская область, Камешковский район, поселок Новки |
| 62 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды отпайки ВЛ-110 кВ Берково-Южная 2 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Новки-тяговая | Владимирская область, Камешковский район, поселок Новки |
| 63 | На аппаратном зажиме ЛР ВЛ-35кВ фидера № 2 Брызгалово 2СШ РУ-35 ПС Новки-тяговая | Владимирская область, Камешковский район, поселок Новки |
| 64 | На аппаратных зажимах ЛР-2 ВЛ-35кВ «Новки – Горки» ПС Новки-тяговая | Владимирская область, Камешковский район, поселок Новки |
| 66 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 4 2СШ РУ-35 кВ ПС Новки-тяговая | Владимирская область, Камешковский район, поселок Новки |
| 67 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды отпайки ВЛ-110 кВ Вязники - Достижение-1 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Мстера-тяговая | Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера |
| 68 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды отпайки Вязники - Достижение-2 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Мстера-тяговая | Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера |
| 69 | На болтовом соединении ЛР-10 кВ с кабелем фидера № 2 2СШ РУ-10 кВ ПС Мстера-тяговая | Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера |
| 70 | На болтовом соединении ЛР-10 кВ с кабелем фидера № 1 1СШ РУ-10 кВ ПС Мстера-тяговая | Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера |
| 71 | На болтовом соединении ЛР-10 кВ с кабелем фидера № 3 1СШ РУ-10 кВ ПС Мстера-тяговая | Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера |
| 72 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 5 1СШ РУ-10 кВ ПС Мстера-тяговая | Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера |
| 73 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 4 2СШ РУ-10 кВ ПС Мстера-тяговая | Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера |
| 74 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды отпайки ВЛ-110 кВ Вязники - Гороховец 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Чулково-тяговая | Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Фоминки |
| 75 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды отпайки ВЛ-110 кВ Илевники - Гороховец 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Чулково-тяговая | Владимирская область, Гороховецкий район, поселок Фоминки |
| 76 | На натяжной зажиме портальной натяжной гирлянды ВЛ-110 кВ Стрелочная - Тяговая 2 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Муром-тяговая | Владимирская область, г. Муром |
| 77 | На натяжной зажиме портальной натяжной гирлянды ВЛ-110 кВ Стрелочная-Тяговая 1 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Муром-тяговая | Владимирская область, г. Муром |
| 78 | На натяжных изолирующих подвесках на линейном портале ВЛ-110 кВ Стекловолокно - Ильичев 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Ильичев-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Ильичево |
| 79 | На натяжных изолирующих подвесках на линейном портале отпайки ВЛ-110 кВ Ново-Мезиново - Черусти 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Ильичев-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Ильичево |
| 80 | На кабельных наконечниках отходящей линии в ячейке фидера № 2 (1010) 1СШ РУ-10 кВ ПС Ильичев-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Ильичево |
| 81 | На кабельных наконечниках отходящей линии в ячейке фидера № 3 (1018) 2СШ РУ-10 кВ ПС Ильичев-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Ильичево |
| 82 | На кабельных наконечниках отходящей линии в ячейке фидера № 1 (1008) 1СШ РУ-10 кВ ПС Ильичев-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Ильичево |
| 83 | На изоляторах отпаечной опоры к КТП № 137 разъезд Тасино от ВЛ 10кВ 1СШ РУ-10кВ ПС Ильичев | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Ильичево |
| 84 | На контактных присоединениях на опоре № 1 ВЛ-10 кВ до КТП № 1 п. Ильичев 2СШ РУ-10 кВ ПС Ильичев-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, село Ильичево |
| 85 | На натяжных изолирующих подвесках на линейном портале ВЛ-110 кВ Стекловолокно - Нечаевская 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Нечаевская | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Нечаевская |
| 86 | На натяжных изолирующих подвесках на линейном портале ВЛ-110 кВ Нечаевская - Вековка 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Нечаевская-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Нечаевская |
| 87 | На кабельных наконечниках отходящей линии в ячейке фидера № 1 (1015) 1СШ РУ-10 кВ ПС Нечаевская-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Нечаевская |
| 88 | На кабельных наконечниках отходящей линии в ячейке фидера № 2 (1002) 2СШ РУ-10 кВ ПС Нечаевская-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Нечаевская |
| 89 | На натяжных изолирующих подвесках на линейном портале ВЛ-110 кВ Нечаевская - Вековка 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Вековка-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Вековка |
| 90 | На натяжных изолирующих подвесках на линейном портале ВЛ-110 кВ Азимут - Вековка 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Вековка-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Вековка |
| 91 | На натяжных изолирующих подвесках на линейном портале ВЛ-110 кВ Вековка - Добрятино 2СШ ОРУ-110 кВ ПС Вековка-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Вековка |
| 92 | На кабельных наконечниках отходящей линии в ячейке фидера № 10 (1020) 2СШ РУ-10 кВ ПС Вековка-тяговая | Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Вековка |
| 93 | На кабельных наконечниках отходящего фидера № 5 СШ-6кВ РУ-6 кВ ПС Муром-тяговая | Владимирская область, г. Муром |
| 94 | На кабельных наконечниках отходящего кабеля в ячейке фидера № 5 РУ-10 кВ 1 СШ ПС Усад-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи (Усад) |
| 95 | На кабельных наконечниках отходящего кабеля в ячейке фидера № 8 РУ-10 кВ 2 СШ ПС Усад-тяговая | Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи (Усад) |
| 96 | На натяжном зажиме портальной натяжной гирлянды ВЛ-110 кВ Тяговая-1 1СШ ОРУ-110 кВ ПС Владимир-тяговая | г. Владимир |
| 97 | На кабельных наконечниках КЛ-6кВ фидера № 6 к ячейке 6 кВ в КРУ-6 кВ ТПС "Владимир" | г. Владимир |
| 98 | На кабельных наконечниках КЛ-6кВ фидера № 4 к ячейке 6 кВ в КРУ-6 кВ ТПС "Владимир" | г. Владимир |
| 99 | На изоляторах опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ, фидер «Вокзальный спуск» | г. Владимир |
| 100 | Болтовое соединение кабельных наконечников в ячейке фидера № 12 ПС Владимир-тяговая | г. Владимир |
| 101 | Болтовое соединение кабельных наконечников в ячейке фидера № 1 ПС Владимир-тяговая | г. Владимир |
| 102 | Болтовое соединение кабельных наконечников КЛ 10 кВ фидера № 21 ТПС Петушки | Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки |
| 103 | Болтовое соединение кабельных наконечников КЛ 10 кВ фидера № 7 ТПС Петушки | Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки |
| 104 | КН отходящих кабелей в ячейке фидера № 1 ТПС Киржач | Владимирская область, г. Киржач |
| 105 | КН отходящих кабелей в ячейке фидера № 2 ТПС Киржач | Владимирская область, г. Киржач |
| 106 | КН отходящих кабелей в ячейке фидера № 3 ТПС Киржач | Владимирская область, г. Киржач |
| 107 | КН отходящих кабелей в ячейке фидера № 10 ТПС Киржач | Владимирская область, г. Киржач |
| 108 | КН отходящих кабелей в ячейке фидера № 11 ТПС Киржач | Владимирская область, г. Киржач |
| 109 | КН отходящих кабелей в ячейке фидера № 12 ТПС Киржач | Владимирская область, г. Киржач |
| 110 | КН отходящих кабелей в РУ-0.4 кВ фидера № «Жилой дом № 1» ААБиУ-3 x 95 + 1 x 50 | Владимирская область, г. Киржач |
| 111 | КН отходящих кабелей в РУ-0.4 кВ фидера № «Жилой дом № 2» АВВГ-4 x 25 кв. мм | Владимирская область, г. Киржач |
| 112 | На аппаратных зажимах шлейфов линейных разъединителей ВЛ-35 кВ «КаМЗ-1» ТП Новки | Владимирская область, Камешковский район, поселок Новки |
| 113 | фидер № 637, ПС 220/110/35/6 кВ Александров, ЗРУ-6 кВ № 2, 3 СШ 6 кВ | Владимирская область, г. Александров |
| 114 | фидер № 609, ПС 220/110/35/6 кВ Александров, ЗРУ-6 кВ № 1, СШ 6 кВ | Владимирская область, г. Александров |
| 115 | На болтовом присоединении спусков с 1СШ ОРУ-35 кВ ПС 220 кВ Александров к контактам секционного разъединителя 1СШ-35 кВ тяговой ПС № 28 Александров | Владимирская область, г. Александров |
| 116 | На болтовом присоединении спусков с 2СШ ОРУ-35 кВ ПС 220 кВ Александров к контактам секционного разъединителя 2СШ-35 кВ тяговой ПС № 28 Александров | Владимирская область, г. Александров |
| 117 | Болтовое соединение наконечников отходящего кабеля в ячейке ЗРУ-10 кВ тяговой подстанции Балакирево фидер № 5 | Владимирская область, Александровский район, пгт Балакирево |
| 118 | На аппаратных зажимах ЛР-1 ВЛ-35 кВ «Новки – Камешково» ПС Новки-тяговая | Владимирская область, Камешковский район, поселок Новки |