Администрация Владимирской области

Департамент природопользования и охраны

окружающей среды

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Владимир

«  24  »  февраля  2016 г.                                                                           №  25/01 – 25

Об утверждении проекта зон

санитарной охраны в новой редакции

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением администрации Владимирской области от 09.07.2014 № 698 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и о внесении изменений в постановление Губернатора области от 01.02.2006 № 63», Положением о департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 01.02.2006 № 63 и уточнением координат границ зон санитарной охраны

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозаборных скважин         №№ 1889/134, 34516-к, 23750, б/н ОАО «Ковровское карьеруправление» в            п. Мелехово Ковровского района Владимирской области в новой редакции.

2. Установить границы и режим зон санитарной охраны согласно приложению.

3. Признать утратившим силу приказ директора департамента природопользования от 30.07.2013 № 122/01-08.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                          А.А. Мигачев

(подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение

к постановлению № 25/01-25 от 24.02.2016

Определение  границ и режима зоны санитарной охраны источника водоснабжения  ОАО «Ковровское карьероуправление».

Скважина № 1889/134

Граница первого и второго пояса ЗСО с северной, восточной, южной и западной стороны проходит по открытой территории предприятия ОАО «ККУ», на которой расположены отвалы.

Граница третьего пояса ЗСО проходит по открытой территории ОАО «ККУ»: территория в северном, восточном, южном и западном направлениях представляет собой карьер, заполненный отвалами вскрышных пород и частично рекультивированными. В юго-западном направлении в зону ЗСО-3 попадает дробильно-сортировочный завод № 1.

Границы имеют следующие координаты:

| Номер точки | Расстояние от скважины до точки, м | Координаты северная широта / восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1А | 28 | 56º 17' 02" / 41º 17' 49" |
| 1Б | 22 | 56º 17' 01" / 41º 17' 50" |
| 1В | 26 | 56º 17' 00" / 41º 17' 49" |
| 1Г | 26 | 56º 17' 01" / 41º 17' 47" |
| 2А | 28 | 56º 17' 02" / 41º 17' 49" |
| 2Б | 22 | 56º 17' 01" / 41º 17' 50" |
| 2В | 26 | 56º 17' 00" / 41º 17' 49" |
| 2Г | 26 | 56º 17' 01" / 41º 17' 47" |
| 3А | 274 | 56º 17' 09" / 41º 17' 47" |
| 3Б | 460 | 56º 17' 04" / 41º 18' 16" |
| 3В | 274 | 56º 16' 52" / 41º 17' 50" |
| 3Г | 89 | 56º 17' 01" / 41º 17' 44" |

В соответствии с установленным проектом режимом и санитарно-оздоровительными мероприятиями в пределах первого пояса запрещены все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации водозаборных сооружений. Проводить регулярную уборку территории от растительного и бытового мусора. Обеспечить круглосуточную охрану,  не допускать стоянку машин   непосредственно за ограждением первого пояса.

В зоне второго пояса ЗСО запрещается размещение объектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, силосных траншей, и других объектов. Не применять использование удобрений и ядохимикатов, не допускать вырубку леса.

В соответствии с установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается размещение объектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов.

Скважина № 34516-к

Граница первого, второго пояса ЗСО в западном, северном и восточном направлениях проходит по лесному массиву, затем в южном направлении по открытой  территории ОАО «ККУ».

Граница третьего пояса ЗСО проходит: в восточном и южном направлениях - по лесному массиву; в западном и юго-западном направлениях – по древнему оврагу, дренирующему поверхностный сток от скважины; в северо-западном, северном и северо-восточном направлениях – по рекультивированным отвалам, краевой части карьера №1.

Границы имеют следующие координаты:

| Номер точки | Расстояние от скважины до точки, м | Координаты северная широта / восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1А | 30 | 56º 16' 46" / 41º 18' 32" |
| 1Б | 30 | 56º 16' 45" / 41º 18' 34" |
| 1В | 30 | 56º 16' 45" / 41º 18' 30" |
| 1Г | 30 | 56º 16' 44" / 41º 18' 32" |
| 2А | 30 | 56º 16' 46" / 41º 18' 32" |
| 2Б | 30 | 56º 16' 45" / 41º 18' 34" |
| 2В | 30 | 56º 16' 45" / 41º 18' 30" |
| 2Г | 30 | 56º 16' 44" / 41º 18' 32" |
| 3А | 229 | 56º 16' 58" / 41º 18' 32" |
| 3Б | 377 | 56º 16' 46" / 41º 18' 54" |
| 3В | 229 | 56º 16' 37" / 41º 18' 31" |
| 3Г | 81 | 56º 16' 45" / 41º 18' 27" |

В соответствии с установленным проектом режимом и санитарно-оздоровительными мероприятиями в пределах первого пояса запрещены все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации водозаборных сооружений. Проводить регулярную уборку территории от растительного и бытового мусора. Обеспечить круглосуточную охрану,  не допускать стоянку машин   непосредственно за ограждением первого пояса.

В зоне второго пояса ЗСО запрещается размещение объектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, силосных траншей, и других объектов. Не применять использование удобрений и ядохимикатов, не допускать вырубку леса.

В соответствии с установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается размещение объектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов.

Скважина № 23750

Граница первого, второго пояса ЗСО с северной, восточной и южной стороны проходит по границе предприятия, затем по открытой территории предприятия ОАО «ККУ».

Граница третьего пояса ЗСО с северной, восточной и южной стороны проходит по отвалам, частично рекультивированным, в западном и северо-западном направлениях попадает дробильно-сортировочный завод № 2.

Границы имеют следующие координаты:

| Номер точки | Расстояние от скважины до точки, м | Координаты северная широта / восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1А | 22 | 56º 16' 18" / 41º 18' 26" |
| 1Б | 49 | 56º 16' 18" / 41º 18' 29" |
| 1В | 17 | 56º 16' 17" / 41º 18' 26" |
| 1Г | 25 | 56º 16' 17" / 41º 18' 25" |
| 2А | 22 | 56º 16' 18" / 41º 18' 26" |
| 2Б | 49 | 56º 16' 18" / 41º 18' 29" |
| 2В | 17 | 56º 16' 17" / 41º 18' 26" |
| 2Г | 25 | 56º 16' 17" / 41º 18' 25" |
| 3А | 448 | 56º 16' 31" / 41º 18' 19" |
| 3Б | 780 | 56º 16' 24" / 41º 19' 09" |
| 3В | 448 | 56º 16' 03" / 41º 18' 33" |
| 3Г | 116 | 56º 16' 17" / 41º 18' 19" |

В соответствии с установленным проектом режимом и санитарно-оздоровительными мероприятиями в пределах первого пояса запрещены все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации водозаборных сооружений. Проводить регулярную уборку территории от растительного и бытового мусора. Обеспечить круглосуточную охрану,  не допускать стоянку машин   непосредственно за ограждением первого пояса.

В зоне второго пояса ЗСО запрещается размещение объектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, силосных траншей, и других объектов. Не применять использование удобрений и ядохимикатов, не допускать вырубку леса.

В соответствии с установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается размещение объектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов.

Скважина № б/н

Граница первого, второго пояса ЗСО проходит по территории лесного участка, переданному  ОАО «ККУ»в аренду.

Граница третьего пояса ЗСО в северном направлении проходит по отвалам, частично рекультивированным, в восточной направлении является продолжением лесного массива, в котором расположена артезианская скважина, затем по краевой части карьера участка №3, в южном - по  рекультивированным отвалам. На западе и северо-западе по территории дробильно-сортировочного завода №3.

Границы имеют следующие координаты:

| Номер точки | Расстояние от скважины до точки, м | Координаты северная широта / восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1А | 40 | 56º 15' 17" / 41º 19' 29" |
| 1Б | 45 | 56º 15' 16" / 41º 19' 31" |
| 1В | 45 | 56º 15' 15" / 41º 19' 29" |
| 1Г | 22 | 56º 15' 16" / 41º 19' 28" |
| 2А | 40 | 56º 15' 17" / 41º 19' 29" |
| 2Б | 45 | 56º 15' 16" / 41º 19' 31" |
| 2В | 45 | 56º 15' 15" / 41º 19' 29" |
| 2Г | 22 | 56º 15' 16" / 41º 19' 28" |
| 3А | 422 | 56º 15' 30" / 41º 19' 30" |
| 3Б | 733 | 56º 15' 18" / 41º 20' 11" |
| 3В | 422 | 56º 15' 02" / 41º 19' 26" |
| 3Г | 112 | 56º 15' 16" / 41º 19' 22" |

В соответствии с установленным проектом режимом и санитарно-оздоровительными мероприятиями в пределах первого пояса запрещены все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации водозаборных сооружений. Проводить регулярную уборку территории от растительного и бытового мусора. Обеспечить круглосуточную охрану,  не допускать стоянку машин   непосредственно за ограждением первого пояса.

В зоне второго пояса ЗСО запрещается размещение объектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, силосных траншей, и других объектов. Не применять использование удобрений и ядохимикатов, не допускать вырубку леса.

В соответствии с установленным режимом канализационные сети эксплуатировать с установленными правилами и регламентом, своевременно проводить их очистку и текущий ремонт. Бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производить при согласовании органами санитарного надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля. В ЗСО запрещается размещение объектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, упорядочить складирование и транспортировку сыпучих и жидких материалов.