АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» мая 2017 г.						                                		№ 3

Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Владтеплоресурс» г. Камешково

в сфере теплоснабжения на 2017-2021 гг.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Владтеплоресурс»                       г. Камешково в сфере теплоснабжения на 2017 – 2021 гг. согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора, начальника отдела экономического развития и энергосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства                        Е.А. Сысоеву.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель директора департамента                                       Е.Н. Семенова

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального-хозяйства администрации области

от                      №

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «ВЛАДТЕПЛОРЕСУРС»

Г. КАМЕШКОВО

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2017 – 2021 ГГ.

Согласовано:

Глава администрации

Камешковского района

А.З. Курганский

_________________

«___» ____________ 2017 г.

Инвестиционная программа

ООО «Владтеплоресурс»

в сфере теплоснабжения

МО г.Камешково

на 2017-2021 гг.

г.Владимир, 2017

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Владтеплоресурс» г.Камешково на 2017-2021 гг.

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Владтеплоресурс», г. Камешково |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | г.Владимир, ул. Гагарина, д.6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017 – 2021 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий экономист Матвеева Ю.В. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел. 8(4922) 32-22-38 vladteploresurs@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | г.Владимир, ул. Мира, д.29 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Г.С. Серегин |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | +7 (4922) 777-961 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Камешковского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Владимирскоя область, г.Камешково, ул. Свердлова, д.10 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации Камешковского района А.З. Курганский |
| Дата согласования инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | (49248) 2-12-07 |

Генеральный директор ООО «Владтеплоресурс» 				С.М. Макашин

М.П.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестиционная программа ООО «Владтеплоресурс» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к N | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 11 МВТ на ул. Молодежная | Аварийное состояние котельной ООО «Содружество» | Котельная г.Камешково, ул.Молодежная | мощность | МВт | 0 | 11 | 2017 | 2017 | 45 000 |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство участков сетей теплофикации от БМК 11 МВТ до проектируемого ТК1; от ТК1 до КФ14; от ТК1 до КТ6 | Подключение новой БМК к существующим тепловым сетям | Тепловые сети г.Камешково от новой БМК 11 МВТ до проектируемого ТК1; от ТК1 до КФ14; от ТК1 до КТ6 | протяженность | м | 0 | 500 | 2017 | 2017 | 7 500 |  | 7 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 0 | 1 участок - 300, 125, 100, 2 участок - 250, 200, 100, 65, 3 участок - 200, 150, 125, 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 500 |  | 52 500 |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к N | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция участков сетей теплофикации от КФ9 до КФ5 и от КЦ9до проектируемого колодца между домами 7 и 9 по ул.Ленина | Снижение износа существующих тепловых сетей, увеличение пропускной способности | Тепловые сети г.Камешково, ул. Ленина | протяженность | м | 350 | 350 | 2017 | 2017 | 7500 |  | 7 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Реконструкция квартальной котельной 5,2 МВт по ул. Свердлова, д. 10-а | Сокращение износа оборудования, снижение расхода топлива, повышение надежности | Котельная г.Камешково, ул. Свердлова, д.10-а | мощность | МВт | 5,2 | 5,2 | 2017 | 2017 | 30 000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 500 |  | 37500 |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000 |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор ООО «Владтеплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  | С.М. Макашин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые значения показателей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| достижение которых предусмотрено в результате реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий инвестиционной программы ООО "Владтеплоресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 164,3 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 | 162,27 |
|  |  | т.у.т./м3 <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 5125,33 | 5125,33 | 5125,33 | 5125,33 | 5125,33 | 5125,33 | 5125,33 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 14,87 | 13,59 | 13,59 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | куб. м для пара |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор ООО «Владтеплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  | С.М. Макашин |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплоснабжения ООО «Владтеплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта |  | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение |  |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение |  |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее значение |  |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  | 23 |  | 24 | 25 | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Система теплоснабжения г.Камешково |  | 1,0952 |  | 1,0952 |  | 0,8095 |  | 0,8095 |  |  | 0,8095 |  |  | 0,8095 |  |  | 3,48 | 1,071 |  | 1,071 |  |  | 1,071 |  |  | 1,071 |  |  | 1,071 |  |  | 164,3 |  |  | 164,3 |  |  | 162,27 |  | 162,27 |  | 162,27 |  |  | 162,27 |  |  | 2,03 |  |  | 2,03 |  | 1,97 |  | 1,97 | 1,97 | 1,97 |  |  | 5125,33 |  |  | 5125,33 |  |  | 5125,33 |  |  | 5125,33 |  |  |  | 5125,33 |  |  |  | 5125,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор ООО «Владтеплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.М. Макашин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Финансовый план ООО «Владтеплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в сфере теплоснабжения МО г.Камешково на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | Технологическое присоединение | Теплоснабжение |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Собственные средства |  | 19 893,42 | 19 893,42 | 3 736,28 | 5 119,52 | 5 119,52 | 5 119,52 | 798,58 |
| 1.1. | амортизационные отчисления |  | 19 893,42 | 19 893,42 | 3 736,28 | 5 119,52 | 5 119,52 | 5 119,52 | 798,58 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | прибыль направленная на возмещение процентов по кредиту |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Привлеченные средства |  | 20 438,16 | 20 438,15 | 4 281,01 | 5 119,52 | 5 119,52 | 5 119,52 | 798,58 |
| 2.1. | кредиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | привлечение кредитов |  | 15 254,24 | 15 254,24 | 15 254,24 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | погашение кредитов |  | 15 254,24 | 15 254,23 | 2 450,50 | 3 583,07 | 4 013,04 | 4 494,60 | 713,02 |
| 2.2.3. | начислено процентов по кредиту |  | 5 183,92 | 5 183,92 | 1 830,51 | 1 536,45 | 1 106,48 | 624,92 | 85,56 |
| 2.2. | займы организаций |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.3. | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетное финансирование* |  | 61 016,95 | 61 016,95 | 61 016,95 |  |  |  |  |
| 3.1. | Фонд содействия реформированию ЖКХ |  | 45 762,71 | 45 762,71 | 45 762,71 |  |  |  |  |
| 3.2. | Бюджетные средства |  | 15 254,24 | 15 254,24 | 15 254,24 |  |  |  |  |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  | 80 910,37 | 80 910,37 | 64 753,23 | 5 119,52 | 5 119,52 | 5 119,52 | 798,58 |
| Генеральный директор ООО «Владтеплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  | С.М. Макашин |  |