АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2017 г.									№ 18

Об утверждении инвестиционной программы

МУП ВКХ  «Водоканал»  г. Киржач в сфере

водоснабжения г. Киржач на 2018-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП ВКХ  «Водоканал»               г. Киржач в сфере водоснабжения г. Киржач на 2018-2022 годы  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от 30.11.2017 г. № 18

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

в сфере водоснабжения г. Киржач на 2018-2022 годы

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач в сфере водоснабжения г. Киржач на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Регулируемая организация, в отношение которой разрабатывается инвестиционная программа, основной разработчик программы | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» (МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач) 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Фрунзе, д. 2а Директор – Деркачев Александр Сергеевич, тел. 8(49237) 2-06-28 |
| Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, утверждающий инвестиционную программу | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29 |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу | Администрация города г. Киржач Киржачского района, 601021, Владимирская обл., г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б |
| Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31 Заместитель директора департамента – Шатрун Ирина Борисовна Тел. (4922) 53-06-26 |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Количество перерывов подачи воды зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станция или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть | % | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 7,8 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт.ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды | квт.ч/куб.м | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Расчет плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 1

| № п\п | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановые показатели | Расчет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения: |
| 1.1 | Количество перерывов подачи воды зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. 2018 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн – фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети – протяжённость водопроводных сетей На участке водопроводной сети, вводимом в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой, количество технологических нарушений принимаем равным нулю (приказ Минстроя России от 04.04.2014г. №162/пр) |
|  | 2019 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн – фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети – протяжённость водопроводных сетей |
|  | 2020 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн – фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети – протяжённость водопроводных сетей |
|  | 2021 год |  | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн – фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети – протяжённость водопроводных сетей |
|  | 2022 год |  | 0 | Пн = Ка/п : Lсети |  |
| 2. | Показатели качества питьевой воды |
| 2.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станция или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 2018 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%=0% | Дпс – кол-во проб несоответствующих установленным требованиям (%) Кнп – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее количество отобранных проб |
|  | 2019 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%=0% | Дпс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кнп – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее количество отобранных проб |
|  | 2020 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%=0% | Дпс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кнп – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее количество отобранных проб |
|  | 2021 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%=0% | Дпс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кнп – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее количество отобранных проб |
|  | 2022 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%=0% | Дпс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кнп – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее количество отобранных проб |
| 2.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 2018 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее кол-во отобранных проб |
|  | 2019 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее кол-во отобранных проб |
|  | 2020 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям установленным требованиям Кп – общее кол-во отобранных проб |
|  | 2021 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее кол-во отобранных проб |
|  | 2022 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее кол-во отобранных проб |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть 2018 год | % | 8,8 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=90,0:1022,5*100=8,8 | Vпот – объём потерь воды при её транспортировке Vобщ – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1022,5 тыс.м3 год) |
|  | 2019 год | % | 8,6 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=88,0:1020,5*100=8,6 | Vпот – объём потерь воды при её транспортировке Vобщ – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1020,5 тыс.м3 год) |
|  | 2020 год | % | 8,4 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=85,0:1017,5*100=8,4 | Vпот – объём потерь воды при её транспортировке Vобщ – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1017,5 тыс.м3 год) |
|  | 2021 год | % | 8,1 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=82,0:1014,5*100=8,1 | Vпот – объём потерь воды при её транспортировке Vобщ – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1014,5 тыс.м3 год) |
|  | 2022 год | % | 7,8 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=79,0:1011,5*100=7,8 | Vпот – объём потерь воды при её транспортировке Vобщ – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1011,5 тыс.м3 год) |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 2018 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. В технологическом процессе подготовки питьевой воды не осущетвляется | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе Vобщ. – общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка. |
|  | 2019 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
|  | 2020 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
|  | 2021 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
|  | 2022 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды 2018 год | Квт.ч/куб.м | 0,47 | Уpn=Кэ/Vобщ. =481,8:1022,5=0,47 | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.квтч Vобщ. – общий объем питьевой воды, тыс.м3 |
|  | 2019 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. 462,5:1020,5=0,45 | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.квтч Vобщ. – общий объем питьевой воды, тыс.м3 |
|  | 2020 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. 4454,4:1017,5=0,45 | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.квтч Vобщ. – общий объем питьевой воды, тыс.м3 |
|  | 2021 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.квтч Vобщ. – общий объем питьевой воды, тыс.м3 |
|  | 2022 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.квтч Vобщ. – общий объем питьевой воды, тыс.м3 |

# 2. Перечень мероприятий инвестиционной программы по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеры расходов на строительство, модернизации и реконструкции каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описания и место расположение строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающих однозначную и идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

2.1. Перечень мероприятий инвестиционной программы

В рамках реализации мероприятий по строительству новых объектов и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач планируется осуществить:

Таблица 2

| № п/п | Название мероприятия | Адрес местонахождения | Объемы в натуральном выражении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | От улицы Мичурина, д. 2-с стр.1– до улицы Звездная с закольцовкой на ул. Рыженкова у д. 128 | 7,9км |
| 2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | Ул.Октябрьская от перекрестка улиц Октябрьская-Гастелло до жилого дома №6 по улице Пугачева | 1,6км |
| 3. | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | От насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу ул. Мичурина, 2-с. до перекрестка улиц Комсомольская-Южная – мкр. Красный Октябрь | 3,893км |
| 4. | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | Улица Мичурина, д. 2-с, стр. 1-с | Установка повышения давления МРС Е 4 GRE90-2-1 |
| 5 | Установка двух насосов типа Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D11№4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | Улица Метленкова в районе пром.зоны «Сельхозтехника» | Два насоса типа Wilo BL 50/200-11/2 и два преобразователя частоты ATV630D11№4 11квт |

Распределение мероприятий по группам в соответствии с пунктом 10.1 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» представлены в таблице 3.

Перечень мероприятий инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание месторасположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  | До реализации | После реализации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Группа 1 Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
|  | 1.1 Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1.1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г.Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | Подключение потребителей на строительство сети | От улицы Мичурина до ул. Звездная | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/материал | м3.час/мм/м | - - | 188,9/ 280/5100 29,2/110/ 2800 | 2019 | 2022 | 26782,9 | 971,9 | 6411,2 | 6485,1 | 6448,1 | 6466,6 |
| 1.1.2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | Подключение потребителей на строительство сети | От мкр. Шелковый к-т до мкр. Красный Октябрь | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/материал | м3.час/мм/м | - | 238,9/ 315/2653 29,2/110/ 1240 | 2018 | 2022 | 15053,2 | 3002,0 | 2993,4 | 3027,8 | 3010,6 | 3019,4 |
| 1.1.3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | Подключение потребителей на строительство сети | Улица Октябрьская | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/материал | м3.час/мм/м | - | 29,2/110/ 1600 | 2018 | 2018 | 2721,9 | 2721,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2 Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения) |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по 1 группе | 44558,0 | 6695,8 | 9404,6 | 9512,9 | 9458,7 | 9486,0 |
|  | Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |
|  | 2.1 Строительство новых систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения) |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 3 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
|  | 3.1 Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | Повышение энергоэффективности объекта | Ул.Мичурина | энергоэффективность | кВт/час/м3 | 0,47 | 0,45 | 2018 | 2022 | 3600,0 | 718,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
| 3.1.2 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D11 №4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | Стабилизация давления в сети водоснабжения | Ул. Метленкова | мощность | атм | 2,0 | 4,0 | 2018 | 2018 | 344,0 | 344,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 3 | 3944,0 | 1062,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
|  | Итого по программе | 48502,0 | 7757,8 | 10120,6 | 10236,9 | 10178,7 | 10208,0 |

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

(в ценах 2017 года)

Таблица 4

| № п/п | Наименование работ | Источник финансиро-вания | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Водоснабжение – всего, в том числе | Тариф на подключение (ТП) | 20790,0 | 3780,6 | 4252,3 | 4252,3 | 4252,3 | 4252,5 |
|  |  | Бюджет местный (Б-местный) | 22049,5 | 2956,3 | 4773,2 | 4773,2 | 4773,2 | 4773,6 |
|  |  | Всего | 46275,5 | 7423,9 | 9712,5 | 9712,5 | 9712,5 | 9714,1 |
| 1.1 | Работы по строительству объектов водоснабжения | ТП | 20790,0 | 3780,6 | 4252,3 | 4252,3 | 4252,3 | 4252,5 |
|  |  | Б-местный | 21720,0 | 2626,8 | 4773,2 | 4773,2 | 4773,2 | 4773,6 |
|  |  | Всего | 42510,0 | 6407,4 | 9025,5 | 9025,5 | 9025,5 | 9026,1 |
| 1.1.1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | ТП | 12305,6 | 0,0 | 3076,4 | 3076,4 | 3076,4 | 3076,4 |
|  |  | Б-местный | 13235,7 | 930,0 | 3076,4 | 3076,4 | 3076,4 | 3076,5 |
|  |  | Всего | 25541,3 | 930,0 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,9 |
| 1.1.2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | ТП | 2604,7 | 2604,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 2604,7 | 2604,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | ТП | 5879,7 | 1175,9 | 1175,9 | 1175,9 | 1175,9 | 1176,1 |
|  |  | Б-местный | 8484,3 | 1696,8 | 1696,8 | 1696,8 | 1696,8 | 1697,1 |
|  |  | Всего | 14364,0 | 2872,7 | 2872,7 | 2872,7 | 2872,7 | 2873,2 |
| 2.1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения | ТП | 3436,0 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 688,0 |
|  |  | Б-местный | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 3765,5 | 1016,5 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 688,0 |
| 2.1.1 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE 90-2-1 | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 3436,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 3436,0 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 688,0 |
| 2.1.2 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D11 №4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. Краткое описание мероприятий инвестиционной программы,

в том числе обоснование их необходимости

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач является организацией, эксплуатирующей объекты централизованной системы водоснабжения г. Киржач. Данные по характеристике сетей водоснабжения представлены в таблице 5.

Данные по характеристике сетей водоснабжения, эксплуатируемых МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 5

| Наименование | год ввода | материал | диам (мм) | ко-во (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Крутая, Гагарина, Чехова |  |  |  |  |
| от кол. 00401 до кол. 00075 | 2006 | ПНД | 63 | 204 |
| от кол. 00075 до кол. 00373 | 2004 | ПНД | 110 | 117,2 |
| от кол. 00373 до кол. 00044 | 1987 | сталь | 100 | 218,7 |
| от кол. 00044 до кол. 00002 | 1987 | сталь | 100 | 160 |
| от кол. 00002 до кол. 00001 | 1993 | сталь | 100 | 21 |
| от кол. 00001 до кол. 00072 | 1991 | чугун | 400 | 320 |
| от кол. 0002 до кол. 00048 | 1987 | чугун | 150 | 160 |
| от кол. 0001 до кол. 00043 | 1974 | сталь | 100 | 62 |
| от скв. до кол. 00048 | 1987 | чугун | 150 | 255 |
| от кол. 00054 до кол. 00051 | 1974 | сталь | 50 | 254 |
| от кол. 00051 до кол. 00689 | 1974 | чугун | 100 | 1263 |
| от кол. 00689 до црб | 2010 | ПНД | 63 | 113 |
| от кол. 00689 до црб | 2006 | ПНД | 110 | 123 |
| Итого |  |  |  | 3270,9 |
| Ул. Ленинградская |  |  |  |  |
| от кол. 00002 до кол. 00008 | 2008 | ПНД | 110 | 680 |
| от кол. 00008 до кол. 00017 | 1978 | чугун | 150 | 1265 |
| от кол. 00027 до кол. 00514 | 1991 | чугун | 400 | 625,5 |
| Итого |  |  |  | 2570,5 |
| Ул. Первомайская |  |  |  |  |
| от кол. 00027 до кол. 00093 |  |  |  |  |
| по ул. Свобода | 1991 | чугун | 400 | 305,4 |
| от кол. 00014 до кол. 00199 | 1979 | сталь | 150 | 510 |
| от кол. 00014 до кол. 00037 | 1979 | чугун | 100 | 293 |
| от кол. 000199 до кол. 00099 | 1979 | ПНД | 110 | 130 |
| от кол. 000099 до кол. 00131 | 1979 | чугун | 100 | 575 |
| Итого |  |  |  | 1813,4 |
| Ул. Приозерная |  |  |  |  |
| от кол. 00131 до кол 01004 | 1990 | сталь | 100 | 174 |
| Итого |  |  |  | 174 |
| Ул. Денисенко |  |  |  |  |
| от кол. 00059 до кол. 01004 | 2006 | ПНД | 110 | 1074 |
| от кол. 00340 до кол. 01004 | 1978 | сталь | 100 | 114 |
| Итого |  |  |  | 1188 |
| Ул. Гражданская |  |  |  |  |
| от кол. 00150 до кол. 00137 | 2011 | ПНД | 63 | 200 |
| от кол. 00708 до кол. 00137 | - | сталь | 100 | 366 |
| Итого |  |  |  | 566 |
| Ул. Заводская |  |  |  |  |
| от кол. 00160 до кол. 00129 | - | сталь | 100 | 360 |
| Итого |  |  |  | 360 |
| Ул. Владимирская |  |  |  |  |
| от кол. 00150 до кол. 00365 | - | сталь | 100 | 400 |
| от скваж. до кол. 00160 | - | сталь | 200 | 116,6 |
| от кол. 00010 до кол. 00091 |  | сталь | 50 | 301 |
| от кол. 00033 до кол. 00118 |  | чугун | 100 | 568 |
| от кол. 00033 до кол. 00276 |  |  |  |  |
| по ул. Владимирский проезд | 2007 | ПНД | 110 | 1140 |
| Итого |  |  |  | 2525,6 |
| Ул. Рыженкова |  |  |  |  |
| от КНС до кол. 00103 | 1978 | сталь | 100 | 1359 |
| Итого |  |  |  | 1359 |
| Ул. Гастелло |  |  |  |  |
| от кол. 00103 до кол. 00065 | 1974 | сталь | 100 | 20,2 |
|  | 2005 | ПНД | 110 | 229,3 |
|  | 1974 | сталь | 150 | 209 |
|  | 1974 | чугун | 150 | 16,5 |
| от кол. 00142 до кол. 00691 | 2007 | ПНД | 110 | 210 |
| от скв 27744 до скв 659 | 2007 | ПНД | 110 | 100 |
| Итого |  |  |  | 785 |
| Ул. Больничный проезд |  |  |  |  |
| от кол. 00024 до кол. 00017 | 1988 | сталь | 100 | 200 |
| Итого |  |  |  | 200 |
| Ул. Сосновая |  |  |  |  |
| от кол. 00038 до кол. 00016 | 1987 | сталь | 100 | 432,7 |
| Итого |  |  |  | 432,7 |
| Ул. Гагарина |  |  |  |  |
| от кол. 00039 до кол. 01180 | 2009 | ПНД | 63 | 239,4 |
| от кол. 00752 до кол. 00113 | - | сталь | 80 | 100 |
| Итого |  |  |  | 339,4 |
| Ул. Советская |  |  |  |  |
| от кол. 00401 до кол. 00031 | 1978 | сталь | 100 | 220 |
| Итого |  |  |  | 220 |
| Ул. Серегина |  |  |  |  |
| от кол. 00080 доГагарина д.24 | - | сталь | 100 | 170 |
| от кол. 55120 доГагарина д.24 | 2010 | ПНД | 110 | 200 |
| Итого |  |  |  | 370 |
| Ул. Красноармейская |  |  |  |  |
| от кол. 00108 до кол. 00194 | 2005 | ПНД | 110 | 250 |
| от кол. 00718 до кол. 00194 | 1987 | чугун | 200 | 382 |
| Итого |  |  |  | 632 |
| Ул. Киржачская |  |  |  |  |
|  | 1978 | сталь | 100 | 390 |
| Итого |  |  |  | 390 |
| Ул. Коммунальная |  |  |  |  |
| от кол. 00231 до кол. 00233 | 1986 | ПНД | 63 | 190 |
|  | 1986 | сталь | 50 | 247 |
| Итого |  |  |  | 437 |
| Ул. Фрунзе |  |  |  |  |
|  | 2001 | сталь | 100 | 253 |
|  | 2006 | ПНД | 63 | 164 |
| Итого |  |  |  | 417 |
| Ул. Некрасовская |  |  |  |  |
| от кол. 00116 до кол. 00051 | 2011 | ПНД | 160 | 150 |
| от кол. 00031 до кол. 00051 | 1978 | чугун | 150 | 470 |
| от кол. 00031 до кол. 00105 | 1978 | чугун | 100 | 497,5 |
| от кол. 00188 до кол. 00105 | 1993 | сталь | 100 | 150 |
| Итого |  |  |  | 1267,5 |
| Ул. Загородная |  |  |  |  |
| от кол. 00275 до кол. 00283 | 2006 | ПНД | 110 | 290 |
| Итого |  |  |  | 290 |
| Ул. Профсоюзная |  |  |  |  |
| от кол. 00269 до кол. 00274 | 2006 | ПНД | 63 | 340 |
| Итого |  |  |  | 340 |
| Ул. Луговая |  |  |  |  |
| от кол. 00699 до кол. 00704 | 2006 | ПНД | 63 | 400 |
| Итого |  |  |  | 400 |
| Ул. Строителей |  |  |  |  |
| от кол. 00264 до кол. 00259 | 2006 | ПНД | 63 | 310 |
| Итого |  |  |  | 310 |
| Ул. Зеленая Песчанная |  |  |  |  |
| от кол. 00253 до кол. 00764 | 2006 | ПНД | 63 | 390 |
| Итого |  |  |  | 390 |
| Ул. Заречная |  |  |  |  |
| от кол. 00255 до кол. 00257 | 2006 | ПНД | 63 | 130 |
| от кол. 00770 до кол. 00774 | 2006 | ПНД | 63 | 240 |
| Итого |  |  |  | 370 |
| Ул. Новая |  |  |  |  |
| от кол. 00361 до кол. 00364 | 2006 | ПНД | 63 | 230 |
| от кол. 00775 до кол. 00782 | 2006 | ПНД | 63 | 220 |
| Итого |  |  |  | 450 |
| Ул. Комарова |  |  |  |  |
| от кол. 00778 до кол. 00224 | 2006 | ПНД | 63 | 450 |
| Итого |  |  |  | 450 |
| Ул. Чайковского |  |  |  |  |
| от кол. 00779 до кол. 00220 | 2006 | ПНД | 63 | 350 |
| Итого |  |  |  | 350 |
| Ул. Пионеская |  |  |  |  |
| от кол. 00786 до кол. 00213 | 2006 | ПНД | 63 | 460 |
| Итого |  |  |  | 460 |
| ул. Свобода |  |  |  |  |
| от кол. 00123 до кол. 00072 | 1993 | чугун | 400 | 1320 |
| от кол. 00093 до кол. 01026 | 1993 | сталь | 100 | 1000 |
| от кол. 00123 до д.№104 |  | сталь | 50 | 100 |
| от кол. 00206 до д.№108 |  | сталь | 50 | 180 |
| от кол. 00159 до кол. 00206 |  | сталь | 100 | 230 |
| Итого |  |  |  | 2830 |
| Ул. Пугачева |  |  |  |  |
| от кол. 01026 до кол. 00084 | 2010 | ПНД | 110 | 80 |
| Итого |  |  |  | 80 |
| Ул. Октябрьская |  |  |  |  |
| от кол. 00298 до д.№77 |  | сталь | 50 | 170 |
| Итого |  |  |  | 170 |
| Ул. Матросова |  |  |  |  |
| от кол. 01069 до кол. 00170 |  | сталь | 50 | 90 |
| Итого |  |  |  | 90 |
| Ул. Спортивная |  |  |  |  |
| от кол. 00148 до д.№3 | 2007 | ПНД | 63 | 140 |
| Итого |  |  |  | 140 |
| Ул. Пролетарская |  |  |  |  |
| от кол. 00147 до кол. 00170 |  | сталь | 50 | 100 |
| от кол. 00147 до д.№120 |  | сталь | 50 | 160 |
| Итого |  |  |  | 260 |
| Ул. 40лет Октября |  |  |  |  |
| от кол. 00672 до кол. 00200 | 1950 | сталь | 150 | 173,6 |
|  | 1950 | чугун | 150 | 851,2 |
| Итого |  |  |  | 1024,8 |
| Ул. Десантников |  |  |  |  |
| от кол. 00470 до кол. 00591 |  | чугун | 150 | 181,6 |
|  | 1970 | сталь | 150 | 144,8 |
|  |  | сталь | 100 | 103,8 |
|  | 1993 | сталь | 100 | 103,8 |
|  | 1965 | чугун | 150 | 141,2 |
|  | 1974 | сталь | 100 | 50,3 |
| Итого |  |  |  | 725,5 |
| Ул. Садовая |  |  |  |  |
| от кол. 00591 до кол. 00574 | 1950 | чугун | 100 | 235,9 |
|  | 1974 | чугун | 100 | 196,2 |
|  | 1966 | чугун | 150 | 9,7 |
|  | 1966 | сталь | 15 | 35 |
| Итого |  |  |  | 476,8 |
| Ул. Дзержинского |  |  |  |  |
| от кол. 00571 до кол 00246 | 1950 | чугун | 150 | 33,9 |
|  | 1966 | чугун | 100 | 115,8 |
|  | 1950 | чугун | 100 | 70,8 |
| от кол. 00246 до кол. 00671 | 1990 | чугун | 150 | 190,9 |
| от кол. 00671 до кол. 00208 | 1960 | сталь | 150 | 11,6 |
| от кол. 00288 до кол. 00471 | 1990 | чугун | 15 | 73,6 |
|  | 1970 | сталь | 150 | 110,8 |
|  |  | чугун | 400 | 143,3 |
| Итого |  |  |  | 750,7 |
| Ул. Самостроевская |  |  |  |  |
| от кол. 00475 до кол. 00470 | 1987 | чугун | 100 | 540 |
| Итого |  |  |  | 540 |
| Ул. Косманавтов |  |  |  |  |
| от кол. 00469 до кол. 00474 | 2010 | ПНД | 110 | 420 |
| Итого |  |  |  | 420 |
| Ул. Чайкиной |  |  |  |  |
| от кол. 00475 до кол. 00490 | 1991 | чугун | 100 | 118,2 |
|  | 1988 | сталь | 100 | 247,6 |
|  | 1992 | чугун | 100 | 250 |
| Итого |  |  |  | 615,8 |
| Ул. Мичурина |  |  |  |  |
| от кол. 00238 до кол. 00240 | 1970 | чугун | 100 | 211,2 |
|  | 1993 | сталь | 100 | 391,3 |
| от скв. До кол. 00240 |  | сталь | 100 | 154,1 |
| Итого |  |  |  | 756,6 |
| К стадиону |  |  |  |  |
| от кол. 00591 до 00596 | 1991 | сталь | 150 | 78 |
| от кол. 00596 до сквваж. | 1974 | чугун | 150 | 203,9 |
|  | 1974 | ж/бетон | 150 | 133,2 |
|  |  | сталь | 100 | 312,1 |
| Итого |  |  |  | 727,2 |
| Ул. Гайдара |  |  |  |  |
| от кол. 00671 до кол00413 | 1960 | чугун | 15 | 300,1 |
| от кол. 00412 до кол. 00511 | 1956 | сталь | 50 | 54,4 |
|  | 1956 | чугун | 100 | 53,1 |
| Итого |  |  |  | 407,6 |
| К профилакторию |  |  |  |  |
| от кол. 00510 до кол. 00627 | 1976 | сталь | 100 | 198,3 |
| Итого |  |  |  | 198,3 |
| Ул. 40 лет Октября, Текстильщиков, Садовая – дворовые сети |  |  |  |  |
| от кол. 00607 до кол. 00570 | 1950 | чугун | 150 | 356,6 |
|  |  | ПВХ | 100 | 20,2 |
|  | 1950 | чугун | 150 | 123,6 |
| Итого |  |  |  | 500,4 |
| Квартал Прибрежный |  |  |  |  |
|  | 1974 | сталь | 100 | 47,5 |
|  | 1974 | чугун | 150 | 120 |
|  | 1966 | чугун | 150 | 212,5 |
|  | 1966 | сталь | 100 | 60,3 |
|  | 1966 | чугун | 150 | 77,7 |
|  | 1966 | сталь | 100 | 41 |
| К бане | 1960 | сталь | 100 | 87,5 |
| Итого |  |  |  | 646,5 |
| От скважины до насосной станции |  |  |  |  |
| от скв. до кол. 56780 |  | чугун | 150 | 88 |
| от кол. 567812 до кол. 00624 |  | сталь | 600 | 439,2 |
|  |  | сталь | 200 | 450 |
| Итого |  |  |  | 977,2 |
| От скважины №5 до кол. 00624 |  |  |  |  |
|  | 1950 | сталь | 600 | 223,6 |
| Итого |  |  |  | 223,6 |
| К КНС |  |  |  |  |
| от кол. 00672 до КНС |  | сталь | 100 | 77,9 |
| Итого |  |  |  | 77,9 |
| От ПТУ до зоны и Черемушек |  | сталь | 50 | 69 |
|  | 1966 | ж/б | 100 | 28,6 |
|  |  | сталь | 100 | 23,2 |
|  |  | ж/б | 100 | 87 |
|  | 1950 | ж/б | 100 | 231,4 |
|  | 1966 | ж/б | 100 | 42,4 |
| от кол. 00404 до нас.ст | 1966 | ж/б | 100 | 21,9 |
|  | 1974 | сталь | 100 | 534,8 |
|  |  | сталь | 200 | 29,3 |
| Итого |  |  |  | 1067,6 |
| от станции 2-го подъема |  |  |  |  |
| до д.№5 кв Прибрежный | 2006 | ПНД | 110 | 1500 |
| Итого |  |  |  | 1500 |
| Ул. Шелковиков |  |  |  |  |
| от к0434 до ж/д моста ш/к | 2011 | ПНД | 160 | 1300 |
|  |  | сталь | 100 | 572,3 |
|  |  | сталь | 50 | 140,8 |
| от кол. 00439 до 00434 | 2011 | ПНД | 110 | 260 |
| от кол. 00429 до 00421 |  | чугун | 150 | 420 |
| Итого |  |  |  | 2693,1 |
| Мкр. Мебельная фабрика |  |  |  |  |
| Ул. Магистральная |  |  |  |  |
| от кол. 00317 до кол. 00294 | 2006 | ПНД | 110 | 820 |
| от кол. 00352 до кол. 00294 | 2006 | ПНД | 110 | 250 |
| от кол. 00352 до д.№2 | 2006 | ПНД | 63 | 96 |
| от кол. 00707 до кол. 00106 | 2006 | ПНД | 63 | 200 |
| от к.355 до ул. Станционная | 2010 | ПНД | 110 | 450 |
| от кол. 00355 до кол. 00369 |  | сталь | 100 | 360 |
| Итого |  |  |  | 2176 |
| Ул. Юбилейная |  |  |  |  |
| от кол. 00317 до кол. 00311 | 2006 | ПНД | 63 | 400 |
| Итого |  |  |  | 400 |
| Ул. Губкина | 2005 | ПНД | 100 | 523,8 |
| Итого |  |  |  | 523,8 |
| Ул. Зеленоградная | 2005 | ПНД | 100 | 402 |
| Итого |  |  |  | 402 |
| Ул. 50лет Октября |  |  |  |  |
| от кол. 00303 до кол. 00297 | 2006 | ПНД | 110 | 172 |
| от кол. 00292 до кол. 00306 | 2006 | ПНД | 63 | 80 |
| от кол. 00304 до кол. 00306 | 2006 | ПНД | 32 | 90 |
| Итого |  |  |  | 342 |
| Ул. Линейная |  |  |  |  |
| от кол. 00583 до кол. 05511 | 2006 | ПНД | 63 | 250 |
| Итого |  |  |  | 250 |
| Ул. Павловского |  |  |  |  |
| от кол. 00317 до кол. 00318 | 2006 | ПНД | 110 | 240 |
| от кол. 00318 дод№30 |  | сталь | 150 | 120 |
| от кол. 00317 до кол. 00318 | 2008 | ПНД | 110 | 110 |
| от кол. 317 до ул.Загородная | 2009 | ПНД | 110 | 720 |
| Итого |  |  |  | 1190 |
| Ул. Томаровича |  | сталь | 100 | 4430 |
| Итого |  |  |  | 4430 |
| Мкр. Селиваново,ДРСУ |  |  |  |  |
| ул. 8 Марта | 2008 | ПНД | 110 | 1320 |
| ул. Урицкого | 2008 | ПНД | 110 | 635 |
| ул. Набережная | 2008 | ПНД | 110 | 1380 |
| ул. Кирова | 2008 | ПНД | 110 | 390 |
| ул. Горького | 2011 | ПНД | 110 | 780 |
| ул. Гоголя | 2011 | ПНД | 110 | 490 |
| ул. Наседкинская | 2011 | ПНД | 110 | 270 |
| ул. Фурманова | 2010 | ПНД | 110 | 450 |
| ул. Толстова | 2010 | ПНД | 110 | 450 |
| ул. Цветаевой | 2010 | ПНД | 63 | 470 |
| ул. Ахматовой | 2010 | ПНД | 63 | 530 |
| ул. Чкалова | 2008 | ПНД | 63 | 250 |
| ул. Калинина | 2008 | ПНД | 110 | 360 |
| ул. Большая Московская | 2008 | ПНД | 110 | 200 |
| ул. Привокзальная | 2008 | ПНД | 110 | 470 |
|  | 2008 | ПНД | 63 | 150 |
|  |  | чугун | 300 | 430 |
| ул. Вокзальная | 2008 | ПНД | 110 | 800 |
| Итого |  |  |  | 9825 |
| От насосной станции 2-го подъема до ж.д. №16 по ул. Пугачева |  |  |  | 2614 |
| ВСЕГО |  |  |  | 63180,4 |

Анализ сетей существующей системы водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач показал следующее:

– обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, увеличение потребителей централизованного водоснабжения, повышение рентабельности работы предприятия;

– обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом г. Киржач;

– имеется значительное количество сетей водоснабжения с выработанным нормативным сроком службы. Учитывая возможное нарастание аварийных ситуаций на объектах централизованной системы водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач для обеспечения надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения объектов капитального строительства абонентов, необходима реконструкция сетей водоснабжения с критическим уровнем износа.

В таблице 6 представлены описание мероприятий инвестиционной программы с обоснованием их актуальности и необходимости.

Характеристика мероприятий инвестиционной программы

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Обоснование необходимости его реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г.Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизованного водоснабжения протяженностью 7,9км из труб ПНД диам. 280мм и 110мм | Отсутствие системы централизованного водоснабжения |
| 2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизованного водоснабжения протяженностью 1,6км из труб ПНД мм и 110мм | Отсутствие системы централизованного водоснабжения |
| 3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизованного водоснабжения протяженностью 3,893 км из труб ПНД диам. 315 мм и 110мм | Строительство данной линии является улучшение хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жителей мкр. Красный Октябрь |
| 4 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить установку повышения давления МРС Е 4 GRE90-2-1 | Установка повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 увеличит мощность насосной станции, что позволит увеличить объём подачи воды и давление в системе водоснабжения, улучшить качество оказываемых услуг существующим потребителям и перспективным потребителям услуг водоснабжения |
| 5 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D11№4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить установку двух насосов Wilo BL 50/200-11/2 и двух частотных преобразователей ATV630D11№4 11 квт | Установка дополнительных насосов позволит обеспечить надежность подачи воды в районе Сельхозтехники и вновь построенных многоквартирных жилых домов по ул. Шелковиков |

Описание и местоположение строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 7

| № п/п | Наименование объектов | Место расположения объектов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сеть водопровода от ул. Мичурина до ул. Звездная протяженностью 7,9км | Владимирская область, г.Киржач, от насосной станции 2-го подъема по ул.Мичурина до улицы Звездная с закольцовкой на улице Рыженкова |
| 2 | Сеть водопровода по улице Октябрьская протяженностью 1,6 км | Владимирская область, г.Киржач ул. Октябрьская от ВК 00084 у жилого дома №6 по ул. Пугачева до перекрестка улиц Октябрьская -Гастелло |
| 3 | Сеть водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893 км | Владимирская область, г.Киржач, от насосной станции 2-го подъема по ул. Мичурина до кв. Южный мкр. Красный Октябрь |
| 4 | Насосная станция 2-го подъема на ул. Мичурина | Владимирская область, г.Киржач, ул.Мичурина, 2-с строение 1-с |
| 5 | Павильон скважины по ул. Метленкова | Владимирская область, г.Киржач, павильон скважины по ул.Метленкова |

Основные технические характеристики строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов системы централизованного водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | До реконструкции | После реконструкции |
|  |  | Диаметр/ протяженность мм/м | Год прокладки | Материал | Диаметр/ протяженность мм/м | Год прокладки | Материал |
| 1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г.Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | - | - | - | 280/5100 110/2800 | 2019- 2022 | полиэтилен (ПНД) |
| 2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | - | - | - | 315/2653 110/1240 | 2018-2022 | полиэтилен (ПНД) |
| 3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | - | - | - | 110/1600 | 2018 | полиэтилен (ПНД) |
| 4 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | 0,47 |  |  | 0,45 | 2019-2022 |  |
| 5 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630 D 11 №4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | 2 ед |  |  | 4 ед. | 2018 |  |

3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и

их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера

и террористических актов, по предотвращению возникновения

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Под предупреждением террористических угроз на объекте понимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска осуществления террористической деятельности, сохранение здоровья и жизни людей, минимизация последствий в случае совершения акта терроризма на объектах централизованной системы водоснабжения. Данная работы включает в себя выполнение следующих требований:

1. Поддержание на должном уровне пропускного режима, оснащения объектов современным инженерно-техническим охранным оборудованием (павильон скважины по улице Метленкова – сдача объекта на пульт централизованного наблюдения № 2);

2. Проведение общих профилактических и учебных мероприятий по обучению персонала технике осмотра помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств;

3. Наличие планов и отработанных действий по ликвидации угроз природного и техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма;

4. Организация защиты информационных сетей объекта, обеспечение информационной безопасности.

4. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Расчет фактического показателя износа, согласно оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на 31.12.2016, и планового показателя износа объектов централизованной системны водоснабжения существующих на начало реализации инвестиционной программы представлены в таблице 9.

Расчет показателя износа объектов централизованной системы водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 9

| № п/п | Показатель | Ед. изм | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 (факт) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | 2021 (план) | 2022 (план) |
| 1 | Балансовая (первоначальная) стоимость основных производственных фондов на начало периода | тыс. руб. | 28813 | 41539 | 44261 | 44261 | 44261 | 44261 |
| 2 | Ввод основных производственных фондов | тыс. руб. | 4941 |  |  |  |  |  |
| 3 | Выбытие основных производственных фондов | тыс. руб. | 555 |  |  |  |  |  |
| 4 | Начисленная амортизация | тыс. руб. | 1468 | 2310 | 2310 | 2310 | 1573 | 1573 |
| 5 | Балансовая стоимость основных производственных фондов на конец периода | тыс. руб. | 33199 | 41539 | 44261 | 44261 | 44261 | 44261 |
| 6 | Среднегодовая стоимость производственных фондов | тыс. руб. | 31006 | 37699 | 44261 | 44261 | 44261 | 44261 |
| 7 | Износ объектов | тыс. руб. | 17450 | 21365 | 23766 | 26075 | 27649 | 29493 |
| 8 | Износ объектов системы централизованного водоснабжения | % | 56,3 | 56,7 | 53,7 | 58,9 | 62,6 | 66,6 |

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы,

включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы по годам, с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству и реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного водоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного водоснабжения в эксплуатацию по годам представлен в таблице 10.

5.1. Календарный план-график реализации и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения

по МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ | В денежном выражении (тыс.руб.) | В натуральном выражении(км) | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего тыс.руб. | В том числе по годам | Всего | В том силе по годам |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Водоснабжение всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Работы по строительству объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г.Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | 26782,9 | 971,9 | 6411,2 | 6485,1 | 6448,1 | 6466,6 | 7,9 | - | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2018-2022 гг. |
| 1.1.2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | 2721,9 | 2721,9 | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | 2018 г. |
| 1.1.3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | 15053,2 | 3002,0 | 2993,4 | 3027,8 | 3010,6 | 3019,4 | 3,893 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,813 | 2022 г. |
| 2.1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | 3600,0 | 718,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022 г. |
| 2.1.2 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D11№4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | 344,0 | 344,0 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 2018 г. |

6. Источники финансирования инвестиционной программы

с разделением по видам деятельности и по годам реализации

Финансовый план составлен на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования представлен в таблице 11. Затраты на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют – 48502,0 тыс.руб.

2018 год – 7757,8 тыс.руб.;

2019 год – 10120,6 тыс.руб.;

2020 год – 10236,9 тыс.руб.;

2021 год – 10178,7 тыс.руб.;

2022 год – 10208,0 тыс.руб.

Источники финансирования инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 11

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По годам реализации |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Прибыль направленная на инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Средства полученные за счет платы за подключение | 21789,4 | 3950,7 | 4430,9 | 4481,9 | 4456,4 | 4469,4 |
| 1.4 | Прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Прочие привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 26712,6 | 3807,1 | 5689,7 | 5755,0 | 5722,3 | 5738,6 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в том числе лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 48502,0 | 7757,8 | 10120,6 | 10236,9 | 10178,7 | 10208,0 |

Финансирование инвестиционной программы осуществляется МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач за счет средств бюджетного финансирования и средств полученных за счет платы за подключение. Распределение инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы представлены в таблице 12.

Источники финансирования инвестиционной программы

в сфере водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 12

| № п/п | Наименование работ | Источник финансирования | Всего тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Прогнозные цены по данным Минэкономразвития РФ | 104,5 | 104,2 | 105,4 | 104,8 | 105,1 |
| 1 | Водоснабжение всего, в том числе | Тариф на подключение (ТП) | 21789,4 | 3950,7 | 4430,9 | 4481,9 | 4456,4 | 4469,4 |
|  |  | Бюджет местный (Б-местный) | 26712,6 | 3807,1 | 5689,7 | 5755 | 5722,3 | 5738,6 |
|  |  | Всего | 48502,0 | 7757,8 | 10120,6 | 10236,9 | 10178,7 | 10208,0 |
| 1.1 | Работы по строительству объектов водоснабжения | ТП | 21789,4 | 3950,7 | 4430,9 | 4481,9 | 4456,4 | 4469,4 |
|  |  | Б-местный | 22768,6 | 2745,1 | 4973,7 | 5031,0 | 5002,3 | 5016,6 |
|  |  | Всего | 44558,0 | 6695,8 | 9404,6 | 9512,9 | 9458,7 | 9486,0 |
| 1.1.1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | ТП | 12905,5 | 0,0 | 3205,6 | 3242,5 | 3224,1 | 3233,3 |
|  |  | Б-местный | 13877,4 | 971,9 | 3205,6 | 3242,5 | 3224,1 | 3233,3 |
|  |  | Всего | 26782,9 | 971,9 | 6411,2 | 6485,1 | 6448,1 | 6466,6 |
| 1.1.2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | ТП | 2721,9 | 2721,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 2721,9 | 2721,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | ТП | 6161,7 | 1228,8 | 1225,3 | 1239,4 | 1232,3 | 1235,9 |
|  |  | Б-местный | 8891,2 | 1773,2 | 1768,1 | 1788,4 | 1778,2 | 1783,3 |
|  |  | Всего | 15053,2 | 3002,0 | 2993,4 | 3027,8 | 3010,6 | 3019,4 |
| 2.1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 3944,0 | 1062,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
|  |  | Всего | 3944,0 | 1062,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
| 2.1.1 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 3600,0 | 718,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
|  |  | Всего | 3600,0 | 718,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
| 2.1.2 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D 11№4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 344,0 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 344,0 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливаются с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

7. Расчет эффективности инвестирования средств осуществляемых

путем, сопоставления динамики показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, представлены в таблице 1. Расходы на реализацию мероприятий без НДС и финансовый план расходов без НДС инвестиционной программы представлен в таблице 3 и 11.

| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора (2016 год) | После реализации программы (2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на системах водоснабжения | ед. ед./км | 3 0,018 | 1 0,013 |
| 2 | Уровень потерь | % | 10 | 7,8 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 63,18 | 76,56 |
| 4 | Износ системы водоснабжения | % | 56,3 | 66,6 |
| 5 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт/час/м.куб. | 0,47 | 0,45 |
| 6 | Численность населения, получающего услуги | чел. | 18055 | 19171 |

8. Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения

на период реализации инвестиционной программы

Перечень объектов жилищного фонда с технической характеристикой вновь построенных сетей

Таблица 13

| Строящиеся участки | Диаметр | Протяженность метров | Точки подключения, технологического присоединения | Количество (ед.)/ нагрузка новых подключаемых объектов капитального строительства абонентов (суточный расход, м3/сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. |
| Октябрьская,2 Октябрьская,4 Октябрьская,6 Октябрьская,8 Октябрьская,10 Октябрьская,12 Октябрьская,13 Октябрьская,14 Октябрьская,15 Октябрьская,16 Октябрьская,17 Октябрьская,18 Октябрьская,19 Октябрьская,20 Октябрьская,21 Октябрьская,22 Октябрьская,23 Октябрьская,24 Октябрьская,25 Октябрьская,26 Октябрьская,27 Октябрьская,28 Октябрьская,29 Октябрьская,30 Октябрьская,31 Октябрьская,32 Октябрьская,33 Октябрьская,34 Октябрьская,35 Октябрьская,36 Октябрьская,37 Октябрьская,38 Октябрьская,39 Октябрьская,41 Октябрьская,42 Октябрьская,43 Октябрьская,44 Октябрьская,45 Октябрьская,46 Октябрьская,47 Октябрьская,48 Октябрьская,49 Октябрьская,50 Октябрьская,52 Октябрьская,53 Октябрьская,54 Октябрьская,56 Октябрьская,58 Октябрьская,60 Октябрьская,61 Октябрьская,62 Октябрьская,64 Октябрьская,65 Октябрьская,66 Октябрьская,67 Октябрьская,69 Октябрьская,71 Октябрьская,73 Октябрьская,75 Октябрьская,76 Октябрьская,77 Октябрьская,78 Октябрьская,79 Октябрьская,81 Октябрьская,82 Октябрьская,83 Октябрьская,86 Октябрьская,88 Октябрьская,90 Октябрьская,92 Октябрьская,94 | Ø 25 мм | 1065 м | Ø трубы 110 мм | 71ед./48,72 |
| 2019 г. |
| Октябрьская,96 Октябрьская,98 Октябрьская,100 Октябрьская,104 Вавилова,1а Вавилова,1 Вавилова,2 Вавилова,2а Вавилова,4 Вавилова,5 Вавилова,6 Вавилова,8 Вавилова,9 Вавилова,11 Вавилова,12 Вавилова,14 Вавилова,16 Вавилова,18 Вавилова,20 Вавилова,21 Вавилова,22 Вавилова,23 Вавилова,25 Вавилова,27 Бобкова,2 Бобкова,3 Бобкова,4 Бобкова,5 Бобкова,7 Бобкова,8 Бобкова,12 Бобкова,13 Бобкова,14 Бобкова,16 Бобкова,19 Бехтерева,1 Бехтерева,1а Бехтерева,3 Бехтерева,5 Бехтерева,7 Бехтерева,9 Бехтерева,11 Бехтерева,13 Бехтерева,15 Бехтерева,31 Бехтерева,37 Бехтерева,39 Бехтерева,41 Бехтерева,43 Бехтерева,45 Бехтерева,47 Бехтерева,47а Бехтерева,49 Бехтерева,42 Бехтерева,44 Бехтерева,44а Бехтерева,34а Бехтерева,34а Бехтерева,40 Бехтерева,28 Бехтерева,26 Бехтерева,24а Бехтерева,24 Бехтерева,22 Бехтерева,20 Бехтерева,16 Бехтерева,8 Бехтерева,6 Бехтерева,4 Бехтерева,2 Бехтерева,2а Бехтерева,1б Бехтерева,29 Бехтерева,29а Многоквартирный жилой дом мкр. Красный Октябрь | Ø 20 мм Ø50 мм | 1110 м 45 м | Ø трубы 110 мм | 75ед./54,48 |
| 2020 г. |
| Рощина,1а Рощина,1 Рощина,3 Рощина,7 Рощина,9 Рощина,11 Рощина,13 Рощина,15 Рощина,19 Рощина.21 Рощина,23 Рощина,27 Рощина,29 Бехтерева,25а Бехтерева,23 Бехтерева,17 Бехтерева,19 Бехтерева,21а Бехтерева,34а Бехтерева,55 Бехтерева,51 Бехтерева,52а Бехтерева,48 Бехтерева,46а Бехтерева,60 Бехтерева,54 Бехтерева,56 Бехтерева,56а Бехтерева,58 Бехтерева,46 Бехтерева,62 Бехтерева,64 Бехтерева,66 Бехтерева,66а Бехтерева,78 Бехтерева,76 Бехтерева,74 Бехтерева,70 Бехтерева,72 Бехтерева,72а Бехтерева,30 Наседкинская,39 Наседкинская,40 Наседкинская,41 Наседкинская,42 Наседкинская,43 Наседкинская,44 Наседкинская,45 Наседкинская,46 Наседкинская,47 Наседкинская,48 Наседкинская,49 Наседкинская,50 Наседкинская,51 Наседкинская,52 Наседкинская,53 Наседкинская,54 Наседкинская,55 Наседкинская,56 Наседкинская,57 Наседкинская,58 Наседкинская,59 Наседкинская,60 Наседкинская,61 Наседкинская,62 Наседкинская,64 8-ми квартирный жилой дом в мкр. Красный Октябрь Многоквартирный жилой дом по ул. Шелковиков | Ø 20 мм Ø 50 мм | 990 м 90 м | Ø трубы 110 мм | 68ед/54,72 |
| 2021 г. |
| Суворова,1 Суворова,1а Суворова,1б Суворова,1в Суворова,2 Суворова,4 Суворова,3а Суворова,3б Суворова,4 Суворова,6 Суворова,7 Суворова,8 Суворова,10 Суворова,12 Суворова,18 Суворова,20 Суворова,22 Песочная,3 Песочная,7 Песочная,9 Песочная,11 Песочная,12 Песочная,14 Песочная,8а Песочная,8б Песочная,8в Песочная,16 Песочная,18 Песочная,8 Песочная,10 Песочная,20 Песочная,22 Песочная,24 Песочная,15 Песочная,17 Песочная,21 Песочная,5 Наседкинская,65 Наседкинская,35 Наседкинская,37 Наседкинская,36 Наседкинская,32 Наседкинская,33 Наседкинская,30 Буденного,1 Буденного,2 Буденного,3 Буденного,4 Буденного,5 Буденного,6 Буденного,7 Буденного,8 Буденного,9 Буденного,10 Буденного,11 Буденного,14 Буденного,15 Буденного,16 Буденного,18 Буденного,19 Буденного,20 Буденного,21 Буденного,22 Буденного,25 Буденного,27 Буденного,28 Буденного,31 Буденного,33 Буденного,39 Буденного,41 Буденного,45 Буденного,45а Буденного,47 Буденного,43 Многоквартирный жилой дом по ул. Шелковиков | Ø 20 мм Ø 50 мм | 1110 м 45м | Ø трубы 110 м | 75/54,24 |
| 2022 г. |
| Звездная,2а Звездная,8 Звездная,14 Звездная,16 Звездная,18 Тенистая,1а Тенистая,1б Тенистая,1 Тенистая,2б Тенистая,2а Тенистая,2 Тенистая,3 Тенистая,4 Тенистая,7 Тенистая,8 Тенистая,9 Тенистая,10 Теистая,11 Тенистая,12 Тенистая,13 Тенистая,14 Тенистая,15 Тенистая,16 Тенистая,17 Тенистая,18 Тенистая,19 Тенистая,20 Тенистая,21 Тенистая,22 Тенистая,23 Васильковая,1а Васильковая,1а Васильковая,2а Васильковая,2б Васильковая,2 Васильковая,3 Васильковая,4 Васильковая,6 Васильковая,7 Васильковая,8 Васильковая,9 Васильковая,10 Васильковая,11 Васильковая,12 Васильковая,13 Васильковая,14 Васильковая,15 Васильковая,16 Васильковая,17 Васильковая,19 Васильковая,21 Васильковая,22 Васильковая,23 Васильковая,24 Васильковая,26 Светлая,1б Светлая,3 Светлая,5 Светлая,5а Светлая,4 Светлая,6 Светлая,8 Озерная,1 Озерная,3 Озерная,5 Буденного жилые дома для многодет- ных Многоквартирный жилой дом ул. Шелковиков | Ø 20 мм Ø 50 мм | 975 м 45м | Ø трубы 110 мм | 67 ед/54,24 |

Перечень объектов жилищного фонда планируемых к подключению

в 2018-2022 гг.

Таблица 14

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Кол-во | Суточный расход м3/сутки | Общий расход м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. |
| 1 | Октябрьская,2 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 2 | Октябрьская,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 3 | Октябрьская,6 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 4 | Октябрьская,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 5 | Октябрьская,10 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 6 | Октябрьская,12 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 7 | Октябрьская,13 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 8 | Октябрьская,14 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 9 | Октябрьская,15 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 10 | Октябрьская,16 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 11 | Октябрьская,17 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 12 | Октябрьская,18 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 13 | Октябрьская,19 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 14 | Октябрьская,20 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 15 | Октябрьская,21 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 16 | Октябрьская,22 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 17 | Октябрьская,23 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 18 | Октябрьская,24 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 19 | Октябрьская,25 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 20 | Октябрьская,26 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 21 | Октябрьская,27 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 22 | Октябрьская,28 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 23 | Октябрьская,29 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 24 | Октябрьская,30 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 25 | Октябрьская,31 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 26 | Октябрьская,32 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 27 | Октябрьская,33 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 28 | Октябрьская,34 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 29 | Октябрьская,35 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 30 | Октябрьская,36 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 31 | Октябрьская,37 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 32 | Октябрьская,38 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 33 | Октябрьская,39 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 34 | Октябрьская,41 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 35 | Октябрьская,42 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 36 | Октябрьская,43 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 37 | Октябрьская,44 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 38 | Октябрьская,45 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 39 | Октябрьская,46 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 40 | Октябрьская,47 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 41 | Октябрьская,48 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 42 | Октябрьская,49 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 43 | Октябрьская,50 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 44 | Октябрьская,52 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 45 | Октябрьская,53 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 46 | Октябрьская,54 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 47 | Октябрьская,56 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 48 | Октябрьская,58 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 49 | Октябрьская,60 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 50 | Октябрьская,61 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 51 | Октябрьская,62 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 52 | Октябрьская,64 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 53 | Октябрьская,65 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 54 | Октябрьская,66 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 55 | Октябрьская,67 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 56 | Октябрьская,69 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 57 | Октябрьская,71 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 58 | Октябрьская,73 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 59 | Октябрьская,75 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 60 | Октябрьская,76 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 61 | Октябрьская,77 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 62 | Октябрьская,78 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 63 | Октябрьская,79 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 64 | Октябрьская,81 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 65 | Октябрьская,82 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 66 | Октябрьская,83 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 67 | Октябрьская,86 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 68 | Октябрьская,88 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 69 | Октябрьская,90 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 70 | Октябрьская,92 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 71 | Октябрьская,94 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
|  | ИТОГО 2018 год |  | 254 | 0,192 | 48,72 |
| 2019 г. |
| 1 | Октябрьская,96 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 2 | Октябрьская,98 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 3 | Октябрьская,100 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 4 | Октябрьская,104 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 5 | Вавилова,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 6 | Вавилова,1 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 7 | Вавилова,2 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 8 | Вавилова,2а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 9 | Вавилова,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 10 | Вавилова,5 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 11 | Вавилова,6 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 12 | Вавилова,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 13 | Вавилова,9 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 14 | Вавилова,11 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 15 | Вавилова,12 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 16 | Вавилова,14 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 17 | Вавилова,16 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 18 | Вавилова,18 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 19 | Вавилова,20 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 20 | Вавилова,21 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 21 | Вавилова,22 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 22 | Вавилова,23 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 23 | Вавилова,25 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 24 | Вавилова,27 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 25 | Бобкова,2 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 26 | Бобкова,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 27 | Бобкова,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 28 | Бобкова,5 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 29 | Бобкова,7 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 30 | Бобкова,8 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 31 | Бобкова,12 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 32 | Бобкова,13 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 33 | Бобкова,14 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 34 | Бобкова,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 35 | Бобкова,19 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 36 | Бехтерева,1 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 37 | Бехтерева,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 38 | Бехтерева,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 39 | Бехтерева,5 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 40 | Бехтерева,7 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 41 | Бехтерева,9 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 42 | Бехтерева,11 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 43 | Бехтерева,13 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 44 | Бехтерева,15 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 45 | Бехтерева,31 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 46 | Бехтерева,37 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 47 | Бехтерева,39 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 48 | Бехтерева,41 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 49 | Бехтерева,43 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 50 | Бехтерева,45 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 51 | Бехтерева,47 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 52 | Бехтерева,47а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 53 | Бехтерева,49 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 54 | Бехтерева,42 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 55 | Бехтерева,44 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 56 | Бехтерева,44а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 57 | Бехтерева,34а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 58 | Бехтерева,34а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 59 | Бехтерева,40 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 60 | Бехтерева,28 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 61 | Бехтерева,26 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 62 | Бехтерева,24а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 63 | Бехтерева,24 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 64 | Бехтерева,22 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 65 | Бехтерева,20 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 66 | Бехтерева,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 67 | Бехтерева,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 68 | Бехтерева,6 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 69 | Бехтерева,4 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 70 | Бехтерева,2 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 71 | Бехтерева,2а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 72 | Бехтерева,1б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 73 | Бехтерева,29 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 74 | Бехтерева,29а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 75 | Многоквартирный жилой дом мкр. Красный Октябрь | абонент | 36 | 0,489 | 17,616 |
|  | ИТОГО 2019 год |  | 228 | 0,239 | 54,48 |
| 2020 г. |
|  | Улица Рощина |  |  |  |  |
| 1 | Рощина,1а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 2 | Рощина,1 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 3 | Рощина,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 4 | Рощина,7 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 5 | Рощина,9 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 6 | Рощина,11 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 7 | Рощина,13 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 8 | Рощина,15 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 9 | Рощина,19 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 10 | Рощина.21 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 11 | Рощина,23 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 12 | Рощина,27 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 13 | Рощина,29 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 14 | Бехтерева,25а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 15 | Бехтерева,23 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 16 | Бехтерева,17 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 17 | Бехтерева,19 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 18 | Бехтерева,21а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 19 | Бехтерева,34а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 20 | Бехтерева,55 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 21 | Бехтерева,51 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 22 | Бехтерева,52а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 23 | Бехтерева,48 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 24 | Бехтерева,46а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 25 | Бехтерева,60 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 26 | Бехтерева,54 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 27 | Бехтерева,56 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 28 | Бехтерева,56а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 29 | Бехтерева,58 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 30 | Бехтерева,46 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 31 | Бехтерева,62 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 32 | Бехтерева,64 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 33 | Бехтерева,66 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 34 | Бехтерева,66а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 35 | Бехтерева,78 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 36 | Бехтерева,76 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 37 | Бехтерева,74 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 38 | Бехтерева,70 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 39 | Бехтерева,72 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 40 | Бехтерева,72а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 41 | Бехтерева,30 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 42 | Наседкинская,39 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 43 | Наседкинская,40 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 44 | Наседкинская,41 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 45 | Наседкинская,42 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 46 | Наседкинская,43 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 47 | Наседкинская,44 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 48 | Наседкинская,45 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 49 | Наседкинская,46 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 50 | Наседкинская,47 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 51 | Наседкинская,48 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 52 | Наседкинская,49 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 53 | Наседкинская,50 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 54 | Наседкинская,51 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 55 | Наседкинская,52 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 56 | Наседкинская,53 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 57 | Наседкинская,54 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 58 | Наседкинская,55 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 59 | Наседкинская,56 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 60 | Наседкинская,57 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 61 | Наседкинская,58 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 62 | Наседкинская,59 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 63 | Наседкинская,60 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 64 | Наседкинская,61 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 65 | Наседкинская,62 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 66 | Наседкинская,64 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 67 | 8-ми квартирный жилой дом в мкр. Красный Октябрь | абонент | 8 | 0,54 | 4,32 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом по ул.Шелковиков | абонент | 36 | 0,552 | 19,872 |
|  | ИТОГО на 2020 год |  | 203 | 0,270 | 54,72 |
| 2021 г. |
| 1 | Суворова,1 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 2 | Суворова,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 3 | Суворова,1б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 4 | Суворова,1в | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 5 | Суворова,2 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 6 | Суворова,4 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 7 | Суворова,3а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 8 | Суворова,3б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 9 | Суворова,4 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 10 | Суворова,6 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 11 | Суворова,7 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 12 | Суворова,8 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 13 | Суворова,10 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 14 | Суворова,12 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 15 | Суворова,18 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 16 | Суворова,20 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 17 | Суворова,22 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 18 | Песочная,3 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 19 | Песочная,7 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 20 | Песочная,9 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 21 | Песочная,11 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 22 | Песочная,12 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 23 | Песочная,14 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 24 | Песочная,8а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 25 | Песочная,8б | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 26 | Песочная,8в | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 27 | Песочная,16 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 28 | Песочная,18 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 29 | Песочная,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 30 | Песочная,10 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 31 | Песочная,20 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 32 | Песочная,22 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 33 | Песочная,24 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 34 | Песочная,15 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 35 | Песочная,17 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 36 | Песочная,21 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 37 | Песочная,5 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 38 | Наседкинская,65 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 39 | Наседкинская,35 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 40 | Наседкинская,37 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 41 | Наседкинская,36 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 42 | Наседкинская,32 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 43 | Наседкинская,33 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 44 | Наседкинская,30 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 45 | Буденного,1 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 46 | Буденного,2 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 47 | Буденного,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 48 | Буденного,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 49 | Буденного,5 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 50 | Буденного,6 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 51 | Буденного,7 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 52 | Буденного,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 53 | Буденного,9 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 54 | Буденного,10 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 55 | Буденного,11 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 56 | Буденного,14 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 57 | Буденного,15 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 58 | Буденного,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 59 | Буденного,18 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 60 | Буденного,19 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 61 | Буденного,20 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 62 | Буденного,21 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 63 | Буденного,22 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 64 | Буденного,25 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 65 | Буденного,27 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 66 | Буденного,28 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 67 | Буденного,31 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 68 | Буденного,33 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 69 | Буденного,39 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 70 | Буденного,41 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 71 | Буденного,45 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 72 | Буденного,45а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 73 | Буденного,47 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 74 | Буденного,43 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 75 | Многоквартирный жилой дом по ул. Шелковиков | абонент | 36 | 0,552 | 19,872 |
|  | ИТОГО за 2021год |  | 215 | 0,252 | 54,24 |
| 2022 г. |
| 1 | Звездная,2а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 2 | Звездная,8 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 3 | Звездная,14 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 4 | Звездная,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 5 | Звездная,18 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 6 | Тенистая,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 7 | Тенистая,1б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 8 | Тенистая,1 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 9 | Тенистая,2б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 10 | Тенистая,2а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 11 | Тенистая,2 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 12 | Тенистая,3 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 13 | Тенистая,4 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 14 | Тенистая,7 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 15 | Тенистая,8 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 16 | Тенистая,9 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 17 | Тенистая,10 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 18 | Теистая,11 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 19 | Тенистая,12 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 20 | Тенистая,13 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 21 | Тенистая,14 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 22 | Тенистая,15 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 23 | Тенистая,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 24 | Тенистая,17 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 25 | Тенистая,18 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 26 | Тенистая,19 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 27 | Тенистая,20 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 28 | Тенистая,21 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 29 | Тенистая,22 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 30 | Тенистая,23 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 31 | Васильковая,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 32 | Васильковая,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 33 | Васильковая,2а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 34 | Васильковая,2б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 35 | Васильковая,2 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 36 | Васильковая,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 37 | Васильковая,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 38 | Васильковая,6 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 39 | Васильковая,7 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 40 | Васильковая,8 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 41 | Васильковая,9 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 42 | Васильковая,10 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 43 | Васильковая,11 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 44 | Васильковая,12 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 45 | Васильковая,13 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 46 | Васильковая,14 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 47 | Васильковая,15 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 48 | Васильковая,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 49 | Васильковая,17 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 50 | Васильковая,19 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 51 | Васильковая,21 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 52 | Васильковая,22 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 53 | Васильковая,23 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 54 | Васильковая,24 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 55 | Васильковая,26 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 56 | Светлая,1б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 57 | Светлая,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 58 | Светлая,5 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 59 | Светлая,5а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 60 | Светлая,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 61 | Светлая,6 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 62 | Светлая,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 63 | Озерная,1 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 64 | Озерная,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 65 | Буденного жилые дома для многодетных сетей | абонент | 24 | 0,192 | 4,608 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом ул. Шелковиков | абонент | 36 | 0,547 | 19,68 |
|  | ИТОГО за 2022 год |  | 215 | 0,252 | 54,24 |

Расчетный объем расходов для расчета тарифа на подключаемую нагрузку определяется расходами на строительство сетей водопровода от микрорайона Шелковый комбинат до микрорайона Красный Октябрь, по улице Октябрьская, от насосной станции 2-го подъема до ул. Звездная с закольцовкой на улице Рыженкова общей протяженностью 13,393км.

Объемы расходов по годам отражены в таблице 11 – источники финансирования инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку по годам соответственно равна:

2018год = 3950,7 тыс. руб./48,72 м3/сутки = 81,09 тыс. руб. в сутки

2019год = 4430,9 тыс. руб./54,48 м3/сутки = 81,33 тыс. руб. в сутки

2020год = 4481,9 тыс. руб./54,72м3/сутки = 81,91 тыс. руб. в сутки

2021год = 4456,4 тыс. руб./54,24 м3/сутки = 82,16 тыс. руб. в сутки

2022год = 4469,4 тыс. руб./54,24 м3/сутки = 82,40 тыс. руб. в сутки

Примечание:

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение), рассчитывается по следующей формуле:

где:

– плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.;

– ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в час;

– подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, куб. м/сут.;

– ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром , тыс. руб./м;

– протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, м.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку

Рассчитывается ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоотведения по следующей формуле:

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), куб. м/час.

Ставка тарифа на протяженность

В связи с тем, что при подключении объектов все расходы от точки присоединения абонента к централизованной сети водопровода до присоединяемого объекта, заявитель берет на себя, МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач расходы по этой статье не несет.

Отсюда ставка тарифа на протяженность сети не рассчитывается и равна нулю.

Общая плата за присоединение для заявителя равна произведению тарифной ставки на подключаемую нагрузку и фактической нагрузке абонента.

9. План мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными

требованиями и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия по приведению качества питьевой в соответствии с установленными требованиями

Таблица 15

| № п/п | Местоположение скважины | Номер скважины | Глубина скважины | Дебет скважины | Кол-во обслуживаю-щего персонала | Количество проб и периодичность | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОЧИЕ СКВАЖИНЫ |
| 1 | Скважина, на насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина, 2-с, стр. 2 | 6 55113 | 120 | 35 | 3 | Микробиологические – 4 раза в год посезонно; органолептические – 4 раза в год посезонно; обобщенные показатели – 4 раза в год посезонно; неорганические и органические – по одной пробе в год радиологические – по одной пробе в 2 года. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 2 | Резервуары на насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина |  |  |  | 4 | Микробиологические -12 раз в год посезонно; органолептические -12 раз в год посезонно; обобщенные показатели – 4 раза в год посезонно; неорганические и органические – по одной пробе в год. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 3 | Скважина, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Томаровича | А-1449 | 138 | 57 | 2 | Микробиологические – 4 раза в год посезонно; органолептические – 4 раза в год посезонно; обобщенные показатели – 4 раза в год посезонно; неорганические и органические – по одной пробе в год; радиологические – по одной пробе в 2 года. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| РЕЗЕРВНЫЕ СКВАЖИНЫ |
| 4 | Скважина, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Пролетарская, 121-с | 4 2774 | 125 | 48 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 5 | Скважина, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Гастелло, 9-с | 3 (П-569) | 125 | 40 | 3 | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 6 | Скважина, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Морозовская, 1-с | 5 47185 | 120 | 53 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 7 | Скважина на насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина, 2с | 3 6871 | 110 | 24 | 3 | Микробиологические – разовый анализ; Органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ; радиологические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу-скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 8 | Скважина, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, 7-с | 1 А-30 | 99.7 | 34,2 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 9 | Скважина на городских очистных сооружениях | 9 10117 | 110 | 36 | 1 | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 10 | Скважина, расположенная по адресу, ул. Гайдара | 4 34539 | 110 | 47 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; Скважина, расположенная по адресу неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 11 | Скважина, расположенная по адресу 50 лет Октября | 14560П | 95 | 20 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 12 | Скважина, расположенная по адресу ул. Томаровича | 3103/118 | 125 | 57 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |

Разводящие водопроводные сети

Таблица 16

| № п/п | Местоположение | Протяженность сетей, км | Количество обслуживаемого населения, тыс. чел. | Количество обслуживающего персонала, чел. | Количество проб | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная часть города Киржач: улицы Рыженкова, Свобода,Морозовская, Ленинградская, Красноармейская, Коммунальная, Киржачская, Гастелло, Первомайская, Некрасовская, Пионерская, Новая | 30,9 | 7,7 | 5 | Микробиологические – 1 проба в месяц Органолептические – 1 проба в месяц | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 2. | г. Киржач улицы – Текстильщиков, 40 лет Октября, Десантников, Чайкина, Мичурина, Космонавтов. | 16,9 | 8,46 | 3 | Микробиологические – 1 проба в месяц Органолептические – 1 проба в месяц | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 3 | г. Киржач, микрорайон ООО ТД «Киржачская мебельная фабрика», улицы: 50 лет Октября, Магистральная, Юбилейная, Павловского, Губкина | 4,75 | 1.1 | 1 | Микробиологические – 1 проба в месяц Органолептические – 1 проба в месяц | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 4 | Водопроводные сети, расположенные по адресу: г. Киржач, улица Томаровича | 4,43 | 0,408 | 1 | Микробиологические – 1 проба в месяц Органолептические – 1 проба в месяц | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |

План проведения мероприятий по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций в сфере водоснабжения

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Ожидаемые цели | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения |
| 1 | Создание аварийной диспетчерской службы | ед. | 1 | Своевременное и оперативное оповещение аварийных бригад по факту возникновения аварий | Выполнено |
| 2 | Создание аварийных бригад для устранения аварий на сетях водоснабжения | бригада | 2 | Своевременное и мобильное устранение аварийной ситуации | Выполнено |
| 3 | Создание и обновление необходимого запаса материалов для устранения аварий | тыс.руб. | 500,0 | Своевременное и мобильное устранение аварийной ситуации | Выполнено |
| 4 | Создание мобильной системы автотранспорта | ед. | 3 | Своевременное и мобильное устранение аварийной ситуации | Выполнено |

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 18

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид ресурса на которое направлено мероприятие | Ед. изм. | Кол-во | Целевой показатель на которое направлено мероприятие | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Суммарный ожидаемый результат реализации программы в денежном выражении тыс.руб. | Примечание | Источник финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ожидаемый технологичес-кий эффект в натуральном выражении тыс.квт | Ожидаемый экономичес-кий эффект в денежном выражении тыс.руб. | Ожидаемый технологичес-кий эффект в натуральном выражении, тыс.квт | Ожидаемый экономичес-кий эффект в денежном выражении, тыс.руб. | Ожидаемый технологичес-кий эффект в натуральном выражении, тыс.квт | Ожидаемый экономичес-кий эффект в денежном выражении, тыс.руб. |  |  |  |
|  | Подъем воды |  |
|  | Скважины – подбор эффективного насосного оборудования WI.10 BL 50/200-15/2 c двигателем 15квт , позволяющего экономить эл.энергию | эл.энергия | тыс.квт/ч | 10,804 | Снижение затрат на электроэнергию | - | - | 10,804 | 81,14 | - | - | 81,14 | Стоимость внедрения мероприятия 120,0 тыс.руб. | Тариф на холодную воду |
|  | Скважина №№ А-30, 55113, 6871, 34539, П-569, 47185, 27744, 14560П, 10117, 3103/118, А-1449, снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования (в том числе на освещение)- замена лам накаливания на светодиодные | эл. энергия | тыс. кВт/ч | 2,028 | Снижение затрат на электроэнергию | 0,303 | 2,12 | 0,805 | 6,04 | 0,92 | 7,26 | 15,42 | Стоимость внедрения мероприятий 7,88 тыс.руб. | Тариф на холодную воду |
|  | ИТОГО подъем |  |  | 12,832 |  | 0,303 | 2,12 | 11,609 | 87,18 | 0,92 | 7,26 | 96,56 | 127,88 |  |
|  | Транспортировка воды |  |
|  | Насосная станция 2-го подъема в мкр. шелковый комбинат – снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования (в том числе на освещение) – замена лам накаливания на светодиодные | эл. энергия | тыс. кВт/ч | 7,095 | Снижение затрат на электроэнергию | 2,365 | 16,56 | 2,365 | 17,76 | 2,365 | 18,66 | 52,98 | Стоимость внедрения мероприятия 3,38 тыс.руб. | Тариф на холодную |
|  | Насосная станция 2-го подъема по ул. Томаровича – снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования (в том числе на освещение) – замена лам накаливания на светодиодные | эл. энергия | тыс. кВт/ч | 0,493 | Снижение затрат на электроэнергию | 0,197 | 1,38 | 0,296 | 2,22 | - | - | 3,6 | Стоимость внедрения мероприятия 1,88 тыс.руб. | Тариф на холодную воду |
|  | Замена сетей водоснабжения протяженностью 1500м | эл. энергия | тыс. квт/ч | 14,286 | Снижение затрат на электроэнергию за счет применения новых материалов и снижение утечек на сетях водоснабжения | 4,763 | 33,34 | 4,763 | 35,77 | 4,763 | 37,58 | 106,69 | Стоимость внедрения мероприятия 1200 тыс.руб.. | Тариф на холодную воду |
|  | ИТОГО транспортировка |  |  | 21,877 |  | 7,325 | 51,28 | 7,424 | 55,75 | 7,128 | 56,24 | 163,27 | 1205,26 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 34,709 |  | 7,628 | 53,40 | 19,033 | 142,93 | 8,048 | 63,5 | 259,83 | 1333,14 |  |

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Инвестиционная программа МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач по развитию, реконструкции и модернизации коммунального водоснабжения г. Киржач на 2014-2017 годы утверждена приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области от 14.11.2014 № 140.

Таблица 19

| № п/п | Наименование объекта | Исполнение инвестиционной программы за 2016 год в денежном выражении, тыс. руб. | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До выполнения мероприятий инвестиционной программы | После выполнения мероприятий инвестиционной программы |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1.1 | Работы по строительству объектов водоснабжения |
| 1.1.1 | Проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г. Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова | 900,0 | 0,0 | – | Ввиду отсутствия бюджетного финансирования мероприятия по инвестиционной программе не выполнены |
| 1.1.2 | Строительство сети водопровода по улице Свобода от перекрестка ул. Владимирская до артезианской скважины по ул. Гастелло | 1042,2 | 1042,2 | – | Протяженность –0,305 км, труба полиэтиленовая, диаметр 280 мм |
| 1.1.3 | Строительство линии водопровода по ул. 9 мая, Дорожная | 613,6 | 613,5 | – | Протяженность –0,361 км, труба полиэтиленовая, диаметр 110 мм |
| 1.1.4 | Строительство линии водопровода от ул. Шелковиков до скважины по ул. Метленкова | 690,1 | 690,1 | – | Протяженность –0,337км, труба полиэтиленовая, диамтер 110 мм – 0,1709 км, диаметр 160 мм –0,1709 км |
| 1.1.5 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр Красный Октябрь | 341,8 | 341,8 | – | Протяженность –0,100 км, труба полиэтиленовая, диаметр – 315 мм |
| 2.1 | Работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения |
| 2.1.1 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г. Киржач, улица Мичурина с установкой шкафа управления Cоntrol МРС 3*45 SD и дополнительных сетевых насосов (3шт) | 800,0 | – |  | Ввиду отсутствия бюджетного финансирования мероприятия по инвестиционной программе не выполнены |
| 2.1.2 | Реконструкция павильона скважины по улице Метленкова с установкой дополнительных насосов и повысительной станции | 458,2 | – |  | Ввиду отсутствия бюджетного финансирования мероприятия по инвестиционной программе не выполнены |

11. Информация об инвестиционных обязательствах

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством РФ о приватизации, в отношении объектов центральных систем водоснабжения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

12. Информация о концессионных соглашениях,

объектами которого являются централизованные системы

водоснабжения, отдельные объекты таких систем

В настоящее время концессионные соглашения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач не заключал.