АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2017 г.									№ 18

Об утверждении инвестиционной программы

МУП ВКХ  «Водоканал»  г. Киржач в сфере

водоснабжения г. Киржач на 2018-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП ВКХ  «Водоканал»               г. Киржач в сфере водоснабжения г. Киржач на 2018-2022 годы  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от 30.11.2017 г. № 18

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

в сфере водоснабжения г. Киржач на 2018-2022 годы

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач в сфере водоснабжения г. Киржач на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулируемая организация, в отношение которой разрабатывается инвестиционная программа, основной разработчик программы | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал» (МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач) 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Фрунзе, д. 2а Директор – Деркачев Александр Сергеевич, тел. 8(49237) 2-06-28 |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, утверждающий инвестиционную программу | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29 |  |  |  |  |  |  |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу | Администрация города г. Киржач Киржачского района, 601021, Владимирская обл., г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31 Заместитель директора департамента – Шатрун Ирина Борисовна Тел. (4922) 53-06-26 |  |  |  |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Количество перерывов подачи воды зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станция или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть | % | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 7,8 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт.ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды | квт.ч/куб.м | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Расчет плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 1

| № п\п | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановые показатели | Расчет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения: |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество перерывов подачи воды зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. 2018 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн – фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети – протяжённость водопроводных сетей На участке водопроводной сети, вводимом в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой, количество технологических нарушений принимаем равным нулю (приказ Минстроя России от 04.04.2014г. №162/пр) |
|  | 2019 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн – фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети – протяжённость водопроводных сетей |
|  | 2020 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн – фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети – протяжённость водопроводных сетей |
|  | 2021 год |  | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн – фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети – протяжённость водопроводных сетей |
|  | 2022 год |  | 0 | Пн = Ка/п : Lсети |  |
| 2. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станция или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 2018 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%=0% | Дпс – кол-во проб несоответствующих установленным требованиям (%) Кнп – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее количество отобранных проб |
|  | 2019 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%=0% | Дпс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кнп – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее количество отобранных проб |
|  | 2020 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%=0% | Дпс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кнп – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее количество отобранных проб |
|  | 2021 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%=0% | Дпс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кнп – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее количество отобранных проб |
|  | 2022 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%=0% | Дпс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кнп – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее количество отобранных проб |
| 2.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 2018 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее кол-во отобранных проб |
|  | 2019 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее кол-во отобранных проб |
|  | 2020 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям установленным требованиям Кп – общее кол-во отобранных проб |
|  | 2021 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее кол-во отобранных проб |
|  | 2022 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям (%) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп – общее кол-во отобранных проб |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть 2018 год | % | 8,8 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=90,0:1022,5*100=8,8 | Vпот – объём потерь воды при её транспортировке Vобщ – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1022,5 тыс.м3 год) |
|  | 2019 год | % | 8,6 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=88,0:1020,5*100=8,6 | Vпот – объём потерь воды при её транспортировке Vобщ – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1020,5 тыс.м3 год) |
|  | 2020 год | % | 8,4 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=85,0:1017,5*100=8,4 | Vпот – объём потерь воды при её транспортировке Vобщ – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1017,5 тыс.м3 год) |
|  | 2021 год | % | 8,1 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=82,0:1014,5*100=8,1 | Vпот – объём потерь воды при её транспортировке Vобщ – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1014,5 тыс.м3 год) |
|  | 2022 год | % | 7,8 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=79,0:1011,5*100=7,8 | Vпот – объём потерь воды при её транспортировке Vобщ – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1011,5 тыс.м3 год) |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 2018 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. В технологическом процессе подготовки питьевой воды не осущетвляется | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе Vобщ. – общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка. |
|  | 2019 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
|  | 2020 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
|  | 2021 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
|  | 2022 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды 2018 год | Квт.ч/куб.м | 0,47 | Уpn=Кэ/Vобщ. =481,8:1022,5=0,47 | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.квтч Vобщ. – общий объем питьевой воды, тыс.м3 |
|  | 2019 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. 462,5:1020,5=0,45 | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.квтч Vобщ. – общий объем питьевой воды, тыс.м3 |
|  | 2020 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. 4454,4:1017,5=0,45 | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.квтч Vобщ. – общий объем питьевой воды, тыс.м3 |
|  | 2021 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.квтч Vобщ. – общий объем питьевой воды, тыс.м3 |
|  | 2022 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. | Кэ – общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.квтч Vобщ. – общий объем питьевой воды, тыс.м3 |

# 2. Перечень мероприятий инвестиционной программы по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеры расходов на строительство, модернизации и реконструкции каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описания и место расположение строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающих однозначную и идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

2.1. Перечень мероприятий инвестиционной программы

В рамках реализации мероприятий по строительству новых объектов и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач планируется осуществить:

Таблица 2

| № п/п | Название мероприятия | Адрес местонахождения | Объемы в натуральном выражении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | От улицы Мичурина, д. 2-с стр.1– до улицы Звездная с закольцовкой на ул. Рыженкова у д. 128 | 7,9км |
| 2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | Ул.Октябрьская от перекрестка улиц Октябрьская-Гастелло до жилого дома №6 по улице Пугачева | 1,6км |
| 3. | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | От насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу ул. Мичурина, 2-с. до перекрестка улиц Комсомольская-Южная – мкр. Красный Октябрь | 3,893км |
| 4. | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | Улица Мичурина, д. 2-с, стр. 1-с | Установка повышения давления МРС Е 4 GRE90-2-1 |
| 5 | Установка двух насосов типа Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D11№4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | Улица Метленкова в районе пром.зоны «Сельхозтехника» | Два насоса типа Wilo BL 50/200-11/2 и два преобразователя частоты ATV630D11№4 11квт |

Распределение мероприятий по группам в соответствии с пунктом 10.1 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» представлены в таблице 3.

Перечень мероприятий инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание месторасположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | До реализации |  | После реализации |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Группа 1 Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г.Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | Подключение потребителей на строительство сети | От улицы Мичурина до ул. Звездная | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/материал | м3.час/мм/м | - - |  |  | 188,9/ 280/5100 29,2/110/ 2800 | 2019 | 2022 | 26782,9 | 971,9 | 6411,2 | 6485,1 | 6448,1 | 6466,6 |
| 1.1.2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | Подключение потребителей на строительство сети | От мкр. Шелковый к-т до мкр. Красный Октябрь | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/материал | м3.час/мм/м | - |  |  | 238,9/ 315/2653 29,2/110/ 1240 | 2018 | 2022 | 15053,2 | 3002,0 | 2993,4 | 3027,8 | 3010,6 | 3019,4 |
| 1.1.3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | Подключение потребителей на строительство сети | Улица Октябрьская | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/материал | м3.час/мм/м | - |  |  | 29,2/110/ 1600 | 2018 | 2018 | 2721,9 | 2721,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.2 Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по 1 группе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44558,0 | 6695,8 | 9404,6 | 9512,9 | 9458,7 | 9486,0 |
|  | Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Строительство новых систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 3 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | Повышение энергоэффективности объекта | Ул.Мичурина | энергоэффективность | кВт/час/м3 | 0,47 | 0,45 |  |  | 2018 | 2022 | 3600,0 | 718,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
| 3.1.2 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D11 №4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | Стабилизация давления в сети водоснабжения | Ул. Метленкова | мощность | атм | 2,0 | 4,0 |  |  | 2018 | 2018 | 344,0 | 344,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3944,0 | 1062,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48502,0 | 7757,8 | 10120,6 | 10236,9 | 10178,7 | 10208,0 |

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

(в ценах 2017 года)

Таблица 4

| № п/п | Наименование работ | Источник финансиро-вания | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Водоснабжение – всего, в том числе | Тариф на подключение (ТП) | 20790,0 | 3780,6 | 4252,3 | 4252,3 | 4252,3 | 4252,5 |
|  |  | Бюджет местный (Б-местный) | 22049,5 | 2956,3 | 4773,2 | 4773,2 | 4773,2 | 4773,6 |
|  |  | Всего | 46275,5 | 7423,9 | 9712,5 | 9712,5 | 9712,5 | 9714,1 |
| 1.1 | Работы по строительству объектов водоснабжения | ТП | 20790,0 | 3780,6 | 4252,3 | 4252,3 | 4252,3 | 4252,5 |
|  |  | Б-местный | 21720,0 | 2626,8 | 4773,2 | 4773,2 | 4773,2 | 4773,6 |
|  |  | Всего | 42510,0 | 6407,4 | 9025,5 | 9025,5 | 9025,5 | 9026,1 |
| 1.1.1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | ТП | 12305,6 | 0,0 | 3076,4 | 3076,4 | 3076,4 | 3076,4 |
|  |  | Б-местный | 13235,7 | 930,0 | 3076,4 | 3076,4 | 3076,4 | 3076,5 |
|  |  | Всего | 25541,3 | 930,0 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,9 |
| 1.1.2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | ТП | 2604,7 | 2604,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 2604,7 | 2604,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | ТП | 5879,7 | 1175,9 | 1175,9 | 1175,9 | 1175,9 | 1176,1 |
|  |  | Б-местный | 8484,3 | 1696,8 | 1696,8 | 1696,8 | 1696,8 | 1697,1 |
|  |  | Всего | 14364,0 | 2872,7 | 2872,7 | 2872,7 | 2872,7 | 2873,2 |
| 2.1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения | ТП | 3436,0 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 688,0 |
|  |  | Б-местный | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 3765,5 | 1016,5 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 688,0 |
| 2.1.1 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE 90-2-1 | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 3436,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 3436,0 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 687,0 | 688,0 |
| 2.1.2 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D11 №4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. Краткое описание мероприятий инвестиционной программы,

в том числе обоснование их необходимости

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач является организацией, эксплуатирующей объекты централизованной системы водоснабжения г. Киржач. Данные по характеристике сетей водоснабжения представлены в таблице 5.

Данные по характеристике сетей водоснабжения, эксплуатируемых МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 5

| Наименование | год ввода | материал | диам (мм) | ко-во (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Крутая, Гагарина, Чехова |  |  |  |  |
| от кол. 00401 до кол. 00075 | 2006 | ПНД | 63 | 204 |
| от кол. 00075 до кол. 00373 | 2004 | ПНД | 110 | 117,2 |
| от кол. 00373 до кол. 00044 | 1987 | сталь | 100 | 218,7 |
| от кол. 00044 до кол. 00002 | 1987 | сталь | 100 | 160 |
| от кол. 00002 до кол. 00001 | 1993 | сталь | 100 | 21 |
| от кол. 00001 до кол. 00072 | 1991 | чугун | 400 | 320 |
| от кол. 0002 до кол. 00048 | 1987 | чугун | 150 | 160 |
| от кол. 0001 до кол. 00043 | 1974 | сталь | 100 | 62 |
| от скв. до кол. 00048 | 1987 | чугун | 150 | 255 |
| от кол. 00054 до кол. 00051 | 1974 | сталь | 50 | 254 |
| от кол. 00051 до кол. 00689 | 1974 | чугун | 100 | 1263 |
| от кол. 00689 до црб | 2010 | ПНД | 63 | 113 |
| от кол. 00689 до црб | 2006 | ПНД | 110 | 123 |
| Итого |  |  |  | 3270,9 |
| Ул. Ленинградская |  |  |  |  |
| от кол. 00002 до кол. 00008 | 2008 | ПНД | 110 | 680 |
| от кол. 00008 до кол. 00017 | 1978 | чугун | 150 | 1265 |
| от кол. 00027 до кол. 00514 | 1991 | чугун | 400 | 625,5 |
| Итого |  |  |  | 2570,5 |
| Ул. Первомайская |  |  |  |  |
| от кол. 00027 до кол. 00093 |  |  |  |  |
| по ул. Свобода | 1991 | чугун | 400 | 305,4 |
| от кол. 00014 до кол. 00199 | 1979 | сталь | 150 | 510 |
| от кол. 00014 до кол. 00037 | 1979 | чугун | 100 | 293 |
| от кол. 000199 до кол. 00099 | 1979 | ПНД | 110 | 130 |
| от кол. 000099 до кол. 00131 | 1979 | чугун | 100 | 575 |
| Итого |  |  |  | 1813,4 |
| Ул. Приозерная |  |  |  |  |
| от кол. 00131 до кол 01004 | 1990 | сталь | 100 | 174 |
| Итого |  |  |  | 174 |
| Ул. Денисенко |  |  |  |  |
| от кол. 00059 до кол. 01004 | 2006 | ПНД | 110 | 1074 |
| от кол. 00340 до кол. 01004 | 1978 | сталь | 100 | 114 |
| Итого |  |  |  | 1188 |
| Ул. Гражданская |  |  |  |  |
| от кол. 00150 до кол. 00137 | 2011 | ПНД | 63 | 200 |
| от кол. 00708 до кол. 00137 | - | сталь | 100 | 366 |
| Итого |  |  |  | 566 |
| Ул. Заводская |  |  |  |  |
| от кол. 00160 до кол. 00129 | - | сталь | 100 | 360 |
| Итого |  |  |  | 360 |
| Ул. Владимирская |  |  |  |  |
| от кол. 00150 до кол. 00365 | - | сталь | 100 | 400 |
| от скваж. до кол. 00160 | - | сталь | 200 | 116,6 |
| от кол. 00010 до кол. 00091 |  | сталь | 50 | 301 |
| от кол. 00033 до кол. 00118 |  | чугун | 100 | 568 |
| от кол. 00033 до кол. 00276 |  |  |  |  |
| по ул. Владимирский проезд | 2007 | ПНД | 110 | 1140 |
| Итого |  |  |  | 2525,6 |
| Ул. Рыженкова |  |  |  |  |
| от КНС до кол. 00103 | 1978 | сталь | 100 | 1359 |
| Итого |  |  |  | 1359 |
| Ул. Гастелло |  |  |  |  |
| от кол. 00103 до кол. 00065 | 1974 | сталь | 100 | 20,2 |
|  | 2005 | ПНД | 110 | 229,3 |
|  | 1974 | сталь | 150 | 209 |
|  | 1974 | чугун | 150 | 16,5 |
| от кол. 00142 до кол. 00691 | 2007 | ПНД | 110 | 210 |
| от скв 27744 до скв 659 | 2007 | ПНД | 110 | 100 |
| Итого |  |  |  | 785 |
| Ул. Больничный проезд |  |  |  |  |
| от кол. 00024 до кол. 00017 | 1988 | сталь | 100 | 200 |
| Итого |  |  |  | 200 |
| Ул. Сосновая |  |  |  |  |
| от кол. 00038 до кол. 00016 | 1987 | сталь | 100 | 432,7 |
| Итого |  |  |  | 432,7 |
| Ул. Гагарина |  |  |  |  |
| от кол. 00039 до кол. 01180 | 2009 | ПНД | 63 | 239,4 |
| от кол. 00752 до кол. 00113 | - | сталь | 80 | 100 |
| Итого |  |  |  | 339,4 |
| Ул. Советская |  |  |  |  |
| от кол. 00401 до кол. 00031 | 1978 | сталь | 100 | 220 |
| Итого |  |  |  | 220 |
| Ул. Серегина |  |  |  |  |
| от кол. 00080 доГагарина д.24 | - | сталь | 100 | 170 |
| от кол. 55120 доГагарина д.24 | 2010 | ПНД | 110 | 200 |
| Итого |  |  |  | 370 |
| Ул. Красноармейская |  |  |  |  |
| от кол. 00108 до кол. 00194 | 2005 | ПНД | 110 | 250 |
| от кол. 00718 до кол. 00194 | 1987 | чугун | 200 | 382 |
| Итого |  |  |  | 632 |
| Ул. Киржачская |  |  |  |  |
|  | 1978 | сталь | 100 | 390 |
| Итого |  |  |  | 390 |
| Ул. Коммунальная |  |  |  |  |
| от кол. 00231 до кол. 00233 | 1986 | ПНД | 63 | 190 |
|  | 1986 | сталь | 50 | 247 |
| Итого |  |  |  | 437 |
| Ул. Фрунзе |  |  |  |  |
|  | 2001 | сталь | 100 | 253 |
|  | 2006 | ПНД | 63 | 164 |
| Итого |  |  |  | 417 |
| Ул. Некрасовская |  |  |  |  |
| от кол. 00116 до кол. 00051 | 2011 | ПНД | 160 | 150 |
| от кол. 00031 до кол. 00051 | 1978 | чугун | 150 | 470 |
| от кол. 00031 до кол. 00105 | 1978 | чугун | 100 | 497,5 |
| от кол. 00188 до кол. 00105 | 1993 | сталь | 100 | 150 |
| Итого |  |  |  | 1267,5 |
| Ул. Загородная |  |  |  |  |
| от кол. 00275 до кол. 00283 | 2006 | ПНД | 110 | 290 |
| Итого |  |  |  | 290 |
| Ул. Профсоюзная |  |  |  |  |
| от кол. 00269 до кол. 00274 | 2006 | ПНД | 63 | 340 |
| Итого |  |  |  | 340 |
| Ул. Луговая |  |  |  |  |
| от кол. 00699 до кол. 00704 | 2006 | ПНД | 63 | 400 |
| Итого |  |  |  | 400 |
| Ул. Строителей |  |  |  |  |
| от кол. 00264 до кол. 00259 | 2006 | ПНД | 63 | 310 |
| Итого |  |  |  | 310 |
| Ул. Зеленая Песчанная |  |  |  |  |
| от кол. 00253 до кол. 00764 | 2006 | ПНД | 63 | 390 |
| Итого |  |  |  | 390 |
| Ул. Заречная |  |  |  |  |
| от кол. 00255 до кол. 00257 | 2006 | ПНД | 63 | 130 |
| от кол. 00770 до кол. 00774 | 2006 | ПНД | 63 | 240 |
| Итого |  |  |  | 370 |
| Ул. Новая |  |  |  |  |
| от кол. 00361 до кол. 00364 | 2006 | ПНД | 63 | 230 |
| от кол. 00775 до кол. 00782 | 2006 | ПНД | 63 | 220 |
| Итого |  |  |  | 450 |
| Ул. Комарова |  |  |  |  |
| от кол. 00778 до кол. 00224 | 2006 | ПНД | 63 | 450 |
| Итого |  |  |  | 450 |
| Ул. Чайковского |  |  |  |  |
| от кол. 00779 до кол. 00220 | 2006 | ПНД | 63 | 350 |
| Итого |  |  |  | 350 |
| Ул. Пионеская |  |  |  |  |
| от кол. 00786 до кол. 00213 | 2006 | ПНД | 63 | 460 |
| Итого |  |  |  | 460 |
| ул. Свобода |  |  |  |  |
| от кол. 00123 до кол. 00072 | 1993 | чугун | 400 | 1320 |
| от кол. 00093 до кол. 01026 | 1993 | сталь | 100 | 1000 |
| от кол. 00123 до д.№104 |  | сталь | 50 | 100 |
| от кол. 00206 до д.№108 |  | сталь | 50 | 180 |
| от кол. 00159 до кол. 00206 |  | сталь | 100 | 230 |
| Итого |  |  |  | 2830 |
| Ул. Пугачева |  |  |  |  |
| от кол. 01026 до кол. 00084 | 2010 | ПНД | 110 | 80 |
| Итого |  |  |  | 80 |
| Ул. Октябрьская |  |  |  |  |
| от кол. 00298 до д.№77 |  | сталь | 50 | 170 |
| Итого |  |  |  | 170 |
| Ул. Матросова |  |  |  |  |
| от кол. 01069 до кол. 00170 |  | сталь | 50 | 90 |
| Итого |  |  |  | 90 |
| Ул. Спортивная |  |  |  |  |
| от кол. 00148 до д.№3 | 2007 | ПНД | 63 | 140 |
| Итого |  |  |  | 140 |
| Ул. Пролетарская |  |  |  |  |
| от кол. 00147 до кол. 00170 |  | сталь | 50 | 100 |
| от кол. 00147 до д.№120 |  | сталь | 50 | 160 |
| Итого |  |  |  | 260 |
| Ул. 40лет Октября |  |  |  |  |
| от кол. 00672 до кол. 00200 | 1950 | сталь | 150 | 173,6 |
|  | 1950 | чугун | 150 | 851,2 |
| Итого |  |  |  | 1024,8 |
| Ул. Десантников |  |  |  |  |
| от кол. 00470 до кол. 00591 |  | чугун | 150 | 181,6 |
|  | 1970 | сталь | 150 | 144,8 |
|  |  | сталь | 100 | 103,8 |
|  | 1993 | сталь | 100 | 103,8 |
|  | 1965 | чугун | 150 | 141,2 |
|  | 1974 | сталь | 100 | 50,3 |
| Итого |  |  |  | 725,5 |
| Ул. Садовая |  |  |  |  |
| от кол. 00591 до кол. 00574 | 1950 | чугун | 100 | 235,9 |
|  | 1974 | чугун | 100 | 196,2 |
|  | 1966 | чугун | 150 | 9,7 |
|  | 1966 | сталь | 15 | 35 |
| Итого |  |  |  | 476,8 |
| Ул. Дзержинского |  |  |  |  |
| от кол. 00571 до кол 00246 | 1950 | чугун | 150 | 33,9 |
|  | 1966 | чугун | 100 | 115,8 |
|  | 1950 | чугун | 100 | 70,8 |
| от кол. 00246 до кол. 00671 | 1990 | чугун | 150 | 190,9 |
| от кол. 00671 до кол. 00208 | 1960 | сталь | 150 | 11,6 |
| от кол. 00288 до кол. 00471 | 1990 | чугун | 15 | 73,6 |
|  | 1970 | сталь | 150 | 110,8 |
|  |  | чугун | 400 | 143,3 |
| Итого |  |  |  | 750,7 |
| Ул. Самостроевская |  |  |  |  |
| от кол. 00475 до кол. 00470 | 1987 | чугун | 100 | 540 |
| Итого |  |  |  | 540 |
| Ул. Косманавтов |  |  |  |  |
| от кол. 00469 до кол. 00474 | 2010 | ПНД | 110 | 420 |
| Итого |  |  |  | 420 |
| Ул. Чайкиной |  |  |  |  |
| от кол. 00475 до кол. 00490 | 1991 | чугун | 100 | 118,2 |
|  | 1988 | сталь | 100 | 247,6 |
|  | 1992 | чугун | 100 | 250 |
| Итого |  |  |  | 615,8 |
| Ул. Мичурина |  |  |  |  |
| от кол. 00238 до кол. 00240 | 1970 | чугун | 100 | 211,2 |
|  | 1993 | сталь | 100 | 391,3 |
| от скв. До кол. 00240 |  | сталь | 100 | 154,1 |
| Итого |  |  |  | 756,6 |
| К стадиону |  |  |  |  |
| от кол. 00591 до 00596 | 1991 | сталь | 150 | 78 |
| от кол. 00596 до сквваж. | 1974 | чугун | 150 | 203,9 |
|  | 1974 | ж/бетон | 150 | 133,2 |
|  |  | сталь | 100 | 312,1 |
| Итого |  |  |  | 727,2 |
| Ул. Гайдара |  |  |  |  |
| от кол. 00671 до кол00413 | 1960 | чугун | 15 | 300,1 |
| от кол. 00412 до кол. 00511 | 1956 | сталь | 50 | 54,4 |
|  | 1956 | чугун | 100 | 53,1 |
| Итого |  |  |  | 407,6 |
| К профилакторию |  |  |  |  |
| от кол. 00510 до кол. 00627 | 1976 | сталь | 100 | 198,3 |
| Итого |  |  |  | 198,3 |
| Ул. 40 лет Октября, Текстильщиков, Садовая – дворовые сети |  |  |  |  |
| от кол. 00607 до кол. 00570 | 1950 | чугун | 150 | 356,6 |
|  |  | ПВХ | 100 | 20,2 |
|  | 1950 | чугун | 150 | 123,6 |
| Итого |  |  |  | 500,4 |
| Квартал Прибрежный |  |  |  |  |
|  | 1974 | сталь | 100 | 47,5 |
|  | 1974 | чугун | 150 | 120 |
|  | 1966 | чугун | 150 | 212,5 |
|  | 1966 | сталь | 100 | 60,3 |
|  | 1966 | чугун | 150 | 77,7 |
|  | 1966 | сталь | 100 | 41 |
| К бане | 1960 | сталь | 100 | 87,5 |
| Итого |  |  |  | 646,5 |
| От скважины до насосной станции |  |  |  |  |
| от скв. до кол. 56780 |  | чугун | 150 | 88 |
| от кол. 567812 до кол. 00624 |  | сталь | 600 | 439,2 |
|  |  | сталь | 200 | 450 |
| Итого |  |  |  | 977,2 |
| От скважины №5 до кол. 00624 |  |  |  |  |
|  | 1950 | сталь | 600 | 223,6 |
| Итого |  |  |  | 223,6 |
| К КНС |  |  |  |  |
| от кол. 00672 до КНС |  | сталь | 100 | 77,9 |
| Итого |  |  |  | 77,9 |
| От ПТУ до зоны и Черемушек |  | сталь | 50 | 69 |
|  | 1966 | ж/б | 100 | 28,6 |
|  |  | сталь | 100 | 23,2 |
|  |  | ж/б | 100 | 87 |
|  | 1950 | ж/б | 100 | 231,4 |
|  | 1966 | ж/б | 100 | 42,4 |
| от кол. 00404 до нас.ст | 1966 | ж/б | 100 | 21,9 |
|  | 1974 | сталь | 100 | 534,8 |
|  |  | сталь | 200 | 29,3 |
| Итого |  |  |  | 1067,6 |
| от станции 2-го подъема |  |  |  |  |
| до д.№5 кв Прибрежный | 2006 | ПНД | 110 | 1500 |
| Итого |  |  |  | 1500 |
| Ул. Шелковиков |  |  |  |  |
| от к0434 до ж/д моста ш/к | 2011 | ПНД | 160 | 1300 |
|  |  | сталь | 100 | 572,3 |
|  |  | сталь | 50 | 140,8 |
| от кол. 00439 до 00434 | 2011 | ПНД | 110 | 260 |
| от кол. 00429 до 00421 |  | чугун | 150 | 420 |
| Итого |  |  |  | 2693,1 |
| Мкр. Мебельная фабрика |  |  |  |  |
| Ул. Магистральная |  |  |  |  |
| от кол. 00317 до кол. 00294 | 2006 | ПНД | 110 | 820 |
| от кол. 00352 до кол. 00294 | 2006 | ПНД | 110 | 250 |
| от кол. 00352 до д.№2 | 2006 | ПНД | 63 | 96 |
| от кол. 00707 до кол. 00106 | 2006 | ПНД | 63 | 200 |
| от к.355 до ул. Станционная | 2010 | ПНД | 110 | 450 |
| от кол. 00355 до кол. 00369 |  | сталь | 100 | 360 |
| Итого |  |  |  | 2176 |
| Ул. Юбилейная |  |  |  |  |
| от кол. 00317 до кол. 00311 | 2006 | ПНД | 63 | 400 |
| Итого |  |  |  | 400 |
| Ул. Губкина | 2005 | ПНД | 100 | 523,8 |
| Итого |  |  |  | 523,8 |
| Ул. Зеленоградная | 2005 | ПНД | 100 | 402 |
| Итого |  |  |  | 402 |
| Ул. 50лет Октября |  |  |  |  |
| от кол. 00303 до кол. 00297 | 2006 | ПНД | 110 | 172 |
| от кол. 00292 до кол. 00306 | 2006 | ПНД | 63 | 80 |
| от кол. 00304 до кол. 00306 | 2006 | ПНД | 32 | 90 |
| Итого |  |  |  | 342 |
| Ул. Линейная |  |  |  |  |
| от кол. 00583 до кол. 05511 | 2006 | ПНД | 63 | 250 |
| Итого |  |  |  | 250 |
| Ул. Павловского |  |  |  |  |
| от кол. 00317 до кол. 00318 | 2006 | ПНД | 110 | 240 |
| от кол. 00318 дод№30 |  | сталь | 150 | 120 |
| от кол. 00317 до кол. 00318 | 2008 | ПНД | 110 | 110 |
| от кол. 317 до ул.Загородная | 2009 | ПНД | 110 | 720 |
| Итого |  |  |  | 1190 |
| Ул. Томаровича |  | сталь | 100 | 4430 |
| Итого |  |  |  | 4430 |
| Мкр. Селиваново,ДРСУ |  |  |  |  |
| ул. 8 Марта | 2008 | ПНД | 110 | 1320 |
| ул. Урицкого | 2008 | ПНД | 110 | 635 |
| ул. Набережная | 2008 | ПНД | 110 | 1380 |
| ул. Кирова | 2008 | ПНД | 110 | 390 |
| ул. Горького | 2011 | ПНД | 110 | 780 |
| ул. Гоголя | 2011 | ПНД | 110 | 490 |
| ул. Наседкинская | 2011 | ПНД | 110 | 270 |
| ул. Фурманова | 2010 | ПНД | 110 | 450 |
| ул. Толстова | 2010 | ПНД | 110 | 450 |
| ул. Цветаевой | 2010 | ПНД | 63 | 470 |
| ул. Ахматовой | 2010 | ПНД | 63 | 530 |
| ул. Чкалова | 2008 | ПНД | 63 | 250 |
| ул. Калинина | 2008 | ПНД | 110 | 360 |
| ул. Большая Московская | 2008 | ПНД | 110 | 200 |
| ул. Привокзальная | 2008 | ПНД | 110 | 470 |
|  | 2008 | ПНД | 63 | 150 |
|  |  | чугун | 300 | 430 |
| ул. Вокзальная | 2008 | ПНД | 110 | 800 |
| Итого |  |  |  | 9825 |
| От насосной станции 2-го подъема до ж.д. №16 по ул. Пугачева |  |  |  | 2614 |
| ВСЕГО |  |  |  | 63180,4 |

Анализ сетей существующей системы водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач показал следующее:

– обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, увеличение потребителей централизованного водоснабжения, повышение рентабельности работы предприятия;

– обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом г. Киржач;

– имеется значительное количество сетей водоснабжения с выработанным нормативным сроком службы. Учитывая возможное нарастание аварийных ситуаций на объектах централизованной системы водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач для обеспечения надежности и бесперебойности работы системы водоснабжения объектов капитального строительства абонентов, необходима реконструкция сетей водоснабжения с критическим уровнем износа.

В таблице 6 представлены описание мероприятий инвестиционной программы с обоснованием их актуальности и необходимости.

Характеристика мероприятий инвестиционной программы

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Обоснование необходимости его реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г.Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизованного водоснабжения протяженностью 7,9км из труб ПНД диам. 280мм и 110мм | Отсутствие системы централизованного водоснабжения |
| 2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизованного водоснабжения протяженностью 1,6км из труб ПНД мм и 110мм | Отсутствие системы централизованного водоснабжения |
| 3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизованного водоснабжения протяженностью 3,893 км из труб ПНД диам. 315 мм и 110мм | Строительство данной линии является улучшение хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жителей мкр. Красный Октябрь |
| 4 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить установку повышения давления МРС Е 4 GRE90-2-1 | Установка повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 увеличит мощность насосной станции, что позволит увеличить объём подачи воды и давление в системе водоснабжения, улучшить качество оказываемых услуг существующим потребителям и перспективным потребителям услуг водоснабжения |
| 5 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D11№4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить установку двух насосов Wilo BL 50/200-11/2 и двух частотных преобразователей ATV630D11№4 11 квт | Установка дополнительных насосов позволит обеспечить надежность подачи воды в районе Сельхозтехники и вновь построенных многоквартирных жилых домов по ул. Шелковиков |

Описание и местоположение строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 7

| № п/п | Наименование объектов | Место расположения объектов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сеть водопровода от ул. Мичурина до ул. Звездная протяженностью 7,9км | Владимирская область, г.Киржач, от насосной станции 2-го подъема по ул.Мичурина до улицы Звездная с закольцовкой на улице Рыженкова |
| 2 | Сеть водопровода по улице Октябрьская протяженностью 1,6 км | Владимирская область, г.Киржач ул. Октябрьская от ВК 00084 у жилого дома №6 по ул. Пугачева до перекрестка улиц Октябрьская -Гастелло |
| 3 | Сеть водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893 км | Владимирская область, г.Киржач, от насосной станции 2-го подъема по ул. Мичурина до кв. Южный мкр. Красный Октябрь |
| 4 | Насосная станция 2-го подъема на ул. Мичурина | Владимирская область, г.Киржач, ул.Мичурина, 2-с строение 1-с |
| 5 | Павильон скважины по ул. Метленкова | Владимирская область, г.Киржач, павильон скважины по ул.Метленкова |

Основные технические характеристики строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов системы централизованного водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До реконструкции |  |  | После реконструкции |  |  |  |
|  |  | Диаметр/ протяженность мм/м | Год прокладки | Материал |  | Диаметр/ протяженность мм/м | Год прокладки | Материал |
| 1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г.Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | - | - | - |  | 280/5100 110/2800 | 2019- 2022 | полиэтилен (ПНД) |
| 2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | - | - | - |  | 315/2653 110/1240 | 2018-2022 | полиэтилен (ПНД) |
| 3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | - | - | - |  | 110/1600 | 2018 | полиэтилен (ПНД) |
| 4 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | 0,47 |  |  |  | 0,45 | 2019-2022 |  |
| 5 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630 D 11 №4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | 2 ед |  |  |  | 4 ед. | 2018 |  |

3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и

их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера

и террористических актов, по предотвращению возникновения

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Под предупреждением террористических угроз на объекте понимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска осуществления террористической деятельности, сохранение здоровья и жизни людей, минимизация последствий в случае совершения акта терроризма на объектах централизованной системы водоснабжения. Данная работы включает в себя выполнение следующих требований:

1. Поддержание на должном уровне пропускного режима, оснащения объектов современным инженерно-техническим охранным оборудованием (павильон скважины по улице Метленкова – сдача объекта на пульт централизованного наблюдения № 2);

2. Проведение общих профилактических и учебных мероприятий по обучению персонала технике осмотра помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств;

3. Наличие планов и отработанных действий по ликвидации угроз природного и техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма;

4. Организация защиты информационных сетей объекта, обеспечение информационной безопасности.

4. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Расчет фактического показателя износа, согласно оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на 31.12.2016, и планового показателя износа объектов централизованной системны водоснабжения существующих на начало реализации инвестиционной программы представлены в таблице 9.

Расчет показателя износа объектов централизованной системы водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 9

| № п/п | Показатель | Ед. изм | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 (факт) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | 2021 (план) | 2022 (план) |
| 1 | Балансовая (первоначальная) стоимость основных производственных фондов на начало периода | тыс. руб. | 28813 | 41539 | 44261 | 44261 | 44261 | 44261 |
| 2 | Ввод основных производственных фондов | тыс. руб. | 4941 |  |  |  |  |  |
| 3 | Выбытие основных производственных фондов | тыс. руб. | 555 |  |  |  |  |  |
| 4 | Начисленная амортизация | тыс. руб. | 1468 | 2310 | 2310 | 2310 | 1573 | 1573 |
| 5 | Балансовая стоимость основных производственных фондов на конец периода | тыс. руб. | 33199 | 41539 | 44261 | 44261 | 44261 | 44261 |
| 6 | Среднегодовая стоимость производственных фондов | тыс. руб. | 31006 | 37699 | 44261 | 44261 | 44261 | 44261 |
| 7 | Износ объектов | тыс. руб. | 17450 | 21365 | 23766 | 26075 | 27649 | 29493 |
| 8 | Износ объектов системы централизованного водоснабжения | % | 56,3 | 56,7 | 53,7 | 58,9 | 62,6 | 66,6 |

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы,

включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы по годам, с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству и реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного водоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного водоснабжения в эксплуатацию по годам представлен в таблице 10.

5.1. Календарный план-график реализации и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения

по МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 10

| № п/п | Наименование работ | В денежном выражении (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | В натуральном выражении(км) |  |  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего тыс.руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Всего | В том силе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1. | Водоснабжение всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Работы по строительству объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г.Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | 26782,9 | 971,9 | 6411,2 | 6485,1 | 6448,1 | 6466,6 | 7,9 | - | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2018-2022 гг. |
| 1.1.2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | 2721,9 | 2721,9 | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | 2018 г. |
| 1.1.3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | 15053,2 | 3002,0 | 2993,4 | 3027,8 | 3010,6 | 3019,4 | 3,893 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,813 | 2022 г. |
| 2.1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | 3600,0 | 718,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022 г. |
| 2.1.2 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D11№4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | 344,0 | 344,0 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 2018 г. |

6. Источники финансирования инвестиционной программы

с разделением по видам деятельности и по годам реализации

Финансовый план составлен на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования представлен в таблице 11. Затраты на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют – 48502,0 тыс.руб.

2018 год – 7757,8 тыс.руб.;

2019 год – 10120,6 тыс.руб.;

2020 год – 10236,9 тыс.руб.;

2021 год – 10178,7 тыс.руб.;

2022 год – 10208,0 тыс.руб.

Источники финансирования инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 11

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Прибыль направленная на инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Средства полученные за счет платы за подключение | 21789,4 | 3950,7 | 4430,9 | 4481,9 | 4456,4 | 4469,4 |
| 1.4 | Прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Прочие привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 26712,6 | 3807,1 | 5689,7 | 5755,0 | 5722,3 | 5738,6 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в том числе лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 48502,0 | 7757,8 | 10120,6 | 10236,9 | 10178,7 | 10208,0 |

Финансирование инвестиционной программы осуществляется МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач за счет средств бюджетного финансирования и средств полученных за счет платы за подключение. Распределение инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы представлены в таблице 12.

Источники финансирования инвестиционной программы

в сфере водоснабжения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 12

| № п/п | Наименование работ | Источник финансирования | Всего тыс.руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Прогнозные цены по данным Минэкономразвития РФ |  |  |  | 104,5 | 104,2 | 105,4 | 104,8 | 105,1 |
| 1 | Водоснабжение всего, в том числе | Тариф на подключение (ТП) | 21789,4 | 3950,7 | 4430,9 | 4481,9 | 4456,4 | 4469,4 |
|  |  | Бюджет местный (Б-местный) | 26712,6 | 3807,1 | 5689,7 | 5755 | 5722,3 | 5738,6 |
|  |  | Всего | 48502,0 | 7757,8 | 10120,6 | 10236,9 | 10178,7 | 10208,0 |
| 1.1 | Работы по строительству объектов водоснабжения | ТП | 21789,4 | 3950,7 | 4430,9 | 4481,9 | 4456,4 | 4469,4 |
|  |  | Б-местный | 22768,6 | 2745,1 | 4973,7 | 5031,0 | 5002,3 | 5016,6 |
|  |  | Всего | 44558,0 | 6695,8 | 9404,6 | 9512,9 | 9458,7 | 9486,0 |
| 1.1.1 | Строительство и проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема расположенной по адресу: г. Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова протяженностью 7,9км | ТП | 12905,5 | 0,0 | 3205,6 | 3242,5 | 3224,1 | 3233,3 |
|  |  | Б-местный | 13877,4 | 971,9 | 3205,6 | 3242,5 | 3224,1 | 3233,3 |
|  |  | Всего | 26782,9 | 971,9 | 6411,2 | 6485,1 | 6448,1 | 6466,6 |
| 1.1.2 | Строительство сетей водопровода по ул. Октябрьская протяженностью 1,6км | ТП | 2721,9 | 2721,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 2721,9 | 2721,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр. Красный Октябрь протяженностью 3,893км | ТП | 6161,7 | 1228,8 | 1225,3 | 1239,4 | 1232,3 | 1235,9 |
|  |  | Б-местный | 8891,2 | 1773,2 | 1768,1 | 1788,4 | 1778,2 | 1783,3 |
|  |  | Всего | 15053,2 | 3002,0 | 2993,4 | 3027,8 | 3010,6 | 3019,4 |
| 2.1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 3944,0 | 1062,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
|  |  | Всего | 3944,0 | 1062,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
| 2.1.1 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ул. Мичурина с установкой повышения давления Hydro MPC Е 4 CRE90-2-1 | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 3600,0 | 718,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
|  |  | Всего | 3600,0 | 718,0 | 716,0 | 724,0 | 720,0 | 722,0 |
| 2.1.2 | Установка дополнительных насосов Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630D 11№4 11квт в павильоне скважины по ул. Метленкова | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 344,0 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 344,0 | 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливаются с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

7. Расчет эффективности инвестирования средств осуществляемых

путем, сопоставления динамики показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, представлены в таблице 1. Расходы на реализацию мероприятий без НДС и финансовый план расходов без НДС инвестиционной программы представлен в таблице 3 и 11.

| № п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора (2016 год) | После реализации программы (2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на системах водоснабжения | ед. ед./км | 3 0,018 | 1 0,013 |
| 2 | Уровень потерь | % | 10 | 7,8 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 63,18 | 76,56 |
| 4 | Износ системы водоснабжения | % | 56,3 | 66,6 |
| 5 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт/час/м.куб. | 0,47 | 0,45 |
| 6 | Численность населения, получающего услуги | чел. | 18055 | 19171 |

8. Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения

на период реализации инвестиционной программы

Перечень объектов жилищного фонда с технической характеристикой вновь построенных сетей

Таблица 13

| Строящиеся участки | Диаметр | Протяженность метров | Точки подключения, технологического присоединения | Количество (ед.)/ нагрузка новых подключаемых объектов капитального строительства абонентов (суточный расход, м3/сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. |  |  |  |  |
| Октябрьская,2. Октябрьская,4. Октябрьская,6. Октябрьская,8. Октябрьская,10. Октябрьская,12. Октябрьская,13. Октябрьская,14. Октябрьская,15. Октябрьская,16. Октябрьская,17. Октябрьская,18. Октябрьская,19. Октябрьская,20. Октябрьская,21. Октябрьская,22. Октябрьская,23. Октябрьская,24. Октябрьская,25. Октябрьская,26. Октябрьская,27. Октябрьская,28. Октябрьская,29. Октябрьская,30. Октябрьская,31. Октябрьская,32. Октябрьская,33. Октябрьская,34. Октябрьская,35. Октябрьская,36. Октябрьская,37. Октябрьская,38. Октябрьская,39. Октябрьская,41. Октябрьская,42. Октябрьская,43. Октябрьская,44. Октябрьская,45. Октябрьская,46. Октябрьская,47. Октябрьская,48. Октябрьская,49. Октябрьская,50. Октябрьская,52. Октябрьская,53. Октябрьская,54. Октябрьская,56. Октябрьская,58. Октябрьская,60. Октябрьская,61. Октябрьская,62. Октябрьская,64. Октябрьская,65. Октябрьская,66. Октябрьская,67. Октябрьская,69. Октябрьская,71. Октябрьская,73. Октябрьская,75. Октябрьская,76. Октябрьская,77. Октябрьская,78. Октябрьская,79. Октябрьская,81. Октябрьская,82. Октябрьская,83. Октябрьская,86. Октябрьская,88. Октябрьская,90. Октябрьская,92. Октябрьская,94. | Ø 25 мм | 1065 м | Ø трубы 110 мм | 71ед./48,72 |
| 2019 г. |  |  |  |  |
| Октябрьская,96. Октябрьская,98. Октябрьская,100. Октябрьская,104. Вавилова,1а. Вавилова,1. Вавилова,2. Вавилова,2а. Вавилова,4. Вавилова,5. Вавилова,6. Вавилова,8. Вавилова,9. Вавилова,11. Вавилова,12. Вавилова,14. Вавилова,16. Вавилова,18. Вавилова,20. Вавилова,21. Вавилова,22. Вавилова,23. Вавилова,25. Вавилова,27. Бобкова,2. Бобкова,3. Бобкова,4. Бобкова,5. Бобкова,7. Бобкова,8. Бобкова,12. Бобкова,13. Бобкова,14. Бобкова,16. Бобкова,19. Бехтерева,1. Бехтерева,1а. Бехтерева,3. Бехтерева,5. Бехтерева,7. Бехтерева,9. Бехтерева,11. Бехтерева,13. Бехтерева,15. Бехтерева,31. Бехтерева,37. Бехтерева,39. Бехтерева,41. Бехтерева,43. Бехтерева,45. Бехтерева,47. Бехтерева,47а. Бехтерева,49. Бехтерева,42. Бехтерева,44. Бехтерева,44а. Бехтерева,34а. Бехтерева,34а. Бехтерева,40. Бехтерева,28. Бехтерева,26. Бехтерева,24а. Бехтерева,24. Бехтерева,22. Бехтерева,20. Бехтерева,16. Бехтерева,8. Бехтерева,6. Бехтерева,4. Бехтерева,2. Бехтерева,2а. Бехтерева,1б. Бехтерева,29. Бехтерева,29а. Многоквартирный жилой дом мкр. Красный Октябрь. | Ø 20 мм Ø50 мм | 1110 м 45 м | Ø трубы 110 мм | 75ед./54,48 |
| 2020 г. |  |  |  |  |
| Рощина,1а. Рощина,1. Рощина,3. Рощина,7. Рощина,9. Рощина,11. Рощина,13. Рощина,15. Рощина,19. Рощина.21. Рощина,23. Рощина,27. Рощина,29. Бехтерева,25а. Бехтерева,23. Бехтерева,17. Бехтерева,19. Бехтерева,21а. Бехтерева,34а. Бехтерева,55. Бехтерева,51. Бехтерева,52а. Бехтерева,48. Бехтерева,46а. Бехтерева,60. Бехтерева,54. Бехтерева,56. Бехтерева,56а. Бехтерева,58. Бехтерева,46. Бехтерева,62. Бехтерева,64. Бехтерева,66. Бехтерева,66а. Бехтерева,78. Бехтерева,76. Бехтерева,74. Бехтерева,70. Бехтерева,72. Бехтерева,72а. Бехтерева,30. Наседкинская,39. Наседкинская,40. Наседкинская,41. Наседкинская,42. Наседкинская,43. Наседкинская,44. Наседкинская,45. Наседкинская,46. Наседкинская,47. Наседкинская,48. Наседкинская,49. Наседкинская,50. Наседкинская,51. Наседкинская,52. Наседкинская,53. Наседкинская,54. Наседкинская,55. Наседкинская,56. Наседкинская,57. Наседкинская,58. Наседкинская,59. Наседкинская,60. Наседкинская,61. Наседкинская,62. Наседкинская,64. 8-ми квартирный жилой дом в мкр. Красный Октябрь. Многоквартирный жилой дом по ул. Шелковиков. | Ø 20 мм Ø 50 мм | 990 м 90 м | Ø трубы 110 мм | 68ед/54,72 |
| 2021 г. |  |  |  |  |
| Суворова,1. Суворова,1а. Суворова,1б. Суворова,1в. Суворова,2. Суворова,4. Суворова,3а. Суворова,3б. Суворова,4. Суворова,6. Суворова,7. Суворова,8. Суворова,10. Суворова,12. Суворова,18. Суворова,20. Суворова,22. Песочная,3. Песочная,7. Песочная,9. Песочная,11. Песочная,12. Песочная,14. Песочная,8а. Песочная,8б. Песочная,8в. Песочная,16. Песочная,18. Песочная,8. Песочная,10. Песочная,20. Песочная,22. Песочная,24. Песочная,15. Песочная,17. Песочная,21. Песочная,5. Наседкинская,65. Наседкинская,35. Наседкинская,37. Наседкинская,36. Наседкинская,32. Наседкинская,33. Наседкинская,30. Буденного,1. Буденного,2. Буденного,3. Буденного,4. Буденного,5. Буденного,6. Буденного,7. Буденного,8. Буденного,9. Буденного,10. Буденного,11. Буденного,14. Буденного,15. Буденного,16. Буденного,18. Буденного,19. Буденного,20. Буденного,21. Буденного,22. Буденного,25. Буденного,27. Буденного,28. Буденного,31. Буденного,33. Буденного,39. Буденного,41. Буденного,45. Буденного,45а. Буденного,47. Буденного,43. Многоквартирный жилой дом по ул. Шелковиков. | Ø 20 мм Ø 50 мм | 1110 м 45м | Ø трубы 110 м | 75/54,24 |
| 2022 г. |  |  |  |  |
| Звездная,2а. Звездная,8. Звездная,14. Звездная,16. Звездная,18. Тенистая,1а. Тенистая,1б. Тенистая,1. Тенистая,2б. Тенистая,2а. Тенистая,2. Тенистая,3. Тенистая,4. Тенистая,7. Тенистая,8. Тенистая,9. Тенистая,10. Теистая,11. Тенистая,12. Тенистая,13. Тенистая,14. Тенистая,15. Тенистая,16. Тенистая,17. Тенистая,18. Тенистая,19. Тенистая,20. Тенистая,21. Тенистая,22. Тенистая,23. Васильковая,1а. Васильковая,1а. Васильковая,2а. Васильковая,2б. Васильковая,2. Васильковая,3. Васильковая,4. Васильковая,6. Васильковая,7. Васильковая,8. Васильковая,9. Васильковая,10. Васильковая,11. Васильковая,12. Васильковая,13. Васильковая,14. Васильковая,15. Васильковая,16. Васильковая,17. Васильковая,19. Васильковая,21. Васильковая,22. Васильковая,23. Васильковая,24. Васильковая,26. Светлая,1б. Светлая,3. Светлая,5. Светлая,5а. Светлая,4. Светлая,6. Светлая,8. Озерная,1. Озерная,3. Озерная,5. Буденного жилые дома для многодет- ных. Многоквартирный жилой дом ул. Шелковиков. | Ø 20 мм Ø 50 мм | 975 м 45м | Ø трубы 110 мм | 67 ед/54,24 |

Перечень объектов жилищного фонда планируемых к подключению

в 2018-2022 гг.

Таблица 14

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Кол-во | Суточный расход м3/сутки | Общий расход м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Октябрьская,2 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 2 | Октябрьская,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 3 | Октябрьская,6 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 4 | Октябрьская,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 5 | Октябрьская,10 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 6 | Октябрьская,12 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 7 | Октябрьская,13 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 8 | Октябрьская,14 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 9 | Октябрьская,15 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 10 | Октябрьская,16 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 11 | Октябрьская,17 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 12 | Октябрьская,18 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 13 | Октябрьская,19 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 14 | Октябрьская,20 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 15 | Октябрьская,21 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 16 | Октябрьская,22 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 17 | Октябрьская,23 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 18 | Октябрьская,24 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 19 | Октябрьская,25 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 20 | Октябрьская,26 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 21 | Октябрьская,27 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 22 | Октябрьская,28 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 23 | Октябрьская,29 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 24 | Октябрьская,30 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 25 | Октябрьская,31 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 26 | Октябрьская,32 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 27 | Октябрьская,33 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 28 | Октябрьская,34 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 29 | Октябрьская,35 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 30 | Октябрьская,36 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 31 | Октябрьская,37 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 32 | Октябрьская,38 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 33 | Октябрьская,39 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 34 | Октябрьская,41 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 35 | Октябрьская,42 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 36 | Октябрьская,43 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 37 | Октябрьская,44 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 38 | Октябрьская,45 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 39 | Октябрьская,46 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 40 | Октябрьская,47 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 41 | Октябрьская,48 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 42 | Октябрьская,49 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 43 | Октябрьская,50 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 44 | Октябрьская,52 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 45 | Октябрьская,53 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 46 | Октябрьская,54 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 47 | Октябрьская,56 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 48 | Октябрьская,58 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 49 | Октябрьская,60 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 50 | Октябрьская,61 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 51 | Октябрьская,62 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 52 | Октябрьская,64 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 53 | Октябрьская,65 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 54 | Октябрьская,66 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 55 | Октябрьская,67 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 56 | Октябрьская,69 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 57 | Октябрьская,71 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 58 | Октябрьская,73 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 59 | Октябрьская,75 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 60 | Октябрьская,76 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 61 | Октябрьская,77 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 62 | Октябрьская,78 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 63 | Октябрьская,79 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 64 | Октябрьская,81 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 65 | Октябрьская,82 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 66 | Октябрьская,83 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 67 | Октябрьская,86 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 68 | Октябрьская,88 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 69 | Октябрьская,90 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 70 | Октябрьская,92 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 71 | Октябрьская,94 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
|  | ИТОГО 2018 год |  | 254 | 0,192 | 48,72 |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Октябрьская,96 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 2 | Октябрьская,98 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 3 | Октябрьская,100 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 4 | Октябрьская,104 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 5 | Вавилова,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 6 | Вавилова,1 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 7 | Вавилова,2 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 8 | Вавилова,2а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 9 | Вавилова,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 10 | Вавилова,5 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 11 | Вавилова,6 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 12 | Вавилова,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 13 | Вавилова,9 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 14 | Вавилова,11 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 15 | Вавилова,12 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 16 | Вавилова,14 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 17 | Вавилова,16 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 18 | Вавилова,18 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 19 | Вавилова,20 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 20 | Вавилова,21 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 21 | Вавилова,22 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 22 | Вавилова,23 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 23 | Вавилова,25 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 24 | Вавилова,27 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 25 | Бобкова,2 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 26 | Бобкова,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 27 | Бобкова,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 28 | Бобкова,5 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 29 | Бобкова,7 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 30 | Бобкова,8 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 31 | Бобкова,12 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 32 | Бобкова,13 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 33 | Бобкова,14 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 34 | Бобкова,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 35 | Бобкова,19 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 36 | Бехтерева,1 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 37 | Бехтерева,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 38 | Бехтерева,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 39 | Бехтерева,5 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 40 | Бехтерева,7 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 41 | Бехтерева,9 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 42 | Бехтерева,11 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 43 | Бехтерева,13 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 44 | Бехтерева,15 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 45 | Бехтерева,31 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 46 | Бехтерева,37 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 47 | Бехтерева,39 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 48 | Бехтерева,41 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 49 | Бехтерева,43 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 50 | Бехтерева,45 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 51 | Бехтерева,47 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 52 | Бехтерева,47а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 53 | Бехтерева,49 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 54 | Бехтерева,42 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 55 | Бехтерева,44 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 56 | Бехтерева,44а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 57 | Бехтерева,34а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 58 | Бехтерева,34а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 59 | Бехтерева,40 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 60 | Бехтерева,28 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 61 | Бехтерева,26 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 62 | Бехтерева,24а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 63 | Бехтерева,24 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 64 | Бехтерева,22 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 65 | Бехтерева,20 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 66 | Бехтерева,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 67 | Бехтерева,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 68 | Бехтерева,6 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 69 | Бехтерева,4 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 70 | Бехтерева,2 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 71 | Бехтерева,2а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 72 | Бехтерева,1б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 73 | Бехтерева,29 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 74 | Бехтерева,29а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 75 | Многоквартирный жилой дом мкр. Красный Октябрь | абонент | 36 | 0,489 | 17,616 |
|  | ИТОГО 2019 год |  | 228 | 0,239 | 54,48 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  | Улица Рощина |  |  |  |  |
| 1 | Рощина,1а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 2 | Рощина,1 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 3 | Рощина,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 4 | Рощина,7 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 5 | Рощина,9 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 6 | Рощина,11 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 7 | Рощина,13 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 8 | Рощина,15 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 9 | Рощина,19 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 10 | Рощина.21 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 11 | Рощина,23 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 12 | Рощина,27 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 13 | Рощина,29 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 14 | Бехтерева,25а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 15 | Бехтерева,23 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 16 | Бехтерева,17 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 17 | Бехтерева,19 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 18 | Бехтерева,21а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 19 | Бехтерева,34а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 20 | Бехтерева,55 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 21 | Бехтерева,51 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 22 | Бехтерева,52а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 23 | Бехтерева,48 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 24 | Бехтерева,46а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 25 | Бехтерева,60 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 26 | Бехтерева,54 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 27 | Бехтерева,56 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 28 | Бехтерева,56а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 29 | Бехтерева,58 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 30 | Бехтерева,46 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 31 | Бехтерева,62 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 32 | Бехтерева,64 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 33 | Бехтерева,66 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 34 | Бехтерева,66а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 35 | Бехтерева,78 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 36 | Бехтерева,76 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 37 | Бехтерева,74 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 38 | Бехтерева,70 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 39 | Бехтерева,72 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 40 | Бехтерева,72а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 41 | Бехтерева,30 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 42 | Наседкинская,39 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 43 | Наседкинская,40 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 44 | Наседкинская,41 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 45 | Наседкинская,42 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 46 | Наседкинская,43 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 47 | Наседкинская,44 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 48 | Наседкинская,45 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 49 | Наседкинская,46 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 50 | Наседкинская,47 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 51 | Наседкинская,48 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 52 | Наседкинская,49 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 53 | Наседкинская,50 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 54 | Наседкинская,51 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 55 | Наседкинская,52 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 56 | Наседкинская,53 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 57 | Наседкинская,54 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 58 | Наседкинская,55 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 59 | Наседкинская,56 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 60 | Наседкинская,57 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 61 | Наседкинская,58 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 62 | Наседкинская,59 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 63 | Наседкинская,60 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 64 | Наседкинская,61 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 65 | Наседкинская,62 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 66 | Наседкинская,64 | абонент | 1 | 0,192 | 0,192 |
| 67 | 8-ми квартирный жилой дом в мкр. Красный Октябрь | абонент | 8 | 0,54 | 4,32 |
| 68 | Многоквартирный жилой дом по ул.Шелковиков | абонент | 36 | 0,552 | 19,872 |
|  | ИТОГО на 2020 год |  | 203 | 0,270 | 54,72 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Суворова,1 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 2 | Суворова,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 3 | Суворова,1б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 4 | Суворова,1в | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 5 | Суворова,2 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 6 | Суворова,4 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 7 | Суворова,3а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 8 | Суворова,3б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 9 | Суворова,4 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 10 | Суворова,6 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 11 | Суворова,7 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 12 | Суворова,8 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 13 | Суворова,10 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 14 | Суворова,12 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 15 | Суворова,18 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 16 | Суворова,20 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 17 | Суворова,22 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 18 | Песочная,3 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 19 | Песочная,7 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 20 | Песочная,9 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 21 | Песочная,11 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 22 | Песочная,12 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 23 | Песочная,14 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 24 | Песочная,8а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 25 | Песочная,8б | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 26 | Песочная,8в | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 27 | Песочная,16 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 28 | Песочная,18 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 29 | Песочная,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 30 | Песочная,10 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 31 | Песочная,20 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 32 | Песочная,22 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 33 | Песочная,24 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 34 | Песочная,15 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 35 | Песочная,17 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 36 | Песочная,21 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 37 | Песочная,5 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 38 | Наседкинская,65 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 39 | Наседкинская,35 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 40 | Наседкинская,37 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 41 | Наседкинская,36 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 42 | Наседкинская,32 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 43 | Наседкинская,33 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 44 | Наседкинская,30 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 45 | Буденного,1 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 46 | Буденного,2 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 47 | Буденного,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 48 | Буденного,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 49 | Буденного,5 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 50 | Буденного,6 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 51 | Буденного,7 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 52 | Буденного,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 53 | Буденного,9 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 54 | Буденного,10 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 55 | Буденного,11 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 56 | Буденного,14 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 57 | Буденного,15 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 58 | Буденного,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 59 | Буденного,18 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 60 | Буденного,19 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 61 | Буденного,20 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 62 | Буденного,21 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 63 | Буденного,22 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 64 | Буденного,25 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 65 | Буденного,27 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 66 | Буденного,28 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 67 | Буденного,31 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 68 | Буденного,33 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 69 | Буденного,39 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 70 | Буденного,41 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 71 | Буденного,45 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 72 | Буденного,45а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 73 | Буденного,47 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 74 | Буденного,43 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 75 | Многоквартирный жилой дом по ул. Шелковиков | абонент | 36 | 0,552 | 19,872 |
|  | ИТОГО за 2021год |  | 215 | 0,252 | 54,24 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Звездная,2а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 2 | Звездная,8 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 3 | Звездная,14 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 4 | Звездная,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 5 | Звездная,18 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 6 | Тенистая,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 7 | Тенистая,1б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 8 | Тенистая,1 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 9 | Тенистая,2б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 10 | Тенистая,2а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 11 | Тенистая,2 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 12 | Тенистая,3 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 13 | Тенистая,4 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 14 | Тенистая,7 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 15 | Тенистая,8 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 16 | Тенистая,9 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 17 | Тенистая,10 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 18 | Теистая,11 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 19 | Тенистая,12 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 20 | Тенистая,13 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 21 | Тенистая,14 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 22 | Тенистая,15 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 23 | Тенистая,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 24 | Тенистая,17 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 25 | Тенистая,18 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 26 | Тенистая,19 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 27 | Тенистая,20 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 28 | Тенистая,21 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 29 | Тенистая,22 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 30 | Тенистая,23 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 31 | Васильковая,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 32 | Васильковая,1а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 33 | Васильковая,2а | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 34 | Васильковая,2б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 35 | Васильковая,2 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 36 | Васильковая,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 37 | Васильковая,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 38 | Васильковая,6 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 39 | Васильковая,7 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 40 | Васильковая,8 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 41 | Васильковая,9 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 42 | Васильковая,10 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 43 | Васильковая,11 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 44 | Васильковая,12 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 45 | Васильковая,13 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 46 | Васильковая,14 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 47 | Васильковая,15 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 48 | Васильковая,16 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 49 | Васильковая,17 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 50 | Васильковая,19 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 51 | Васильковая,21 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 52 | Васильковая,22 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 53 | Васильковая,23 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 54 | Васильковая,24 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 55 | Васильковая,26 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 56 | Светлая,1б | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 57 | Светлая,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 58 | Светлая,5 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 59 | Светлая,5а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 60 | Светлая,4 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 61 | Светлая,6 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 62 | Светлая,8 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 63 | Озерная,1 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 64 | Озерная,3 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 65 | Буденного жилые дома для многодетных сетей | абонент | 24 | 0,192 | 4,608 |
| 66 | Многоквартирный жилой дом ул. Шелковиков | абонент | 36 | 0,547 | 19,68 |
|  | ИТОГО за 2022 год |  | 215 | 0,252 | 54,24 |

Расчетный объем расходов для расчета тарифа на подключаемую нагрузку определяется расходами на строительство сетей водопровода от микрорайона Шелковый комбинат до микрорайона Красный Октябрь, по улице Октябрьская, от насосной станции 2-го подъема до ул. Звездная с закольцовкой на улице Рыженкова общей протяженностью 13,393км.

Объемы расходов по годам отражены в таблице 11 – источники финансирования инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку по годам соответственно равна:

2018год = 3950,7 тыс. руб./48,72 м3/сутки = 81,09 тыс. руб. в сутки

2019год = 4430,9 тыс. руб./54,48 м3/сутки = 81,33 тыс. руб. в сутки

2020год = 4481,9 тыс. руб./54,72м3/сутки = 81,91 тыс. руб. в сутки

2021год = 4456,4 тыс. руб./54,24 м3/сутки = 82,16 тыс. руб. в сутки

2022год = 4469,4 тыс. руб./54,24 м3/сутки = 82,40 тыс. руб. в сутки

Примечание:

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение), рассчитывается по следующей формуле:

где:

– плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.;

– ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в час;

– подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, куб. м/сут.;

– ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром , тыс. руб./м;

– протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, м.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку

Рассчитывается ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоотведения по следующей формуле:

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), куб. м/час.

Ставка тарифа на протяженность

В связи с тем, что при подключении объектов все расходы от точки присоединения абонента к централизованной сети водопровода до присоединяемого объекта, заявитель берет на себя, МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач расходы по этой статье не несет.

Отсюда ставка тарифа на протяженность сети не рассчитывается и равна нулю.

Общая плата за присоединение для заявителя равна произведению тарифной ставки на подключаемую нагрузку и фактической нагрузке абонента.

9. План мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствии с установленными

требованиями и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия по приведению качества питьевой в соответствии с установленными требованиями

Таблица 15

| № п/п | Местоположение скважины | Номер скважины | Глубина скважины | Дебет скважины | Кол-во обслуживаю-щего персонала | Количество проб и периодичность | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОЧИЕ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина, на насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина, 2-с, стр. 2 | 6 55113 | 120 | 35 | 3 | Микробиологические – 4 раза в год посезонно; органолептические – 4 раза в год посезонно; обобщенные показатели – 4 раза в год посезонно; неорганические и органические – по одной пробе в год радиологические – по одной пробе в 2 года. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 2 | Резервуары на насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина |  |  |  | 4 | Микробиологические -12 раз в год посезонно; органолептические -12 раз в год посезонно; обобщенные показатели – 4 раза в год посезонно; неорганические и органические – по одной пробе в год. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 3 | Скважина, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Томаровича | А-1449 | 138 | 57 | 2 | Микробиологические – 4 раза в год посезонно; органолептические – 4 раза в год посезонно; обобщенные показатели – 4 раза в год посезонно; неорганические и органические – по одной пробе в год; радиологические – по одной пробе в 2 года. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| РЕЗЕРВНЫЕ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скважина, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Пролетарская, 121-с | 4 2774 | 125 | 48 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 5 | Скважина, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Гастелло, 9-с | 3 (П-569) | 125 | 40 | 3 | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 6 | Скважина, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Морозовская, 1-с | 5 47185 | 120 | 53 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 7 | Скважина на насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Мичурина, 2с | 3 6871 | 110 | 24 | 3 | Микробиологические – разовый анализ; Органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ; радиологические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу-скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 8 | Скважина, расположенная по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, 7-с | 1 А-30 | 99.7 | 34,2 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 9 | Скважина на городских очистных сооружениях | 9 10117 | 110 | 36 | 1 | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 10 | Скважина, расположенная по адресу, ул. Гайдара | 4 34539 | 110 | 47 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; Скважина, расположенная по адресу неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 11 | Скважина, расположенная по адресу 50 лет Октября | 14560П | 95 | 20 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 12 | Скважина, расположенная по адресу ул. Томаровича | 3103/118 | 125 | 57 |  | Микробиологические – разовый анализ; органолептические – разовый анализ; обобщенные показатели – разовый анализ; неорганические и органические – разовый анализ. В дальнейшем перед запуском скважины в работу – скважину прокачать, пробы вод по вышеперечисленным показателям и на радиологический показатель сдать на лабораторное исследование | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |

Разводящие водопроводные сети

Таблица 16

| № п/п | Местоположение | Протяженность сетей, км | Количество обслуживаемого населения, тыс. чел. | Количество обслуживающего персонала, чел. | Количество проб | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная часть города Киржач: улицы Рыженкова, Свобода,Морозовская, Ленинградская, Красноармейская, Коммунальная, Киржачская, Гастелло, Первомайская, Некрасовская, Пионерская, Новая | 30,9 | 7,7 | 5 | Микробиологические – 1 проба в месяц Органолептические – 1 проба в месяц | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 2. | г. Киржач улицы – Текстильщиков, 40 лет Октября, Десантников, Чайкина, Мичурина, Космонавтов. | 16,9 | 8,46 | 3 | Микробиологические – 1 проба в месяц Органолептические – 1 проба в месяц | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 3 | г. Киржач, микрорайон ООО ТД «Киржачская мебельная фабрика», улицы: 50 лет Октября, Магистральная, Юбилейная, Павловского, Губкина | 4,75 | 1.1 | 1 | Микробиологические – 1 проба в месяц Органолептические – 1 проба в месяц | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |
| 4 | Водопроводные сети, расположенные по адресу: г. Киржач, улица Томаровича | 4,43 | 0,408 | 1 | Микробиологические – 1 проба в месяц Органолептические – 1 проба в месяц | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Владимирской области |

План проведения мероприятий по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций в сфере водоснабжения

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Ожидаемые цели | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание аварийной диспетчерской службы | ед. | 1 | Своевременное и оперативное оповещение аварийных бригад по факту возникновения аварий | Выполнено |
| 2 | Создание аварийных бригад для устранения аварий на сетях водоснабжения | бригада | 2 | Своевременное и мобильное устранение аварийной ситуации | Выполнено |
| 3 | Создание и обновление необходимого запаса материалов для устранения аварий | тыс.руб. | 500,0 | Своевременное и мобильное устранение аварийной ситуации | Выполнено |
| 4 | Создание мобильной системы автотранспорта | ед. | 3 | Своевременное и мобильное устранение аварийной ситуации | Выполнено |

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 18

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид ресурса на которое направлено мероприятие | Ед. изм. | Кол-во | Целевой показатель на которое направлено мероприятие | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  | Суммарный ожидаемый результат реализации программы в денежном выражении тыс.руб. | Примечание | Источник финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ожидаемый технологичес-кий эффект в натуральном выражении тыс.квт | Ожидаемый экономичес-кий эффект в денежном выражении тыс.руб. |  | Ожидаемый технологичес-кий эффект в натуральном выражении, тыс.квт | Ожидаемый экономичес-кий эффект в денежном выражении, тыс.руб. | Ожидаемый технологичес-кий эффект в натуральном выражении, тыс.квт |  | Ожидаемый экономичес-кий эффект в денежном выражении, тыс.руб. |  |  |  |
|  | Подъем воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скважины – подбор эффективного насосного оборудования WI.10 BL 50/200-15/2 c двигателем 15квт , позволяющего экономить эл.энергию | эл.энергия | тыс.квт/ч | 10,804 | Снижение затрат на электроэнергию | - | - |  | 10,804 | 81,14 | - |  | - | 81,14 | Стоимость внедрения мероприятия 120,0 тыс.руб. | Тариф на холодную воду |
|  | Скважина №№ А-30, 55113, 6871, 34539, П-569, 47185, 27744, 14560П, 10117, 3103/118, А-1449, снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования (в том числе на освещение)- замена лам накаливания на светодиодные | эл. энергия | тыс. кВт/ч | 2,028 | Снижение затрат на электроэнергию | 0,303 | 2,12 |  | 0,805 | 6,04 | 0,92 |  | 7,26 | 15,42 | Стоимость внедрения мероприятий 7,88 тыс.руб. | Тариф на холодную воду |
|  | ИТОГО подъем |  |  | 12,832 |  | 0,303 | 2,12 |  | 11,609 | 87,18 | 0,92 |  | 7,26 | 96,56 | 127,88 |  |
|  | Транспортировка воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция 2-го подъема в мкр. шелковый комбинат – снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования (в том числе на освещение) – замена лам накаливания на светодиодные | эл. энергия | тыс. кВт/ч | 7,095 | Снижение затрат на электроэнергию | 2,365 |  | 16,56 | 2,365 | 17,76 | 2,365 | 18,66 |  | 52,98 | Стоимость внедрения мероприятия 3,38 тыс.руб. | Тариф на холодную |
|  | Насосная станция 2-го подъема по ул. Томаровича – снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования (в том числе на освещение) – замена лам накаливания на светодиодные | эл. энергия | тыс. кВт/ч | 0,493 | Снижение затрат на электроэнергию | 0,197 |  | 1,38 | 0,296 | 2,22 | - | - |  | 3,6 | Стоимость внедрения мероприятия 1,88 тыс.руб. | Тариф на холодную воду |
|  | Замена сетей водоснабжения протяженностью 1500м | эл. энергия | тыс. квт/ч | 14,286 | Снижение затрат на электроэнергию за счет применения новых материалов и снижение утечек на сетях водоснабжения | 4,763 |  | 33,34 | 4,763 | 35,77 | 4,763 | 37,58 |  | 106,69 | Стоимость внедрения мероприятия 1200 тыс.руб.. | Тариф на холодную воду |
|  | ИТОГО транспортировка |  |  | 21,877 |  | 7,325 |  | 51,28 | 7,424 | 55,75 | 7,128 | 56,24 |  | 163,27 | 1205,26 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 34,709 |  | 7,628 |  | 53,40 | 19,033 | 142,93 | 8,048 | 63,5 |  | 259,83 | 1333,14 |  |

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы

Инвестиционная программа МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач по развитию, реконструкции и модернизации коммунального водоснабжения г. Киржач на 2014-2017 годы утверждена приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области от 14.11.2014 № 140.

Таблица 19

| № п/п | Наименование объекта | Исполнение инвестиционной программы за 2016 год в денежном выражении, тыс. руб. |  | Основные технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До выполнения мероприятий инвестиционной программы |  | После выполнения мероприятий инвестиционной программы |
|  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1.1 | Работы по строительству объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г. Киржач ул. Мичурина до ул. Звездная с разводкой и закольцовкой на ул. Рыженкова | 900,0 | 0,0 | – |  | Ввиду отсутствия бюджетного финансирования мероприятия по инвестиционной программе не выполнены |
| 1.1.2 | Строительство сети водопровода по улице Свобода от перекрестка ул. Владимирская до артезианской скважины по ул. Гастелло | 1042,2 | 1042,2 | – |  | Протяженность –0,305 км, труба полиэтиленовая, диаметр 280 мм |
| 1.1.3 | Строительство линии водопровода по ул. 9 мая, Дорожная | 613,6 | 613,5 | – |  | Протяженность –0,361 км, труба полиэтиленовая, диаметр 110 мм |
| 1.1.4 | Строительство линии водопровода от ул. Шелковиков до скважины по ул. Метленкова | 690,1 | 690,1 | – |  | Протяженность –0,337км, труба полиэтиленовая, диамтер 110 мм – 0,1709 км, диаметр 160 мм –0,1709 км |
| 1.1.5 | Строительство наружных сетей водопровода от мкр. Шелковый комбинат до мкр Красный Октябрь | 341,8 | 341,8 | – |  | Протяженность –0,100 км, труба полиэтиленовая, диаметр – 315 мм |
| 2.1 | Работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г. Киржач, улица Мичурина с установкой шкафа управления Cоntrol МРС 3*45 SD и дополнительных сетевых насосов (3шт) | 800,0 | – |  |  | Ввиду отсутствия бюджетного финансирования мероприятия по инвестиционной программе не выполнены |
| 2.1.2 | Реконструкция павильона скважины по улице Метленкова с установкой дополнительных насосов и повысительной станции | 458,2 | – |  |  | Ввиду отсутствия бюджетного финансирования мероприятия по инвестиционной программе не выполнены |

11. Информация об инвестиционных обязательствах

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством РФ о приватизации, в отношении объектов центральных систем водоснабжения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

12. Информация о концессионных соглашениях,

объектами которого являются централизованные системы

водоснабжения, отдельные объекты таких систем

В настоящее время концессионные соглашения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач не заключал.