АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2017						                                              № 5/1

Об установлении платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства (котельной жилых домов, объектов социальной сферы и локомотивного депо), расположенного по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, станция Вековка, к газопроводу высокого давления  АО «Газпром газораспределение Владимир»

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000  № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов по его транспортировке на территории Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом ФСТ России 28.04.2014 № 101-э/3 департамент цен и тарифов администрации Владимирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства (котельной жилых домов, объектов социальной сферы и локомотивного депо), расположенного по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, станция Вековка, к газопроводу высокого давления АО «Газпром газораспределение Владимир»с максимальным расходом газа 1088,00 куб. метров газа в час и проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,35 МПа  в размере 728 928,90 руб. (без НДС) по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Плата, указанная в пункте 1 настоящего постановления, действует                    с 10 марта 2017 года.

3. Поручить АО «Газпром газораспределение Владимир» представлять в департамент цен и тарифов администрации Владимирской области ежеквартальный отчет о доходах и расходах, связанных с деятельностью по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ГРО.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель правления

департамента цен и тарифов администрации

Владимирской области                       		                              М.С. Новоселова

Приложение

к постановлению департамента

цен и тарифов администрации

Владимирской области

от 02.03.2017 № 5/1

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства (котельной жилых домов, объектов социальной сферы и локомотивного депо), расположенного по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, станция Вековка, к газопроводу высокого давления АО «Газпром газораспределение Владимир»с максимальным расходом газа 1088,00 куб. метров газа в час и проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,35 МПа (без НДС) № п/п; Показатели; Расходы, руб.. 1; 2; 3. 1; Расходы на разработку проектной документации; 180 716,82. 2; Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.; 357 248,21. 2.1; Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов; 356 637,78. 160-224 мм; 356 637,78. 2.2; Аренда земельных участков; 610,43. 3; Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем технических условий; 29 977,21. 4; Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пункта газа; 16 129,25. 5; Эффективная ставка налога на прибыль*; 19,87. 6; Налог на прибыль; 144 857,41. 7; Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего; 728 928,90. 8; Налог на добавленную стоимость, 18%; 0,00. 9; ИТОГО; 728 928,90. * Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %.