**Фактические и плановые значения показателей уровня надежности и качества услуг по передаче электрической энергии, оказываемых территориальными сетевыми организациями Владимирской области за 2021 год**

| № п/п | Наименование ТСО | Фактический показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. за 2021 год | Фактический показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. за 2021 год | Фактический показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» | 2,11278 | 1,21412 | 1,00050 |
| 2 | Филиал «Волго-Вятский»  АО «Оборонэнерго» | 2,67997 | 0,35773 | 1,00000 |
| 3 | Горьковская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго» филиала  ОАО «РЖД» | 0,00000 | 0,00000 | 1,07895 |
| 4 | Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго» филиала  ОАО «РЖД» | 0,00628 | 0,00418 | 1,12500 |
| 5 | Северная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение «Трансэнерго» филиала  ОАО «РЖД» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 6 | МУП «Александровэлектросеть» | 0,35156 | 0,12824 | 1,00000 |
| 7 | МУП «Горэлектросеть»  г. Муром | 0,23387 | 0,15970 | 1,00000 |
| 8 | ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 9 | ОАО «Владимирский химический завод» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 10 | АО «ОРЭС - Владимирская область» | 3,82815 | 1,65674 | 1,32230 |
| 11 | ОАО «Гусевский стекольный завод им. Дзержинского» | 2,11363 | 1,18605 | 1,00000 |
| 12 | ОАО «Муромтепловоз» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 13 | ПАО «Ставровский завод АТО» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 14 | ОOО «Энергетик»  г. Карабаново | 0,01559 | 0,02866 | 1,00000 |
| 15 | ООО «Капитал Магнезит» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 16 | ООО Ковровэлектросетьремонт» | 0,24751 | 0,08313 | 1,00000 |
| 17 | ООО «Костеревские городские электрические сети» | 0,56318 | 0,68926 | 1,00000 |
| 18 | ООО «Монострой» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 19 | ООО «ПромРЭС» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 20 | ООО «Промэнерго» г. Судогда | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 21 | ООО «Радугагорэнерго» | 0,01804 | 0,02091 | 1,00000 |
| 22 | ООО «СтройГарант» | 0,00000 | 0,00000 | н/д |
| 23 | ООО «Электросистемы» | 0,00000 | 0,00000 | н/д |
| 24 | ООО «Энергетик» г. Вязники | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 25 | ООО «ЭнергоАктив» | 6,18972 | 0,99258 | 1,03890 |
| 26 | ООО «Ярцево-Энерго» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 27 | ООО «Стройэнерго» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 28 | ООО «Энергострой» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 29 | ООО «ЭЛРОСС» | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 30 | ИП Чесноков М.А. | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |
| 31 | ООО «ЕВРОСВЕТ» | 0,76268 | 0,17075 | 1,00000 |
| 32 | ООО «ГОФ» | н/д | н/д | 1,00000 |
| 33 | ООО «Владэнергоактив» | 0,60571 | 0,44872 | 1,00000 |