АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2017	                                                                                                     № 53/27

Об установлении тарифов

на питьевую воду и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                  «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и на основании протокола заседания правления департамента цен и тарифов администрации области от 30.11.2017 №53, департамент цен и тарифов администрации области  постановляет:

1. Утвердить производственную программу для МУП города Кольчугино «Коммунальник» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018-2022 годы согласно приложениям №№ 1, 2.

2. Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду для МУП города Кольчугино «Коммунальник» с календарной разбивкой:

- с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года для потребителей  в размере  50 руб. 66 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 59 руб. 78 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года для потребителей  в размере 51 руб. 00 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 60 руб. 18 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года для потребителей в размере  51 руб. 00 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 60 руб. 18 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года для потребителей  в размере 47 руб. 84 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 56 руб. 45 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года для потребителей  в размере 47 руб. 84 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 56 руб. 45 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года для потребителей  в размере 48 руб. 83 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 57 руб. 62 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года для потребителей  в размере 48 руб. 83 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 57 руб. 62 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года для потребителей  в размере 50 руб. 37 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 59 руб. 44 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года для потребителей  в размере 50 руб. 37 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 59 руб. 44 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года для потребителей  в размере 51 руб. 96 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 61 руб. 31 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС).

3. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение для МУП города Кольчугино «Коммунальник» с календарной разбивкой:

- с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года для потребителей  в размере  34 руб. 21 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 40 руб. 37 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года для потребителей  в размере 34 руб. 55 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 40 руб. 77 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года для потребителей  в размере  34 руб. 55 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 40 руб. 77 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года для потребителей  в размере 33 руб. 39 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 39 руб. 40 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года для потребителей  в размере 33 руб. 39 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 39 руб. 40 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года для потребителей  в размере 33 руб. 01 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 38 руб. 95 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года для потребителей  в размере 33 руб. 01 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 38 руб. 95 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года для потребителей  в размере 33 руб. 92 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 40 руб. 03 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года для потребителей  в размере 33 руб. 92 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 40 руб. 03 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС);

- с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года для потребителей  в размере 34 руб. 86 коп. за 1 куб. м (без учета НДС), для населения в размере 41 руб. 13 коп. за 1 куб. м (с учетом НДС).

4. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для МУП города Кольчугино «Коммунальник» на 2018-2022 годы согласно приложению № 3.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой  информации.

| Директор департамента цен и тарифов администрации Владимирской области | М.С. Новоселова |
| --- | --- |

Приложение № 1№ 1

к постановлению департамента

цен и тарифов администрации Владимирской области

от 30.11.2017 № 53/27

от 23мая 2013г. №

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения

(питьевая вода) на 2018-2022 годы

Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП города Кольчугино «Коммунальник» ул. Ульяновское шоссе, д.21, г. Кольчугино, Владимирская обл., 601784 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области, ул. Каманина, д.31, г. Владимир, 600009 |

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных

систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | Перекладка участка водопроводной линии по ул. Мира от д. №1 до д. №9, с. Есиплево (длиной 150 п.м., диаметром 65 мм) | II-III квартал | 103,83 |
| 2 | Ремонт водопроводных колодцев по городу – 10 шт. | II-III квартал | 629,63 |
| 3 | Замена пожарных гидрантов – 2 шт. | II-III квартал | 19,36 |
| 4 | Замена водопроводных колонок – 2 шт. | II квартал | 16,73 |
|  | Итого 2018 год: |  | 769,55 |
| 2019 год |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводной линии на детский сад №10 от ул. Коммунальной до ул. Гагарина в г. Кольчугино (длиной 170 п.м., диаметром 100 мм) | II-III квартал | 103,95 |
| 2 | Перекладка участка водопроводной линии по ул. 15 от д. №1, п. Золотуха (длиной 60 п.м., диаметром 40 мм) | II-III квартал | 21,20 |
| 3 | Ремонт водопроводных колодцев по городу – 10 шт. | II-III квартал | 630,44 |
| 4 | Замена пожарных гидрантов – 2 шт. | II-III квартал | 19,79 |
| 5 | Замена водопроводных колонок – 2 шт. | II квартал | 16,95 |
|  | Итого 2019 год: |  | 792,33 |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных колодцев по городу – 10 шт. | II-III квартал | 772,52 |
| 2 | Замена пожарных гидрантов – 2 шт. | II-III квартал | 23,48 |
| 3 | Замена водопроводных колонок – 2 шт. | II квартал | 19,75 |
|  | Итого 2020 год: |  | 815,78 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных колодцев по городу – 10 шт. | II-III квартал | 795,42 |
| 2 | Замена пожарных гидрантов – 2 шт. | II-III квартал | 24,18 |
| 3 | Замена водопроводных колонок – 2 шт. | II квартал | 20,33 |
|  | Итого 2021 год: |  | 839,93 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопроводных колодцев по городу – 10 шт. | II-III квартал | 818,96 |
| 2 | Замена пожарных гидрантов – 2 шт. | II-III квартал | 24,90 |
| 3 | Замена водопроводных колонок – 2 шт. | II квартал | 20,93 |
|  | Итого 2022 год: |  | 864,79 |

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2018 год: |  |  |
| 2019 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2019 год: |  |  |
| 2020 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2020 год: |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2021 год: |  |  |
| 2022 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2022 год: |  |  |

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2018 год: |  |  |
| 2019 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2019 год: |  |  |
| 2020 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2020 год: |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2021 год: |  |  |
| 2022 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2022 год: |  |  |

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2018 год: |  |  |
| 2019 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2019 год: |  |  |
| 2020 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2020 год: |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2021 год: |  |  |
| 2022 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2022 год: |  |  |

5. Планируемый объем подачи воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Поднято воды | тыс.м3 | 2068,976 | 2068,976 | 2068,976 | 2068,976 | 2068,976 |
| 2. | Принято воды со стороны | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
|  | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Транспортировка воды | тыс.м3 | 2011,170 | 2011,170 | 2011,170 | 2011,170 | 2011,170 |
| 3.1. | Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) | тыс.м3 | 57,806 | 57,806 | 57,806 | 57,806 | 57,806 |
|  | в % | % | 2,794 | 2,794 | 2,794 | 2,794 | 2,794 |
| 3.2. | Потери воды | тыс.м3 | 593,294 | 593,294 | 593,294 | 593,294 | 593,294 |
|  | в % | % | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 29,500 |
| 4. | Отпуск (реализация) воды всего: | тыс.м3 | 1417,876 | 1417,876 | 1417,876 | 1417,876 | 1417,876 |
| 4.1. | - населению | тыс.м3 | 1144,946 | 1144,946 | 1144,946 | 1144,946 | 1144,946 |
| 4.2. | - прочим потребителям | тыс.м3 | 162,560 | 162,560 | 162,560 | 162,560 | 162,560 |
| 4.3. | - бюджетной сфере | тыс.м3 | 110,370 | 110,370 | 110,370 | 110,370 | 110,370 |
| 4.4. | - другим отраслям организации ВКХ | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | - другим водопроводам | тыс.м3 |  |  |  |  |  |

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5,04 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 1,00 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

7. Финансовые потребности для реализации производственной программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объем финансовых потребностей (среднегодовой) | тыс. руб. | 72070,54 | 70074,27 | 68538,25 | 70326,04 | 72543,69 |

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем реализации воды | тыс.м3 | 1702,861 |

Приложение № 2№ 1

к постановлению департамента

цен и тарифов администрации Владимирской области

от 30.11.2017 № 53/27

от 23мая 2013г. №

Производственная программа в сфере водоотведения на 2018-2022 годы

Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | МУП города Кольчугино «Коммунальник» ул. Ульяновское шоссе, д.21, г. Кольчугино, Владимирская обл., 601784 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области, ул. Каманина, д. 31, г. Владимир, 600009 |

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных

систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |  |  |  |
| 1 | Перекладка канализационной линии по ул. Дружбы д. 26 (длиной 46 п.м., диаметром 150 мм) | II-III квартал | 198,40 |
| 2 | Перекладка канализационной линии по ул. Чапаева д. 4 (длиной 70 п.м., диаметром 150 мм) | II-III квартал | 232,45 |
|  | Итого 2018 год: |  | 430,85 |
| 2019 год |  |  |  |
| 1 | Перекладка канализационной линии п. Павловка ул. 2 от д. №23 до д. №24, 1 половина (длиной 73,5 п.м., диаметром 150 мм) | II-III квартал | 443,60 |
|  | Итого 2019 год: |  | 443,60 |
| 2020 год |  |  |  |
| 1 | Перекладка канализационной линии п. Павловка ул. 2 от д. №23 до д. №24, 2 половина (длиной 73,5 п.м., диаметром 150 мм) | II-III квартал | 456,73 |
|  | Итого 2020 год: |  | 456,73 |
| 2021 год |  |  |  |
| 1 | Ремонт лотков в третичных отстойниках БКО УОСК | II-III квартал | 97,6 |
| 2 | Ремонт перегородок из фанеры в аэротенке первой ступени УОСК | II-III квартал | 372,65 |
|  | Итого 2021 год: |  | 470,25 |
| 2022 год |  |  |  |
| 1 | Ремонт перегородок из фанеры в аэротенке первой ступени УОСК | II-III квартал | 265,95 |
| 2 | Ремонт ворот ЦМО | II-III квартал | 85,32 |
| 3 | Ремонт мягкой кровли АБК УОСК (428 м2) | II-III квартал | 132,90 |
|  | Итого 2022 год: |  | 484,17 |

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2018 год: |  |  |
| 2019 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2019 год: |  |  |
| 2020 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2020 год: |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2021 год: |  |  |
| 2022 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2022 год: |  |  |

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2018 год: |  |  |
| 2019 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2019 год: |  |  |
| 2020 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2020 год: |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2021 год: |  |  |
| 2022 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2022 год: |  |  |

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2018 год: |  |  |
| 2019 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2019 год: |  |  |
| 2020 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2020 год: |  |  |
| 2021 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2021 год: |  |  |
| 2022 год |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |
|  | Мероприятие …. |  |  |
|  | Итого 2022 год: |  |  |

5. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Прием сточных вод, всего | тыс.м3 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 |
| 1.1. | в т. ч. собственные нужды (технологические нужды и хоз. бытовые) | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Прием сточных вод (объем реализации услуги): | тыс.м3 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 |
| 2.1. | - от других канализаций | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | - от других отраслей организации ВКХ | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | - от населения | тыс.м3 | 1474,127 | 1474,127 | 1474,127 | 1474,127 | 1474,127 |
| 2.4. | - от бюджетных потребителей | тыс.м3 | 177,730 | 177,730 | 177,730 | 177,730 | 177,730 |
| 2.5. | - от прочих потребителей | тыс.м3 | 757,378 | 757,378 | 757,378 | 757,378 | 757,378 |
| 3. | Объем транспортируемых сточных вод: | тыс.м3 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 |
| 3.1. | - на собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 | 2409,235 |
| 3.2. | - передано другим организациям на очистку и транспортировку сточных вод | тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | - сточные воды без очистки | тыс.м3 |  |  |  |  |  |

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 4,73 | 4,70 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |

7. Финансовые потребности для реализации производственной программы

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объем финансовых потребностей (среднегодовой) | тыс. руб. | 82824,64 | 81845,85 | 79986,92 | 80621,75 | 82858,01 |

8. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем отведенных сточных вод | тыс.м3 | 2455,110 |

Приложение № 3

к постановлению департамента

цен и тарифов администрации

Владимирской области

от 30.11.2017 № 53/27

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения                                 с использованием метода индексации установленных тарифов

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Уровень потерь воды | Удельный расход электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % | % | кВт*ч/куб. м |
| 1 | МУП города Кольчугино «Коммунальник» | 2018 | 47552,17 | 1,0 | 29,5 | 0,91 |
|  |  | 2019 | - | 1,0 | 29,5 | 0,91 |
|  |  | 2020 | - | 1,0 | 29,5 | 0,91 |
|  |  | 2021 | - | 1,0 | 29,5 | 0,91 |
|  |  | 2022 | - | 1,0 | 29,5 | 0,91 |

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов в сфере водоотведения                                                    с использованием метода индексации установленных тарифов

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Удельный расход электрической энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. | % | кВт*ч/куб. м |
| 1 | МУП города Кольчугино «Коммунальник» | 2018 | 54061,42 | 1,0 | 0,66 |
|  |  | 2019 | - | 1,0 | 0,66 |
|  |  | 2020 | - | 1,0 | 0,66 |
|  |  | 2021 | - | 1,0 | 0,66 |
|  |  | 2022 | - | 1,0 | 0,66 |