

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.11.2016 № 40/21

*Об утверждении нормативов технологических потерь*

*при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,*

*нормативовудельного расхода топлива при производстве*

*тепловой энергииисточниками тепловой энергии и нормативов*

*запасов топлива на источниках тепловой энергии на 2017 год*

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и в целях государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения на 2017 годдепартамент цен и тарифов администрации Владимирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить на 2017 год нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям по организациям,осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабженияна территории Владимирской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить на 2017 год нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергиипо организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Владимирской области, согласно приложению № 2.

3. Утвердить на 2017 год нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии для организаций Владимирской области согласно приложению № 3.

4. Для организаций, которым тарифы установлены с использованием метода индексации установленных тарифов на долгосрочный период, при отсутствии в течение долгосрочного периода регулирования изменений в составе теплоэнергетического комплекса, срок действия нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утверждённых пунктом 1 постановления, и нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, утверждённых пунктом 2 постановления, распространяется на весь долгосрочный период регулирования.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Заместитель председателя правления

департамента цен и тарифов

администрации Владимирской области М.С. Новоселова

Приложение № 1

к постановлению департамента

цен и тарифов администрации

Владимирской области

от 29.11.2016 № 40/21

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям по организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

на территории Владимирской области на 2017 год

| №п/п | Наименование организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2017 год |
| --- | --- | --- |
| потери тепловой энергии, Гкал | потери и затраты теплоносителя, куб. м (т) | расход электроэнергии, тыс. кВтч |
| 1. | ОАО «Александровские коммунальные системы» | 6 019,62 | - | - |
| 2. | ООО «Минерал», г. Александров | 198,00 | 213,00 | - |
| 3. | ООО «Сантех-Тепло», г. Александров | 316,13 | 385,21 | 171,01 |
| 4. | МУП «Александровские тепловые системы» | 58 261,87 | - | - |
| 5. | ОАО «Струнинский тепло-водоканал», Александровский район | 6 771,94 | 6 126,98 | - |
| 6. | ООО «Балакиревские тепловые сети», пос. Балакирево, Александровский район  | 14 833,80 | 23 340,00 | - |
| 7. | ООО «Теплосеть», г. Карабаново, Александровский район | 7 264,56 | 3 860,26 | - |
| 8. | ООО «Теплоэнерго», г. Карабаново, Александровский район | 6 356,36 | 7 758,50 | 749,02 |
| 9. | МУП «Андреевское», Александровский район | 504,70 | - | - |
| 9.1. | - с. Годуново, пос. Майский | 91,14 | - | - |
| 9.2. | - с. Андреевское | 413,56 | - | - |
| 10. | АО «ОСВАР», г. Вязники | 296,0 | 632,95 | - |
| 11. | АО «Вязниковский хлебокомбинат» | 76,29 | - | - |
| 12. | ОАО «Вязниковский льняной комбинат» | 453,2 | - | - |
| 13. | ООО «Энергетик», г. Вязники | 526,01 | 197,67 | - |
| 14. | ГКОУ ВО «Областная санаторная школа-интернат г. Вязники» | 22,40 | 8,20 | - |
| 15. | ФКУ «Исправительная колония № 4 УФСИН России по Владимирской области», г. Вязники | 2 073,3 | - | - |
| 16. | ПАО «Мстёрский завод керамических стеновых материалов» | 1 724,00 | - | - |
| 17. | ЗАО «Мстёрский ювелир» | 283,10 | 708,84 | - |
| 18. | ОАО «Нововязниковское ремонтно-техническое предприятие» | 528,80 | - | - |
| 19. | ООО «Вязники Энергия» | 47 873,71\* | - | - |
| 20. | МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» | 1 928,78 | - | - |
| 21. | ООО ИЦ «Теплосфера» | 45,73 | - | - |
| 22. | ОАО «Владимирские коммунальные системы», г. Владимир, всего, в том числе: | 315 911,20 | 894 851,00 | - |
| - по магистральным сетям | 104 566,00 | 692 394,00 | - |
| - по распределительным сетям | 211 345,20 | 202 457,00 | - |
| 23. | ОАО «Владимирская газовая компания», г. Владимир | 3 734,68 | 11 562,57 | - |
| 24. | ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» | 1 988,0 | - | - |
| 25. | ОАО Владимирский комбинат хлебопродуктов «Мукомол» | 131,00 | 71,78 | - |
| 26. | ОАО «Владалко», г. Владимир | 71,15 | - | - |
| 27. | ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 7», г. Владимир | 179,55 | 96,45 | - |
| 28. | ОАО «Владимирский химический завод», г. Владимир | 1 067,34 | - | 65,60 |
| 29. | ПАО «Полимерсинтез», г. Владимир | 227,00 | 218,00 | - |
| 30. | ООО «Техника – коммунальные системы», г. Владимир | 735,43 | 2 296,98 | - |
| 31. | ООО «Стройэнерго», г. Владимир | 1 047,43 | - | - |
| 32. | ООО «УК «Дельта», г. Владимир | 110,52 | - | - |
| 33. | ООО «Владимиртеплогаз»  | - | - | - |
| - участок тепловых сетей г. Владимир | 576,54 | 239,70 | - |
| - участок тепловых сетей г. Лакинск | 8 571,69 | 10 600,57 | - |
| - участок тепловых сетей г. Собинка | 7 162,27 | - | - |
| - участок тепловых сетей Селивановского филиала | 9 507,50 | 11 425,02 | - |
| - участок тепловых сетей Гороховецкого филиала | 5 344,82 | 9 422,60 |  |
| 34. | ГБУ ВО «Владимирская база авиационной охраны лесов» | 25,90 | 15,42 | - |
| 35. | ГУП «Комбинат «Тепличный», г. Владимир | 799,31 | - | - |
| 36. | ФГУП «ГНПП «Крона», г. Владимир | 22,04 | 39,11 | - |
| 37. | ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по тепловодо-снабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению), всего, в том числе: | 10 144,55 | 10 577,04 | 141,85 |
| 37.1. | - станция Владимир |  1 793,78 | 2 122,87 | 81,59 |
| 37.2. | - станция Вязники | 1 217,19 | 1 183,80 | 60,26 |
| 37.3. | - станция Вековка | 2 689,02 | 2 582,51 | - |
| 37.4. | - станция Муром | 3 040,86 | 3 640,73 | - |
| 37.5. | - станция Ковров | 750,78 | 427,71 | - |
| 37.6. | - станция Петушки | 652,91 | 619,42 | - |
| 37.7. | - станция Волосатая | 0,00 | 0,00 | - |
| 38. | ОАО «Гусь-Хрустальное пассажирское автотранспортное предприятие» | 6,20 | - | - |
| 39. | ОАО «Владимирская областная теплоэнергетическая компания», г. Гусь-Хрустальный | 2 988,10 | - | - |
| 40. | ООО «Владимиртеплогаз» Гусь-Хрустальный филиал | 112 583,87\*\*  | 109 981,78\*\*  | 3 469,00 |
| 41. | ООО «Тепловик» (ИНН 3304021431), г. Гусь-Хрустальный | 4 430,70 | - | - |
| 42. | ГБОУ СПО ВО «Гусевский стекольный колледж», г. Гусь-Хрустальный  | 86,69 | 144,02 | - |
| 43. | ООО «Завод Символ», г. Курлово, Гусь-Хрустальный район | 1 044,94 | 859,085 | - |
| 44. | ООО «Энергогарант», Гусь-Хрустальный район | 695,94 | 530,55 | - |
| 45. | МУП «Стимул», Гусь-Хрустальный район | 1 140,67 | 722,69 | - |
| 46 | ООО «Регион», Гусь-Хрустальный район |  |  |  |
| 46.1. | пос. Золотково | 96,98 | 58,84 | - |
| 46.2. | пос. Мезиновский | 1 392,00 | 2 384,81 |  - |
| 47. | МП «Коммунальщик», Гусь-Хрустальный район, п. Иванищи (котельная микрорайона) | 279,00 | - | - |
| 48. | ООО «Авангард», Гусь-Хрустальный район | 1 637,56 | 1081,42 | - |
| 49. | ООО «Красное Эхо», Гусь-Хрустальный район | 664,09 | 620,22 | - |
| 50. | ООО «Демидовское», Гусь-Хрустальный район | 143,61 | 122,39 | - |
| 51. | МУП Гороховецкого района «Гороховецкие коммунальные системы» | 392,00 | - | - |
| 52. | МУП «Фоминское ЖКХ», Гороховецкий район | 298,54 | - | - |
| 53. | ООО «Тепловик», г. Камешково | 5 125,33 | 3 708,42 | - |
| 54. | ООО «Трубочист», Камешковский район | 1 133,00 | 691,52 | - |
| 55. | ООО «Второвская тепловая компания», Камешковский район | 916,96 | 515,26 | - |
| 56. | ООО «ТеплоКом», Камешковский район | 71,84 | - | - |
| 57. | МУП Камешковского района «Инженерные Технологии» | 2 191,2 | 1 663,48 | - |
| 58. | ОАО «Киржачский инструментальный завод» | 554,523 | - | - |
| 59. | ОАО «Киржачагропромстрой», г. Киржач | 46,69 | 16,06 | - |
| 60. | ООО «Владимиртеплогаз», г. Киржач | - | - | - |
| - по СЦТ г. Киржач (за исключением мкр-на Красный Октябрь) | 10 397,00 | - | - |
| - по СЦТ мкр-н Красный Октябрь | 13 583,63\* | - | - |
| 61. | МУП ВКХ «Водоканал», г. Киржач | 7,29 | 4,92 | - |
| 62. | ОАО НПО «Наука» Першинский филиал, Киржачский район | 389,66 | 738,53 | - |
| 63. | Першинское УМП ЖКХ, Киржачский район | - | - | - |
| - по СЦТ пос. Дубки | 665,65 | 553,22 | - |
| - по СЦТ пос. Першино | 1 741,00 | 2 162,58 | - |
| 64. | Филипповское УМП ЖКХ, Киржачский район | 605,98 | - | - |
| 65. | ООО «Импульс», пос. Горка, Киржачский район | 220,30 | - | - |
| 66. | ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров | 8 174 | - | 2 752,7 |
| теплоноситель – пар | 2 505 | 3,4 | - |
| теплоноситель – конденсат | 355 | 69,2 | - |
| теплоноситель – вода, в том числе: | 5 314 | 8 588,3 | 2 752,7 |
| -котельная № 4 | 4 749 | 8 252,5 | 2 752,7 |
| - котельная Очистных сооружений | 131 | 34,3 | - |
| - котельная Цеха 91 | 24 | 24,8 | - |
| - котельная гостиничного комплекса | 21 | 9,2 | - |
| - котельная кислородного завода | 389 | 267,5 | - |
| 67. | ОАО «Домостроительный комбинат», г. Ковров | 522,23 | 638,36 | - |
| 68. | ООО «Тепло», г. Ковров | 1 067,60 | 1 520,87 | - |
| 70. | ООО «КЭМЗ-Энерго», г. Ковров | 603,74 | - | - |
| 71. | ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания», г. Ковров | 1 759,85 | 1 799,22 | 464,31 |
| 72. | ООО «Теплосетевая компания», г. Ковров | 8 251,55 | 30 352,21 | - |
| 73. | МУП города Коврова «Жилищно-эксплуатационный трест» | 6 515,32 | - | - |
| теплоноситель – пар | 16,98 | - | - |
| теплоноситель – вода  | 6 438,18 | 7 121,72 | - |
| в том числе по сетям от котельных ул. Ковровская, ул. Набережная, ул. Лесхозная | 5 268,37 | 4 872,20 | - |
| 74. | ООО «Владимиртеплогаз», г. Ковров, всего, в том числе: | 92 750,73 | 109 880,31 | 3 619,31 |
| - сети в зоне МУП «Жилэкс» | 13 452,44 | 11 689,37 | - |
| - сети в зоне ООО «КЭТК» | 18 893,82 | 29 378,59 | 1 554,36 |
| - сети в зоне Ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз» | 47 902,17 | 52 817,85 | 828,49 |
| - сети в зоне ООО «КЭМЗ-Энерго» | 12 502,30 | 15 994,50 | 1 236,46 |
| 75. | МУП города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  | 20,50 | 23,76 | - |
| 76. | ООО «Эквуд», Ковровский район | 2 928,73 | - | - |
| 77. | ООО «Комсервис», Ковровский район | - | - | - |
| - по СЦТ Новосельского с/п | 2 509,52 | 2 745,46 | - |
| - по СЦТ д. Ручей | 258,07\* | - | - |
| - по СЦТ Малыгинского с/п (пос. Пакино, пос. Малыгино, с. Б. Всегодичи) | 1 668,20 | - | - |
| 78. | ООО «Комсервис-Мелехово», овровский район | 4 498,44 | 6 090,26 | - |
| 79. | СЛПУ «Санаторий им. Н.С. Абельмана», Ковровский район | 106,97 | - | - |
| 80. | УМП «Бытсервис», Ковровский район  | 1 529,61 | 1 699,83 | - |
| 81. | УМП «Нерехта-жилсервис», Ковровский район | 737,44 | 355,78 | - |
| 82. | ЗАО «Кольчугинский завод цветных металлов» | 347,70 | 3 818,71 | - |
| 83. | ОП ООО «Технология комфорта» Кольчугинского района | 64 557,77 | 89 046,00 | 2 263,00 |
| 84. | МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал», Кольчугинский район  | 5 874,73 | 7 650,96 | - |
| по СЦТ пос. Бавлены (от котельной МУП Бавленского с/п «ЖКУ») | 4 923,95 | 6 342,38 | - |
| по СЦТ с. Б. Кузьминское(от котельной ООО «Технология комфорта») | 950,78 | 1 308,58 | - |
| 85. | ГУП Владимирской области «Владоблжилкомхоз», Меленковский район, всего, в том числе тепловые сети: | 7 886,94 | - | - |
| 86. | ООО «Тепловая эксплуатационная служба», Меленковский район | 275,15 | 124,63 | - |
| 87. | ООО «Теплоснаб», Меленковский район | 153,80 | - | - |
| 88. | МУП «Дорожник», Меленковский район | 1 435,86 | 570,92 | - |
| 89. | ООО «Тепло Людям. Меленки» | 453,00 | 311,19 | - |
| 90. | СПК «Дмитриевы Горы», Меленковский район | 237,09 | - | - |
| 91. | АО «Муромский стрелочный завод», о. Муром | 2 089,86 | 7 558,14 | - |
| 92. | АО «Муромский приборостроительный завод» | 9 890,00 | - | - |
| 93. | ЗАО «Муром», о. Муром | 278,87 | 209,80 | - |
| 94. | ООО «Комус», о. Муром | 55,0 | - | - |
| 95. | ООО «Муромский кирпичный завод» | 28,0 | - | - |
| 96. | ООО «Владимиртеплогаз», о. Муром | 85 867,91\* | 159 048,75\* | 6 047,06 |
| 97. | МУП Муромского района «Машинно-технологическая станция «Окская»  | 224,00 | 301,92 | - |
| 98. | МУП Ковардицкого сельского поселения «Ока», округ Муром | 497,70 | 581,23 | - |
| - производство тепловой энергии | 202,96 | - | - |
| - передача тепловой энергии | 276,74 | 581,23 | - |
| 99. | АО «Петушинский металлический завод» | 76,10 | - | - |
| 100. | ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал | 58 446,16 | - | - |
| 101. | ООО «Владимиртеплогаз», пос. Вольгинский, Петушинский район | 5 191,00\* | - | - |
| 102. | ООО «Городищенская тепловая компания», Петушинский район | 1 298,00 | -  | - |
| 103. | ООО Технопарк «Вольгинский», Петушинский район, всего, в том числе: | 4 668,00 |  | - |
| теплоноситель – вода  | 4 063,00 | 3 258,00 | - |
| теплоноситель – пар | 217,00 | 0,001 | - |
| теплоноситель – конденсат | 388,00 | 387,50 | - |
| 104. | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | 18,32 | - | - |
| 105. | ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС, Петушинский район | 852,83 | 1 257,16 | - |
| 106. | ЗАО «Радугаэнерго», г. Радужный | 26 427,00\* | 106 403,20\* | 939,96 |
| 107. | ГБУ СО ВО «Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,г. Собинка | 160,00 | - | - |
| 108. | ЗАО Лечебно-оздоровительный комплекс «Клязьменский», Собинский район | 2,70 | - | - |
| 109. | МУМП ЖКХ п. Ставрово, Собинский район | 7 600,84 | 8 648,19 | - |
| 110. | МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района», Собинский район | 13 775,10 | 9 295,97 | - |
| 111. | ООО «ТехноАвтоматика», Судогодский район | - | - | - |
| 111.1. | - котельная с. Лухтоново | 0,00 | - | - |
| 111.2. | - котельная с. Чамерево | 29,00 | - | - |
| 111.3. | - котельная пос. Головино | 4,96 | - | - |
| 111.4. | - котельная д. Лаврово | 6,58 | - | - |
| 111.5. | - котельная пос. им. Воровского | 78,00 | - | - |
| 111.6. | - котельная пос. Бег | 16,03 | - | - |
| 111.7. | - котельная пос. Муромцево | 6,60 | - | - |
| 112. | ООО «Владимирский биоэнергетический кластер», Судогодский район, в том числе: | 2 753,51 | 2 464,20 | - |
| - Андреевское с/п | 2 681,2 | 2 420,4 | - |
| - Головинское с/п | 72,3 | 43,8 | - |
| 113. | ООО «Теплотрейдинг», г. Судогда | 26 464,08 | 30 706,81 | 217,46 |
| - по СЦТ г. Судогда | 25 024,23 | 28 802,17 | - |
| - по СЦТ пос. Вяткино | 1 426,88 | 1 904,64 | - |
| 114. | ГУП Владимирской области «Владоблжилкомхоз» (Селивановский филиал по обеспечению топливом) | - | - | - |
| - по СЦТ с. Мошок, Судогодский район | 725,00 | - | - |
| - по СЦТ д. Кондряево, Судогодский район | 259,59 | - | - |
| 115. | ГОУ СПО РФ «Муромцевский лесотехнический техникум», Судогодский район | 306,40 | 71,87 | - |
| 116. | ООО «Суздальтеплосбыт», г. Суздаль | 15 234,81 | 26 029,20 | - |
| 117. | МБУ «Дирекция Единого Заказчика», Суздальский район |  |  |  |
| производство тепловой энергии (конечные тарифы), в том числе: | 10 140,14 | - | - |
| 117.1. | - котельные Боголюбовского с/п | 329,00 | - | - |
| 117.2. | - котельные Новоалександровского с/п | 875,93 | - | - |
| 117.3. | - котельные Павловского с/п | 7 632,21 | - | - |
| 117.4. | - котельные Селецкого с/п | 1 303,00 | - | - |
|  | передача тепловой энергии  |  |  |  |
| - от котельной ООО «Владимиртеплогаз» пос. Содышка, Новоалександровское с/п | 1 513,21 | - | - |
| - от котельной ЗАО «СПБВЕРГАЗ» с. Сокол, Боголюбовское с/п | 1 171,72 | - | - |
| 118. | ООО «ВладЖилКоммСервис» | 1 140,33 | - | - |
| 118.1. | Боголюбовское с/п | 639,00 | - | - |
| 118.2. | Новоалександровское с/п | 501,33 | - | - |
| 119. | Молочный комбинат «Юрьев-Польский» ЗАО «Холдинговая компания «Ополье» | 121,76 | - | - |
| 120. | ОП ОАО «Владимирские коммунальные системы» «Теплоэнерго» | 20 568,58 | 17 717,00 | - |
| 120.1. | г. Юрьев-Польский | 17 129,42 | 15 904,00 | - |
| 120.2. | Небыловское сельское поселение | 1 505,18 | 1 044,00 | - |
| 120.3. | Красносельское сельское поселение | 1 847,85 | 747,000 | - |
| 120.4. | Симское сельское поселение | 86,13 | 22,00 | - |
| 121. | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»(в границах Владимирской области) с разбивкой по СЦТ: | 26 988,22 | 22 282,96 | - |
| 121.1. | - котельная инв. № 21, г. Александров, ул. Радио  | 550,72 | 1 154,98 | - |
| 121.2. | - котельная инв. № 164, Александровский р-н, п/о Плеханы | 533,53 | 238,36 | - |
| 121.3. | - котельная инв. № 258, Александровский р-н, п/о Плеханы | 822,29 | 310,33 | - |
| 121.4. | - котельная инв. № 155, г. Владимир  | 495,04 | 869,71 | - |
| 121.5. | - котельная инв. № 21, г. Владимир  | 48,49 | 11,97 | - |
| 121.6. | - котельная инв. № 22, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Березовая, д. 29 | 104,65 | 87,26 | - |
| 121.7. | - котельная инв. № 6, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 18 | 125,51 | 125,97 | - |
| 121.8. | - котельная, инв. № 14, г. Владимир, ул. Б. Московская, д.104 | 101,17 | 119,60 | - |
| 121.9. | - котельная, инв. № 2/216, г. Владимир, Перекопский городок | 306,51 | 486,31 | - |
| 121.10. | - котельная инв. № 1 в/4, г. Владимир, пос. Семязино | 139,58 | 71,19 | - |
| 121.11. | - котельная инв. № 194, Гусь-Хрустальный р-н, пос. Добрятино | 481,58 | 266,61 | - |
| 121.12. | - котельная инв. № 216, Гусь-Хрустальный р-н, пос. Добрятино | 287,19 | 147,04 | - |
| 121.13. | - котельная инв. № 217а, Гусь-Хрустальный р-н, пос. Добрятино | 50,90 | 22,93 | - |
| 121.14. | - котельная инв. № 3, г. Киржач | 126,50 | - | - |
| 121.15. | - котельная инв. № 60, Киржачский район, п/о Барсово | 826,75 | - | - |
| 121.16. | - котельная инв. № 259, Ковров-8 | 1 002,85 | 863,22 | - |
| 121.17. | - котельная инв. № 296, Ковров-8 | 773,71 | 933,71 | - |
| 121.18. | - котельная инв. № 183, Ковров-8 | 514,49 | 958,87 | - |
| 121.19. | - котельная инв. № 139, Ковровский район, пос. Эсино | 3 483,69 | 2 616,10 | - |
| 121.20. | - котельная инв. № 469, Ковровский р-н, пос. Пакино | 2 249,89 | 1 736,89 | - |
| 121.21. | - котельная инв. № 475, Ковровский р-н, пос. Пакино | 180,17 | 63,11 | - |
| 121.22. | - котельная инв. № 52, Ковровский р-н, пос. Сергейцево | 123,84 | 60,45 | - |
| 121.23. | - котельная инв. № 77, Меленковский р-н, пос. Злобино | 194,66 | 102,54 | - |
| 121.24. | - котельная инв. № 73, Меленковский р-н, пос. Злобино | 229,00 | 243,56 | - |
| 121.25. | - котельная инв. № 1, о. Муром, ул. Кирова БМК | 243,79 | 142,88 | - |
| 121.26. | - котельная инв. № 78, о. Муром | 1 770,11 | 1 217,33 | - |
| 121.27. | - котельная инв. № 4, Петушинский район, д. Воспушка | 598,09 | 240,46 | - |
| 121.28. | - котельная инв. № 34, Петушинский район, д. Костино | 826,53 | 1 350,36 | - |
| 121.29. | - котельная инв. № 9, Петушинский район, г. Костерево | 821,40 | 283,21 | - |
| 121.30. | - котельная инв. № 489, Петушинский район, г. Костерево | 1 777,40 | 2 828,00 | - |
| 121.31. | - котельная инв. № 521, Петушинский район, г. Костерево | 313,82 | 147,28 | - |
| 121.32. | - котельная инв. № 169, Петушинский район, пос. Городищи, ул. Октября 2 | 1 750,26 | 1 432,52 | - |
| 121.33. | - котельная инв. № 75, Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира 90 | 1 541,73 | 762,53 | - |
| 121.34. | - котельная инв. № 26, Судогодский район, д. Бараки | 516,04 | 512,91 | - |
| 121.35. | - котельная инв. № 16, Суздальский район, с. Новоалександрово | 209,25 | 64,49 | - |
| 121.36. | - котельная инв. № 28, Суздальский район, д. Козики | 219,51 | 73,52 | - |
| 121.37. | - от ОАО «Владимирские коммунальные системы» (г. Владимир) | 2 167,70 | 1 422,67 | - |
| 121.38. | - от МУП округа Муром «Тепловые сети» (о. Муром) | 479,88 | 314,09 | - |

\* Отражены параметры, согласованные в рамках заключенного концессионного соглашения.

\*\* Отражены параметры, достижение которых предусмотрено мероприятиями утвержденной инвестиционной программы.

Приложение № 2

к постановлению департамента

цен и тарифов администрации

Владимирской области

от 29.11.2016 № 40/21

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии по организациям, осуществляющим

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

на территории Владимирской области, на 2017 год

| № п/п | Наименование организации | Нормативы удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии от тепловых котельных, кгу.т./Гкал | Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных, кгу.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Александровские коммунальные системы», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 164,3 | 168,0 |
| 1.1. | - котельная № 1 ул. 1-я Крестьянская | 159,8 | 162,8 |
| 1.2. | - котельная № 3 ул. Энтузиастов | 161,6 | 166,3 |
| 1.3. | - котельная № 4 ул. Калининская | 157,1 | 162,4 |
| 1.4. | - котельная № 5 ул. Киржачская «БПК» | 158,6 | 164,9 |
| 1.5. | - котельная № 6 ул. Гусева | 179,4 | 183,2 |
| 1.6. | - котельная № 7 ул. Первомайская | 172,0 | 174,2 |
| 1.7. | - котельная № 8 ул. Коммунальников | 163,9 | 166,7 |
| 1.8. | - котельная № 9 ул. Ческа-Липа | 178,1 | 181,3 |
| 1.9. | - котельная № 10 ул. Терешковой | 176,9 | 179,1 |
| 1.10. | - котельная № 11 пос. Комсомольский | 160,9 | 163,6 |
| 1.11. | - котельная № 12 ул. Лермонтова | 178,2 | 180,7 |
| 1.12. | - котельная № 13 ул. Маяковского | 177,9 | 181,2 |
| 1.13. | - котельная № 14 ул. Геологов | 179,7 | 179,8 |
| 1.14. | - котельная № 15 ул. Советская | 179,4 | 183,5 |
| 1.15. | - котельная № 16 ул. Радио | 173,5 | 176,4 |
| 1.16. | - котельная № 20 Школа № 5 | 174,2 | 176,8 |
| 1.17. | - котельная № 22 ул. Ленина | 158,1 | 163,8 |
| 1.18. | - котельная № 23 ул. Гагарина | 159,6 | 164,6 |
| 2. | ООО «Минерал», г. Александров | 153,6 | 154,7 |
| 3. | ООО «Сантех-Тепло», г. Александров | 156,6 | 157,9 |
| 4. | ОАО «Струнинский тепло-водоканал», Александровский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 168,1 | 170,0 |
| 4.1. | - котельная квартала «Дубки», д. 1а | 162,0 | 163,6 |
| 4.2. | - котельная ул. Заречная, д. 32а | 172,3 | 174,9 |
| 4.3. | - котельная пл. Кирова, д. 5а | 172,1 | 174,3 |
| 4.4. | - котельная Клубный пер., д. 2 | 175,0 | 176,7 |
| 4.5. | - котельная ул. Лермонтова, д. 1б | 172,6 | 174,0 |
| 4.6. | - котельная ул. Норильская, д. 5а | 157,7 | 159,6 |
| 4.7. | - котельная ул. Шувалова, д. 6а | 172,8 | 174,1 |
| 5. | ООО «Балакиревские тепловые сети», пос. Балакирево, Александровский район | 159,3 | 161,4 |
| 6. | ООО «Теплосеть», г. Карабаново, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 179,7 | 180,7 |
| 6.1. | - котельная № 1 | 178,4 | 179,3 |
| 6.2. | - котельная № 2 | 180,6 | 181,6 |
| 6.3. | - котельная № 3 | 179,5 | 180,5 |
| 6.4. | - котельная № 4 | 180,2 | 181,1 |
| 6.5. | - котельная школы № 9 | 181,4 | 182,4 |
| 6.6. | - котельная Совхоза | 174,8 | 175,8 |
| 6.7. | - котельная Больницы | 181,6 | 182,7 |
| 7. | ООО «Теплоэнерго», г. Карабаново | 161,7 | 163,3 |
| 8. | МУП «Андреевское», Александровский район | 213,2 | 216,5 |
| 9. | АО «ОСВАР», г. Вязники | 156,0 | 159,2 |
| 10. | АО «Вязниковский хлебокомбинат», г. Вязники | 168,0 | 172,1 |
| 11. | ОАО «Вязниковский льняной комбинат» | 157,7 | 158,7 |
| 12. | ООО «Энергетик», г. Вязники | 153,9 | 155,2 |
| 13. | ГКОУ ВО «Областная санаторная школа-интернат г. Вязники» | 159,2 | 162,9 |
| 14. | ФКУ «Исправительная колония № 4 УФСИН России по Владимирской области», г. Вязники | 157,3 | 158,3 |
| 15. | ПАО «Мстёрский завод керамических стеновых материалов» | 153,0 | 153,9 |
| 16. | ЗАО «Мстёрский ювелир» | 158,0 | 159,0 |
| 17. | ФГУП «Почта России» (УФПС Владимирской области) (по СЦТ пос. Мстёра, Вязниковский район) | 153,45 | 153,45 |
| 18. | ОАО «Нововязниковское ремонтно-техническое предприятие» | 157,6 | 161,3 |
| 19. | ООО «Вязники Энергия», всего, в том числе по видам топлива:газкаменный уголь  | 152,2150,0\*225,03\* | 155,9153,51\*230,97\* |
| в том числе по источникам тепловой энергии: |  |  |
| 19.1. | - котельная ул. Герцена, г. Вязники | 154,9 | 156,0 |
| 19.2. | - котельная ул. Чехова, г. Вязники | 165,1 | 166,3 |
| 19.3. | - котельная Текмаш, г. Вязники | 155,6 | 156,7 |
| 19.4. | - котельная ул. Молодёжная, г. Вязники | 168,1 | 169,3 |
| 19.5. | - котельная ул. К. Маркса, г. Вязники | 158,8 | 160,0 |
| 19.6. | - котельная ул. Свердлова, г. Вязники | 173,1 | 174,3 |
| 19.7. | - котельная ул. Кадров, г. Вязники | 173,1 | 174,3 |
| 19.8. | - котельная Толмачёво, г. Вязники | 157,3 | 158,4 |
| 19.9. | - котельная ул. Текстильная | 171,4 | 172,1 |
| 19.10. | - котельная ул. Комсомольская, г. Вязники  | 172,5 | 175,55 |
| 19.11. | - котельная ул. Ефимьево | 172,5 | 175,55 |
| 19.12 | - котельная микрорайона «Дечинский» | 145,8 | 148,65 |
| 19.13. | - котельная Сеньково | 173,1 | 174,3 |
| 19.14. | - котельная пос. Приозёрный | 157,0 | 158,9 |
| 19.15. | - котельная «Больничная» пос. Никологоры | 158,9 | 168,2 |
| 19.16. | - котельная пос. Никологоры, ул. Пролетарская  | 160,0 | 162,1 |
| 19.17. | - котельная д. Большевысоково | 217,5 | 221,8 |
| 19.18. | - котельная пос. Октябрьский | 157,6 | 159,4 |
| 19.19. | - котельная пос. Центральный | 163,3 | 165,0 |
| 19.19. | - котельная д. Октябрьская | 166,1 | 179,1 |
| 19.21. | - котельная д. Паустово | 227,4 | 232,0 |
| 19.22. | - котельная пос. Степанцево, ул. Школьный двор | 158,2 | 160,6 |
| 19.23. | - котельная пос. Степанцево, ул. Фабричная | 158,2 | 160,5 |
| 19.24. | - котельная пос. Степанцево, ул. Пролетарская | 158,2 | 160,6 |
| 19.25. | - котельная д. Чудиново | 179,0 | 181,6 |
| 19.26. | - котельная «Пищевик» | 172,5 | 175,55 |
| 19.27. | - котельная ОАО «Паустовская ф-ка» | 234,7 | 263,5 |
| 19.28. | - котельная с. Станки | 224,1 | 228,0 |
| 20. | МУП Вязниковского района «Коммунальные системы», всего, в том числе по видам топлива:газкаменный уголь  | 165,9165,1224,8 | 168,55167,0229,5 |
| в том числе по источникам тепловой энергии: |  |  |
| 20.1. | - котельная ул. Кутузова, г. Вязники | 173,1 | 174,3 |
| 20.2. | - котельная ул. Ярополье, г. Вязники | 164,2 | 165,4 |
| 20.3. | - котельная Орион, г. Вязники | 164,2 | 165,4 |
| 20.4. | - котельная пос. Октябрьский (дом престарелых) | 220,3 | 224,9 |
| 20.5. | - котельная пос. Лукново (№ 1) | 158,7 | 158,7 |
| 20.6. | - котельная пос. Лукново (№ 2) | 158,7 | 158,7 |
| 20.7. | - котельная д. Серково | 155,3 | 158,9 |
| 20.8. | - котельная д. Воробьёвка | 225,1 | 229,8 |
| 20.9. | - котельная пос. Никологоры, Красноармейский пер., д. 2 | 155,3 | 158,9 |
| 20.10. | - котельная пос. Никологоры, Судейский пер. | 155,3 | 158,9 |
| 21. | ГУП Владимирской области «Владоблжилкомхоз», Вязниковский филиал по обеспечению топливом, всего, в том числе по видам топлива:газкаменный уголь дрова | 206,95164,2207,7202,8 | 210,1165,4210,9205,9 |
| в том числе по источникам тепловой энергии: |  |  |
| 21.1. | - котельная д. Паустово, ул. Центральная, д. 56 | 213,2 | 216,5 |
| 21.2. | - котельная МБОУ д/с № 28, г. Вязники, ул. Мочалова, д. 18а | 164,2 | 165,4 |
| 21.3. | - котельная МБОУ д/с № 28, г. Вязники, ул. Мочалова, д. 18а | 213,2 | 216,5 |
| 21.4. | - котельная МБОУ д/с «Ласточка», п. Мстёра, ул. Гагарина, д. 12 | 185,6 | 188,5 |
| 21.5. | - котельная МБОУ д/сим. Н.К. Крупской, с. Барское-Татарово, ул. Шибанова, д. 18 | 213,2 | 216,5 |
| 21.6. | - котельная МБОУ ДОД «Юнис-92», п. Никологоры, пер. Пушкинский, д. 10 | 213,2 | 216,5 |
| 21.7. | - котельная МБОУ Сарыевская СОШ № 2, ст. Сарыево, ул. Новая, д. 1 | 190,5 | 193,4 |
| 21.8. | - котельная МБОУ Сарыевская СОШ № 2, ст. Сарыево, ул. Новая, д. 13 | 190,5 | 193,4 |
| 21.9. | - котельная МБОУ д/с «Колокольчик», д. Симонцево, ул. Лесоучасток, д. 21 | 213,2 | 216,5 |
| 21.10. | - котельная МБОУ Буторлинская СОШ, д. Буторлино, ул. Нагорная, д. 3а | 185,6 | 188,5 |
| 22. | ООО ИЦ «Теплосфера», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 175,3 | 177,2 |
| 22.1. | - котельная МБОУ СОШ № 5 г. Вязники, ул. Свердлова, д. 15 | 157,2 | 159,5 |
| 22.2. | - котельная МБОУ СОШ № 2 г. Вязники, ул. Сеньково, д. 1/2 | 158,05 | 160,1 |
| 22.3. | - котельная д. Пировы-Гоpодищи, Вязниковский район | 159,3 | 161,0 |
| 22.4. | - котельная школы пос. Мстёра, ул. Шоссейная, д. 50, Вязниковский район | 159,0 | 160,85 |
| 22.5. | - котельная больницы пос. Мстёра, ул. Семашко, д. 15, Вязниковский район | 159,4 | 161,0 |
| 22.6. | - котельная пос. Никологоры, ул. Базарная, Вязниковский район | 157,9 | 162,2 |
| 22.7. | - котельная детского сада д. Серково, ул. Новая, д. 1, Вязниковский район | 159,9 | 163,95 |
| 22.8. | - котельная клуба д. Серково, ул. Старое Серково, д. 25а, Вязниковский район | 157,0 | 160,0 |
| 22.9. | - котельная детского сада, пос. Лукново, ул. Юбилейная, д. 9, Вязниковский район | 159,0 | 160,9 |
| 22.10. | - котельная амбулатории пос. Лукново, ул. Советская, д. 2, Вязниковский район | 170,1 | 172,1 |
| 22.11. | - котельная д. Сергеево, Вязниковский район | 156,4 | 158,4 |
| 22.12. | - котельная с. Сарыево, ул. Специалистов, д. 18а, Вязниковский район | 322,1 | 328,1 |
| 22.13. | - котельная школы, клуба д. Буторлино, Вязниковский район | 154,9 | 156,85 |
| 22.14. | - котельная школы г. Камешково, ул. Гоголя, д. 5а | 158,9 | 160,9 |
| 22.15. | - котельная МОУ ООШ № 3, г. Камешково, ул. Школьная, д. 3 | 158,5 | 160,1 |
| 22.16. | - котельная МОУ ДОУ «Камешковская ДШИ», г. Камешково, ул. Герцена, д. 10 | 156,6 | 159,4 |
| 22.17. | - котельная школы, ФАП пос. Новки, ул. Ильича  | 181,3 | 183,9 |
| 22.18. | - котельная детского сада д. Аленино, ул. Луговая, д. 14, Киржачский район | 158,2 | 160,2 |
| 22.19. | - котельная школы с. Филипповское, ул. Советская, д. 26, Киржачский район | 158,8 | 160,7 |
| 22.20. | - котельная школы с. Добрынское, ул. Восточная, д. 11, Суздальский район | 159,15 | 162,4 |
| 22.21. | - котельная детского сада с. Добрынское, ул. Пионерская, д. 14б, Суздальский район | 158,4 | 161,0 |
| 22.22. | - котельная МДОУ детский сад «Колосок», с. Гатиха | 177,45 | 180,4 |
| 22.23. | - котельная МДОУ детский сад «Рябинка», с. Гатиха | 155,55 | 159,80 |
| 22.24. | - котельная МБОДО детско-юношеская спортивная школа, г. Камешково | 156,0 | 160,5 |
| 22.25. | - котельная МДОУ детский сад д. Сергеиха | 155,9 | 160,3 |
| 23. | ОАО «Владимирские коммунальные системы», г. Владимир, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 157,6 | 160,1 |
| 23.1. | - котельная 301 квартала | 155,8 | 158,2 |
| 23.2. | - котельная 602 квартала | - | - |
| 23.3. | - котельная 722 квартала | 155,2 | 157,3 |
| 23.4. | - котельная МУЗ КБ «Автоприбор» | 174,8 | 283,2 |
| 23.5. | - котельная ул. Белоконская, д. 16 | 181,3 | 183,9 |
| 23.6. | - котельная ВЗКИ | 155,5 | 157,7 |
| 23.7. | - котельная ДБСП | 177,0 | 236,0 |
| 23.8. | - котельная частного жилого фонда | 158,7 | 158,7 |
| 23.9. | - котельная пос. Заклязьменский | 175,6 | 177,8 |
| 23.10. | - котельная Коммунальной зоны | 161,7 | 164,7 |
| 23.11. | - котельная ул. Диктора Левитана, д. 49 | - | - |
| 23.12. | - котельная ул. Диктора Левитана, д.55а | - | - |
| 23.13. | - котельная микрорайона 9 «В» | 155,2 | 157,0 |
| 23.14. | - котельная пос. Оргтруд № 1 | 154,7 | 156,9 |
| 23.15. | - котельная пос. Оргтруд № 2 | 155,0 | 158,4 |
| 23.16. | - котельная пос. Коммунар | 172,0 | 176,0 |
| 23.17. | - котельная ФОК, ул. Парижской Коммуны  | 156,2 | 158,2 |
| 23.18. | - котельная ПМК 18 | 155,1 | 158,6 |
| 23.19. | - котельная пос. Юрьевец | 154,8 | 157,2 |
| 23.20. | - котельная РТС | 160,9 | 163,0 |
| 23.21. | - котельная ул. Семашко, д. 4 | 172,0 | 173,9 |
| 23.22. | - котельная ХОЗО УВД | 164,6 | 168,5 |
| 23.23. | - котельная ул. Элеваторная | 153,4 | 155,3 |
| 23.23. | - котельная пос. Энергетик | 154,9 | 157,3 |
| 23.25. | - котельная Эрланген | 158,8 | 161,1 |
| 23.26. | - котельная Юго-западного района | 156,3 | 158,8 |
| 23.27. | - котельная 125 квартала | 154,1 | 156,4 |
| 23.28. | - котельная БМК-360 | 158,0 | 162,0 |
| 24. | ОАО «Владимирская газовая компания», г. Владимир | 160,2 | 161,4 |
| 25. | ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» | 156,8 | 158,4 |
| 26. | ОАО Владимирский комбинат хлебопродуктов «Мукомол» | 158,7 | 159,9 |
| 27. | ОАО «Владалко», г. Владимир | 158,65 | 161,9 |
| 28. | ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 7», г. Владимир | 168,1 | 168,35 |
| 29. | АО «Газпром газораспределение Владимир» (филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире) | 157,0 | 157,0 |
| 30. | ООО «Техника – коммунальные системы», г. Владимир | 161,0 | 163,9 |
| 31. | ООО «Стройэнерго», г. Владимир | 161,2 | 167,2 |
| 32. | ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», г. Владимир | 157,9 | 158,2 |
| 33. | ООО «УК «Дельта», г. Владимир | 155,5 | 156,9 |
| 34. | ООО «Комбинат промышленных предприятий», г. Владимир | 157,0 | 158,1 |
| 35. | ООО «Нерль», г. Владимир | 155,1 | 158,6 |
| 36. | ООО «ТеплогазВладимир», г. Владимир, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 155,6 | 157,9 |
| 36.1. | - котельная Загородной зоны | 156,0 | 158,6 |
| 36.2. | - котельная п. Юрьевец | 156,1 | 158,4 |
| 36.3. | - котельная п. Энергетик | 153,4 | 155,4 |
| 36.4. | - котельная «Ладога» | 155,1 | 158,0 |
| 37. | ООО «Владимиртеплогаз», г. Владимир, всего, в том числе по видам топлива:газторф | 159,0158,8228,0 | 162,9162,6238,9 |
| в том числе по источникам тепловой энергии: |  |  |
| 37.1. | - котельная пос. Содышка | 179,0 | 181,8 |
|  | Котельные участка г. Владимир: | 164,7 | 171,7 |
| 37.2. | - котельная д. Пенкино | 154,6 | 158,8 |
| 37.3. | - котельная Турбаза «Ладога» | 174,5 | 183,6 |
| 37.4. | - котельная Спецавтохозяйства | 175,5 | 179,1 |
| 37.5. | - котельная п. Пиганово | 186,2 | 191,3 |
| 37.6. | - котельная п. Лесной | 160,8 | 168,3 |
|  | Котельные участка г. Лакинск: | 156,8 | 160,9 |
| 37.7. | - котельная № 1 г. Лакинск | 156,8 | 161,6 |
| 37.8. | - котельная № 3 г. Лакинск | 163,6 | 170,0 |
| 37.9. | - котельная ул. Лермонтова г. Лакинск | 154,0 | 155,5 |
|  | Котельные участка г. Собинка: | 156,2 | 161,3 |
| 37.10. | - котельная № 1 г. Собинка | 156,4 | 162,2 |
| 37.11. | - котельная № 3 г. Собинка | 156,1 | 161,3 |
| 37.12. | - котельная ул. Шибаева г. Собинка | 161,2 | 162,4 |
| 37.13. | - котельная ул. Молодёжная г. Собинка | 155,3 | 157,0 |
| 37.14. | - котельная ул. Садовая | 155,2 | 156,8 |
|  | Котельные Гороховецкого филиала: | 155,9 | 159,5 |
| 37.15. | - котельная № 1 ул. Нагорная, д. 1 | 152,3 | 154,3 |
| 37.16. | - котельная № 2 ул. Полевая, д. 3-а | 152,2 | 154,0 |
| 37.17. | - котельная № 8 ул. Гоголя, д. 15 | 154,5 | 166,5 |
| 37.18. | - котельная № 10 ул. Беседина, д. 1 | 182,1 | 198,3 |
| 37.19. | - котельная № 14 ул. Красноармейская | 155,4 | 158,2 |
| 37.20. | - котельная № 15 ул. Горького, д. 33 | 157,71 | 162,6 |
| 37.21. | - котельная ЦРБ  | 156,5 | 158,0 |
| 37.22. | - котельная пос. Галицы  | 154,1 | 156,5 |
| 37.23. | - котельная д. Великово | 151,8 | 155,0 |
|  | Котельные Селивановского филиала: | 161,1 | 168,4 |
| 37.23. | - котельная ул. Профсоюзная пос. Красная Горбатка  | 157,4 | 165,7 |
| 37.25. | - котельная ул. Пролетарская пос. Красная Горбатка | 158,4 | 165,8 |
| 37.26. | - котельная ул. Садовая пос. Красная Горбатка | 156,8 | 160,5 |
| 37.27. | - котельная д. Высоково  | 162,7 | 165,0 |
| 37.28. | - котельная ул. Молодёжная  | 155,3 | 159,6 |
| 37.29. | - котельная ФОК  | 157,2 | 159,2 |
| 37.30. | - котельная № 1 Малышево | 157,9 | 162,4 |
| 37.31. | - котельная № 2 Малышево | 154,1 | 156,8 |
| 37.32. | - котельная № 3 Малышево | 157,7 | 160,9 |
| 37.33. | - котельная пос. Красная Ушна | 153,2 | 155,3 |
| 37.34. | - котельная д. Новлянка | 153,2 | 161,0 |
| 37.35. | - котельная пос. Новый Быт (школа, депо)  | 155,3 | 157,3 |
| 37.37. | - котельная д. Драчево  | 229,5 | 269,4 |
| 37.37. | - котельная пос. Копнино | 159,1 | 161,2 |
| 37.38. | - котельная пос. Костенец | 228,2 | 236,6 |
| 37.37. | - котельная д. Надеждино | 227,4 | 235,8 |
| 37.40. | - котельная д. Переложниково | 159,8 | 161,3 |
|  | Котельные Ковровского филиала: | 159,1 | 162,2 |
| 37.41. | - котельная № 1 ул. Свердлова | 177,2 | 180,1 |
| 37.42. | - котельная № 2 ул. Долинная | 186,2 | 190,2 |
| 37.43. | - котельная № 3 ул. Щорса | 173,8 | 177,5 |
| 37.44. | - котельная № 4 ул. Краснознамённая | 154,2 | 158,9 |
| 37.45. | - котельная № 5 ул. Урицкого | 154,0 | 156,2 |
| 37.46. | - котельная № 6 ул. Текстильная | 183,7 | 187,0 |
| 37.47. | - котельная № 7 ул. Дачная | 154,6 | 159,6 |
| 37.48. | - котельная № 8 ул. Белинского | 171,5 | 174,7 |
| 37.49. | - котельная № 9 ул. Советская | 174,7 | 178,8 |
| 37.50. | - котельная № 10 ул. Запольная | 157,7 | 160,3 |
| 37.51. | - котельная № 11 ул. Восточная | 172,1 | 174,4 |
| 37.52. | - котельная № 13 ул. Первомайская | 152,0 | 154,6 |
| 37.53. | - котельная № 14 проспект Ленина | 180,0 | 182,8 |
| 37.54. | - котельная № 16 ул. Грибоедова | 175,2 | 178,2 |
| 37.55. | - котельная № 17 ул. Моховая | 164,7 | 166,7 |
| 37.56. | - котельная № 19 ул. Блинова | 155,0 | 158,3 |
| 38. | ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж», г. Владимир | 159,6 | 160,8 |
| 39. | ГБУ ВО «Владимирская база авиационной охраны лесов» | 155,3 | 156,4 |
| 40. | ФГУП «ГНПП «Крона», г. Владимир | 154,3 | 155,0 |
| 41. | ИП Калягин А.В., г. Владимир | 158,4 | 158,4 |
| 42. | ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по тепловодо-снабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению), всего, в том числе: | 159,3 | 164,6 |
| 42.1. | - станция Владимир | 163,3 | 167,6 |
| 42.2. | - станция Вязники | 161,05 | 167,1 |
| 42.3. | - станция Вековка | 161,05 | 167,1 |
| 42.4. | - станция Муром | 155,2 | 158,9 |
| 42.5. | - станция Ковров | 157,0 | 160,2 |
| 42.6. | - станция Петушки | 162,3 | 188,4 |
| 42.7. | - станция Волосатая | 258,9 | 289,7 |
| 43. | ОАО «Гусь-Хрустальное пассажирское автотранспортное предприятие» | 162,1 | 164,4 |
| 44. | ОАО «Владимирская областная теплоэнергетическая компания», г. Гусь-Хрустальный | 161,8 | 165,5 |
| 45. | ООО «Владимиртеплогаз» Гусь-Хрустальный филиал, всего, в том числе по видам топлива:газторфобрикетыв том числе по источникам тепловой энергии: | 174,5173,1250,5 | 182,5181,0261,75 |
| 45.1. | - котельная ТЭК-2 (котельная Бау Текс), ул. Транспортная, д. 30) | 168,3 | 175,1 |
| 45.2. | - котельная ТЭК-3 (котельная ГТК), ул. Рудницкой, д. 3) | 169,2 | 177,7 |
| 45.3. | - котельная ТЭК-4 (котельная ГСЗ им. Ф.Э. Дзержинского), пр-кт 50 лет Советской власти, д. 8) | 180,2 | 190,8 |
| 45.4. | - котельная № 1, ул. Микрорайон, д. 29а | 188,2 | 191,1 |
| 45.5. | - котельная № 4, ул. Добролюбова | 176,8 | 182,4 |
| 45.6. | - котельная ул. Полевая | 160,2 | 165,2 |
| 45.7. | - котельная пос. Гусевский | 158,2 | 159,8 |
| 45.8. | - котельная Роддома, ул. Калинина, д. 61 | 157,5 | 162,6 |
| 45.9. | - котельная Вокзала, ул. Владимирская, д. 3б | 157,8 | 160,5 |
| 45.10. | - котельная школы № 16, ул. А. Невского | 188,5 | 191,3 |
| 45.11. | - котельная МДОУ № 11 | 154,5 | 164,8 |
| 45.12. | - котельная пос. Панфилово | 238,3 | 260,6 |
| 45.13. | - котельная пос. Новый | 252,4 | 261,7 |
| 46. | ООО «Кирпичный завод», г. Гусь-Хрустальный | 164,3 | 168,2 |
| 47. | ООО «БауТекс», г. Гусь-Хрустальный | 152,4 | 152,4 |
| 48. | ГБОУ СПО ВО «Гусевский стекольный колледж», г. Гусь-Хрустальный | 164,6 | 165,9 |
| 49. | ООО «Завод Символ», г. Курлово, Гусь-Хрустальный район | 157,9 | 162,6 |
| 50. | МУП «Стимул», Гусь-Хрустальный район | 156,0 | 157,1 |
| 51. | ООО «Энергогарант», Гусь-Хрустальный район | 158,26 | 159,36 |
| 52. | ООО «Регион», Гусь-Хрустальный район | - | - |
| 52.1. | пос. Золотково, всего,в том числе по источникам тепловой энергии: | 158,1 | 160,0 |
| 52.1.1 | - котельная больницы, пос. Золотково | 158,1 | 160,5 |
| 52.1.2. | - котельная детского сада, пос. Золотково | 158,1 | 160,0 |
| 52.1.3 | - котельная клуба, пос. Золотково | 158,1 | 159,6 |
| 52.1.4. | - котельная школы, пос. Золотково | 158,1 | 159,9 |
| 52.2. | пос. Мезиновский, всего,в том числе по источникам тепловой энергии: | 156,3 | 157,5 |
| 52.2.1 | - котельная № 1 пос. Мезиновский | 156,1 | 157,3 |
| 52.2.2. | - котельная № 2 пос. Мезиновский | 156,5 | 157,5 |
| 52.2.3. | - котельная д. Нечаевская | 157,4 | 159,2 |
| 53. | МП «Коммунальщик», Гусь-Хрустальный район, пос. Иванищи | 155,3 | 156,4 |
| 54. | ООО «Авангард», Гусь-Хрустальный район | 156,4 | 158,4 |
| 55. | ООО «Красное Эхо», Гусь-Хрустальный район | 155,3 | 156,3 |
| 56. | СПК «Демидовский», Гусь-Хрустальный район | 258,2 | 281,5 |
| 57. | АО «Газпром газораспределение Владимир» (филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Гороховец) | 165,2 | 167,6 |
| 58. | МУП Гороховецкого района «Гороховецкие коммунальные системы», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 157,0 | 157,9 |
| 58.1. | - котельная № 1 ул. Октябрьская, пос. Пролетарский | 157,0 | 157,9 |
| 58.2. | - котельная № 2 ул. Кооперативная, пос. Пролетарский | 157,0 | 157,9 |
| 58.3. | - котельная № 3 д. Крутово | 158,5 | 158,8 |
| 58. | МУП «Фоминское ЖКХ», Гороховецкий район | 218,9 | 226,3 |
| 59. | ООО «Тепловик», г. Камешково, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 163,1 | 165,7 |
| 59.1. | - котельная Центральная | 172,6 | 174,7 |
| 59.2. | - котельная Теремок | 159,9 | 161,1 |
| 59.3. | - котельная ВК-21 | 155,3 | 157,0 |
| 59.4. | - котельная «Содружество» | 156,0 | 161,4 |
| 60. | ООО «Ткацкая фабрика «Медтекс», пос. им. К. Маркса, Камешковский район | 162,9 | 165,6 |
| 61. | ООО «Трубочист», Камешковский район (котельная с. Коверино) | 158,3 | 160,9 |
| 62. | ООО «Второвская тепловая компания», Камешковский район | 174,2 | 176,0 |
| 63. | ООО «ТеплоКом», Камешковский район | 178,6 | 180,4 |
| 64. | МУП Камешковского района «Инженерные Технологии» | 161,3 | 162,9 |
| 65. | ОАО «Киржачский инструментальный завод» | 155,3 | 156,4 |
| 66. | ОАО «Киржачагропромстрой», г. Киржач | 158,7 | 159,8 |
| 67. | АО «Завод «Автосвет», г. Киржач | 155,3 | 157,7 |
| 68. | Лётно-испытательный комплекс АО «НИИ парашютостроения», г. Киржач | 157,0 | 160,2 |
| 69. | ООО «Владимиртеплогаз», г. Киржач (за исключением мкр-на Красный Октябрь), всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 161,0\* | 170,1\* |
| 69.1. | - котельная № 1, ул. Советская, д. 51 | 161,2 | 174,2 |
| 69.2. | - котельная № 2, ул. Дзержинского | 161,7 | 171,8 |
| 69.3. | - котельная № 3, ул. Павловского, д. 23б | 161,0 | 166,9 |
| 69.4. | - котельная № 4, Большой больничный проезд, д. 9/1 | 160,2 | 164,8 |
| 69.5. | - котельная № 5, ул. М. Расковой, д. 14б | 158,8 | 160,5 |
| 69.6. | - котельная № 6, ул. Шелковиков, д. 11а | 158,7 | 160,2 |
| 69.7. | - котельная № 7, ул. Привокзальная | 158,6 | 160,2 |
| 69.8. | - котельная № 8, ул. Заводская, д. 6а | 159,1 | 161,1 |
| 70. | ООО «Владимиртеплогаз», г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 159,06\* | 161,38\* |
| 70.1. | - котельная квартальная (1-й Проезд) | 159,2 | 160,5 |
| 70.2. | - котельная модульная (ул. Метленкова) | 157,0 | 158,0 |
| 70.3. | - котельная ул. Кирова | 157,1 | 157,1 |
| 70.4. | - котельная модульная (ул. Магистральная) | 153,6 | 154,4 |
| 70.5. | - блочно-модульная котельная (ул. Калинина) | 157,0 | 160,0 |
| 71. | МУП ВКХ «Водоканал», г. Киржач | 157,0 | 158,6 |
| 72. | ОАО НПО «Наука» Першинский филиал, Киржачский район | 155,0 | 155,8 |
| 73. | Першинское УМП ЖКХ, Киржачскийрайо н (для котельной в пос. Дубки) | 225,6 | 232,0 |
| 74. | Филипповское УМП ЖКХ, Киржачский район | 224,8 | 235,3 |
| 76. | ООО «Импульс», пос. Горка, Киржачский район | 178,6 | 181,3 |
| 77. | ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 157,4 | 160,5 |
| 77.1. | - котельная № 4 | 157,4 | 160,7 |
| 77.2. | - котельная Очистных сооружений | 166,3 | 167,6 |
| 77.3. | - котельная Цеха 91 | 153,5 | 154,4 |
| 77.4. | - котельная БМК | 156,2 | 157,3 |
| 77.5. | - котельная Гостиницы | 157,1 | 159,2 |
| 77. | ОАО «Домостроительный комбинат», г. Ковров | 154,9 | 158,5 |
| 78. | ООО «ЖКО РОСКО», г. Ковров, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 162,3 | 164,0 |
| 78.1. | - котельная № 1 (термомодуль) | 173,5 | 175,3 |
| 78.2. | - котельная № 2 (ТГУ) | 156,1 | 157,7 |
| 79. | ООО «Тепло», г. Ковров, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 156,7 | 159,4 |
| 79.1. | - котельная отопительная | 156,9 | 159,8 |
| 79.2. | - котельная блочно-модульная | 154,7 | 155,6 |
| 79. | ООО «КЭМЗ-Энерго», г. Ковров | 158,3 | 161,7 |
| 80. | ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания», г. Ковров, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 166,5 | 169,6 |
| 80.1. | - котельная № 1 ул. Киркижа, д. 10 | 177,3 | 180,4 |
| 80.2. | - котельная № 12 ул. Муромская, д. 22/1 | 163,9 | 166,3 |
| 80.3. | - котельная № 3 ул. Сосновая, д. 17б | 178,8 | 188,7 |
| 80.4. | - котельная № 4 ул. Калинина, д. 8а | 172,3 | 175,8 |
| 80.5. | - котельная № 8 ул. Маяковского, д. 104а | 160,0 | 164,2 |
| 80.6. | - котельная № 10 ул. Социалистическая, д.13а | 157,5 | 159,1 |
| 81. | МУП города Коврова «Жилищно-эксплуатационный трест», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 164,1 | 166,2 |
| 81.1. | - котельная № 1 ул. Ковровская | 162,2 | 164,2 |
| 81.2. | - котельная № 2 ул. Набережная | 175,2 | 180,3 |
| 81.3. | - котельная № 2 ул. Лесхозная | 169,2 | 170,8 |
| 82. | МУП «Жилэкс», г. Ковров |  |  |
| 82.1. | - котельная № 5 ул. Кангина | 152,1 | 155,1 |
| 82.2. | - котельная № 9 микрорайона «Заря» | 152,1 | 155,6 |
| 83. | ООО «Владимиртеплогаз», г. Ковров, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 171,4 | 173,0 |
| 83.1. | - котельная № 1 ул. Борцов 1905 года | 172,5 | 174,5 |
| 83.2. | - котельная № 2 ул. Чкалова | 173,2 | 175,7 |
| 83.3. | - котельная № 3 ул. Пугачёва | 171,5 | 173,8 |
| 83.4. | - котельная № 4 ул. Фурманова | 172,5 | 173,7 |
| 83.5. | - котельная № 6 ул. Ватутина  | 168,4 | 170,8 |
| 83.6. | - котельная № 7 ул. Фурманова | 163,7 | 165,4 |
| 83.7. | - котельная № 8 ул. Коммунистическая | 167,0 | 168,2 |
| 83.8. | - котельная № 10 ул. Молодогвардейская | 181,7 | 182,8 |
| 83.9. | - котельная № 11 ул. Фрунзе | 181,9 | 182,9 |
| 84. | МУП города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  | 157,8 | 158,9 |
| 85. | ООО «Эквуд», Ковровский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 178,6 | 183,2 |
| 85.1. | - котельная пос. Нерехта | 178,6 | 182,7 |
| 85.2. | - котельная д. Шевинская | 178,6 | 183,8 |
| 86. | ООО «Комсервис», Ковровский район |  |  |
| 86.1. | Новосельское с/п, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 159,7 | 161,6 |
| 86.1.1. | - котельная № 1 пос. Новый | 160,1 | 162,5 |
| 86.1.2. | - котельная № 2 пос. Первомайский | 159,3 | 160,9 |
| 86.2. | - котельная д. Ручей | 154,2 | 155,4 |
| 86.3. | Малыгинское с/п, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 157,4 | 159,1 |
| 86.3.1. | - котельная пос. Пакино | 155,3 | 156,4 |
| 86.3.2. | - котельная пос. Малыгино | 157,6 | 159,3 |
| 86.3.3. | - котельная больницы с. Большие Всегодичи | 174,9 | 178,2 |
| 87. | ООО «Комсервис-Мелехово», Ковровский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 161,2 | 165,1 |
| 87.1. | - котельная № 1 пос. Мелехово | 162,7 | 168,4 |
| 87.2. | - котельная № 2 пос. Мелехово | 162,9 | 164,6 |
| 87.3. | - котельная № 3 пос. Мелехово | 157,3 | 160,2 |
| 87.4. | - котельная № 4 пос. Мелехово | 161,5 | 164,1 |
| 88. | СЛПУ «Санаторий им. Н.С. Абельмана», Ковровский район | 155,0 | 158,6 |
| 89. | УМП «Бытсервис», Ковровский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 155,8 | 157,0 |
| 89.1. | - котельная с. Клязьминский городок, ул. Клязьминская ПМК | 154,5 | 155,6 |
| 89.2. | - котельная п. Санаторий им. Абельмана | 155,3 | 156,8 |
| 89.3. | - котельная с. Санниково, ул. Центральная | 154,5 | 155,7 |
| 89.4. | - котельная пос. Достижение, ул. Фабричная | 157,3 | 158,6 |
| 89.5. | - котельная больницы с. Клязьминский городок, ул. Н. Кузнецова | 151,8 | 152,6 |
| 89.6. | - котельная школы с. Клязьминский городок | 157,4 | 158,2 |
| 90. | УМП «Нерехта-жилсервис», Ковровский район | 182,8 | 194,1 |
| 91. | ЗАО «КольчугКоммунЭнерго», г.Кольчугино | 152,8 | 153,9 |
| 92. | ЗАО «Кольчугинский завод цветных металлов» | 153,5 | 155,8 |
| 93. | ЗАО «СТИНК-М», г. Москва (по СЦТ от котельной в г. Кольчугино) | 150,7 | 154,2 |
| 94. | ОП ООО «Технология комфорта» Кольчугинского района, всего, в том числе по муниципальным образованиям: | 160,5 | 167,26 |
| г. Кольчугино, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 159,9 | 166,7 |
| 94.1. | - котельная водогрейная пос. Лесосплава | 159,7 | 166,5 |
| 94.2. | - котельная паровая ул. Луговая, д. 13 | 168,3 | 177,5 |
| 94.3. | - котельная водогрейная пос. Зеленоборский | 157,1 | 159,01 |
|  | Флорищенское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 162,2 | 166,9 |
| 94.4. | - котельная водогрейная пос. Металлист | 162,2 | 166,9 |
|  | Ильинское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 312,0 | 321,0 |
| 94.5. | - котельная водогрейная пос. Большевик | 312,0 | 321,0 |
|  | Раздольевское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 157,1 | 162,7 |
| 94.6. | - котельная водогрейная пос. Раздолье | 155,4 | 160,3 |
| 94.7. | - котельная водогрейная д. Павловка | 159,9 | 166,4 |
|  | Бавленское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 156,5 | 162,1 |
| 94.8. | - котельная водогрейная с. БольшоеКузьминское | 156,5 | 162,1 |
| 95. | МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал», Кольчугинский район | 157,4 | 160,6 |
| 96. | ГУП Владимирской области «Владобл-жилкомхоз», Меленковский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 158,9 | 160,6 |
| 96.1. | - котельная микрорайона Центр города | 159,9 | 161,0 |
| 96.2. | - котельная микрорайона Молокозавод-Строитель | 159,4 | 160,9 |
| 96.3. | - котельная микрорайона Черемушки | 158,7 | 159,6 |
| 96.4. | - котельная микрорайона Заречье | 161,1 | 162,3 |
| 96.5. | - котельная микрорайона Автогараж | 172,1 | 173,0 |
| 96.6. | - котельная ул. Кирова | 154,4 | 155,3 |
| 96.7. | - котельная ул. Пушкина | 155,9 | 156,8 |
| 96.8. | - котельная Школы № 1 | 163,3 | 164,1 |
| 96.9. | - котельная микрорайона Чкалова | 163,3 | 164,5 |
| 96.10. | - котельная микрорайона Бахор | 163,3 | 164,4 |
| 96.11. | - котельная микрорайона Гостиница | 171,7 | 172,7 |
| 97. | ООО «Тепловая эксплуатационная служба», Меленковский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 171,2 | 172,4 |
| 97.1. | - котельная Администрации | 171,7 | 172,7 |
| 97.2. | - котельная Школы № 3 | 171,7 | 172,6 |
| 97.3. | - котельная Центра реабилитации | 165,2 | 168,3 |
| 97.4. | - котельная Центра занятости | 171,7 | 173,0 |
| 97.5. | - котельная Центра № 2 | 171,7 | 172,8 |
| 98. | ООО «Теплоснаб», Меленковский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 183,3 | 185,9 |
| 98.1. | - котельная «Тургенево-больница» | 183,3 | 186,1 |
| 98.2. | - котельная «Папулино-МУСО» | 183,3 | 185,7 |
| 99. | МУП «Дорожник», Меленковский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 189,1 | 197,6 |
| 99.1. | - котельная д. Денятино  | 187,3 | 199,2 |
| 99.2. | - котельная д. Папулино | 190,5 | 196,4 |
| 100. | ООО «Тепло Людям. Меленки», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 169,8 | 170,8 |
| 100.1. | - котельная д. Софроново | 174,8 | 175,8 |
| 100.2. | - котельная д. Тургенево | 169,0 | 170,0 |
| 101. | ООО «ТеплогазВладимир» (для котельных, расположенных в Муромском районе), всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 155,2 | 157,5 |
| 101.1. | - котельная пос. Зименки | 153,7 | 155,6 |
| 101.2. | - котельная с. Булатниково № 1 (детский сад) | 158,6 | 161,3 |
| 101.3. | - котельная с. Булатниково № 2 (школа, приют) | 156,5 | 158,4 |
| 101.4. | - котельная д. Прудищи (детский сад и школа) | 156,9 | 164,7 |
| 102. | СПК «Дмитриевы Горы», Меленковский район | 155,7 | 157,7 |
| 103. | АО «Муромский стрелочный завод», о. Муром | 156,3 | 160,0 |
| 104. | АО «Муромский приборостроительный завод» | 155,3 | 158,5 |
| 105. | ОАО «Муромский хлебокомбинат» | 157,0 | 158,1 |
| 106. | ЗАО «Муром», о. Муром | 157,1 | 161,3 |
| 107. | ЗАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов», о. Муром | 157,2 | 162,0 |
| 108. | ООО «Комус», о. Муром | 157,5 | 158,3 |
| 109. | ООО «Муромский кирпичный завод» | 167,5 | 171,6 |
| 110. | МОП ООО «Николь-Пак Империал», о. Муром | 155,2 | 156,9 |
| 111. | ООО «Владимиртеплогаз», всего, в том числе по видам топлива:газкаменный уголь | 161,77161,7227,4 | 164,1164,1235,4 |
| в том числе по источникам тепловой энергии: |  |  |
| 111.1. | - котельная пр. Куйбышева, д. 6 | 158,8 | 162,7 |
| 111.2. | - котельная ул. Лаврентьева, д. 45 | 172,7 | 174,5 |
| 111.3. | - котельная ул. Губкина | 157,4 | 159,0 |
| 111.4. | - котельная пос. Войкова | 156,2 | 159,2 |
| 111.5. | - котельная пос. Муромский | 178,9 | 181,9 |
| 111.6. | - котельная РЗШ (РК № 1) | 161,6 | 164,5 |
| 111.7. | - котельная ул. Московская, д. 111б | 155,3 | 156,6 |
| 111.8. | - котельная ГБ № 2 | 172,1 | 174,2 |
| 111.9. | - котельная ул. Строителей, д. 12 | 174,7 | 176,1 |
| 111.10. | - котельная ул. Эксплуатационная  | 158,2 | 161,9 |
| 111.11. | - котельная РТП | 171,2 | 173,8 |
| 111.12. | - котельная пос. Механизаторов | 156,2 | 158,2 |
| 111.13. | - котельная Нежиловка | 160,0 | 161,9 |
| 111.14. | - котельная ул. Московская, д. 47 | 178,7 | 180,6 |
| 111.15. | - котельная ул. Красноармейская | 172,6 | 174,5 |
| 111.16. | - котельная ул. Кленовая | 157,6 | 159,1 |
| 111.17. | - котельная ул. Орловская | 160,9 | 163,0 |
| 111.18. | - котельная ул. Гоголева, д. 10 | 156,4 | 157,3 |
| 111.19. | - котельная ул. Войкова, д. 9 (ЦРБ) | 161,5 | 163,3 |
| 111.20. | - котельная ул. Первомайская, д. 5 | 172,3 | 174,0 |
| 111.21. | - котельная Крытого катка | 156,7 | 157,9 |
| 111.22. | - котельная ул. Набережная (порт) | 162,7 | 167,4 |
| 111.23. | - котельная о/л «Озерный» | 227,4 | 233,3 |
| 111.23. | - котельная о/л «Белый городок» | 227,4 | 234,9 |
| 111.25. | - котельная о/л «Черемушки» | 227,4 | 235,6 |
| 112. | - котельная ул. 30 лет Победы, пос. Вербовский | 162,8 | 163,9 |
| 113. | МУП Муромского района «Машинно-технологическая станция «Окская», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 155,9 | 158,3 |
| 113.1. | - котельная с. Молотицы | 155,7 | 157,9 |
| 113.2. | - котельная д. Пестенькино | 155,7 | 157,7 |
| 113.3. | - котельная д. Савково | 155,6 | 157,9 |
| 113.4. | - котельная с. Ковардицы | 157,1 | 160,4 |
| 113.5. | - котельная с. Борисоглеб | 155,2 | 157,5 |
| 113.6. | - котельная д. Степаньково | 155,3 | 157,2 |
| 113.7. | - котельная с. Панфилово | 156,4 | 158,0 |
| 113.8. | - котельная с. Чаадаево | 155,1 | 157,5 |
| 114. | МУП Ковардицкого сельского поселения «Ока», округ Муром, всего, в том числе по видам топлива:газкаменный уголь | 185,4172,2222,0 | 189,1175,1228,4 |
|  | в том числе по источникам тепловой энергии: |  |  |
| 114.1. | - котельная школы с. Борисоглеб | 222,0 | 228,4 |
| 114.2. | - котельная д. Макаровка | 172,4 | 176,5 |
| 114.3. | - котельная школы с. Панфилово | 172,2 | 175,0 |
| 114.4. | - котельная с. Панфилово администрация | 172,2 | 175,0 |
| 115. | АО «Петушинский металлический завод» | 164,0 | 167,7 |
| 116. | ОАО «Петушинский завод силикатного кирпича» | 147,4 | 151,1 |
| 117. | ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал, всего, в том числе по видам топлива:газкаменный угольмазутдизельное топливоПБТ | 166,88\*165,55215,4216,4172,4216,7 | 171,27\*169,7220,7235,1178,6237,7 |
|  | в том числе по источникам тепловой энергии: |  |  |
| 117.1. | - центральная котельная, г. Петушки, Полевой проезд, д. 4 | 166,9 | 171,5 |
| 117.2. | - котельная РТП, г. Петушки, ул. Красноармейская, д. 1 | 167,8 | 171,8 |
| 117.3. | - котельная «Токамак», г. Петушки, ул. Заводская, д. 1 | 167,9 | 171,9 |
| 117.4. | - БМК ВБЛ, г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 26а | 167,4 | 171,4 |
| 117.5. | - модульная котельная школы № 2, г. Петушки, ул. Школьная, д. 2 | 166,9 | 170,8 |
| 117.6. | - крышная котельная, г. Петушки, Филинский пр., д. 7  | 166,9 | 170,9 |
| 117.7. | - котельная ж.д., г. Петушки, Филинский пр., д. 9 | 166,9 | 170,8 |
| 117.8. | - котельная г. Петушки, ул. Куйбышева, д. 89  | 166,9 | 170,8 |
| 117.9. | - котельная «Прокуратура» г. Петушки | 166,9 | 170,8 |
| 117.10. | - теплогенераторная для здания Казначейства, г. Петушки | 172,0 | 176,3 |
| 117.11. | - котельная п. Новое Аннино | 167,8 | 172,5 |
| 117.12. | - котельная д. Воспушка | 166,9 | 170,9 |
| 117.13. | - БМК с. Андреевское | 155,3 | 157,6 |
| 117.14. | - теплогенераторная для ГВС с. Андреевское | 156,9 | 160,7 |
| 117.15. | - котельная пос. Труд № 1, ул. Советская, д. 7а | 158,4 | 162,2 |
| 117.16. | - котельная пос. Труд № 2, ул. Нагорная, д. 2 | 166,9 | 170,8 |
| 117.17. | - котельная д. Пекша  | 166,9 | 170,9 |
| 117.18. | - котельная д. Липна-дачная | 158,6 | 162,4 |
| 117.19. | - ЦК г. Костерево ул. Писцова, д. 60а | 166,9 | 171,0 |
| 117.20. | - БМК г. Костерево, ул. Вокзальная | 166,9 | 170,9 |
| 117.21. | - котельная г. Костерево, ул. Пионерская, д. 7 | 166,9 | 170,8 |
| 117.22. | - котельная д. Санино (школа) | 172,6 | 176,6 |
| 117.23. | - котельная д. Санино (ЖКХ) | 172,4 | 176,4 |
| 117.23. | - котельная пос. Сосновый Бор | 166,9 | 170,8 |
| 117.25. | - котельная Школы д. Глубоково | 166,9 | 170,8 |
| 117.26. | - котельная № 3 пос. Нагорный | 167,2 | 171,2 |
| 117.27. | - котельная № 1 г. Покров | 166,9 | 170,9 |
| 117.28. | - котельная № 2 г. Покров | 158,4 | 162,2 |
| 117.29. | - котельная № 4 г. Покров | 166,9 | 170,9 |
| 117.30. | - котельная «Стадиона» г. Петушки, ул. Спортивная | 215,4 | 220,6 |
| 117.31. | - котельная школы д. Костино | 215,4 | 220,6 |
| 117.32. | - котельная Школы д. Марково | 215,4 | 221,05 |
| 117.33. | - котельная пос. Труд № 4, ул. Спортивная, д. 4а | 172,6 | 179,2 |
| 117.34. | - котельная пос. «Сушнево – 2» | 172,4 | 178,45 |
| 117.35. | - котельная СМО д. ст. Петушки | 216,4 | 230,7 |
| 117.36. | - котельная пос. Головино | 216,4 | 226,6 |
| 117.37. | - котельная пос. «Сушнево – 1» | 216,7 | 237,7 |
| 118. | ООО «Владимиртеплогаз», пос. Вольгинский, Петушинский район | 166,53\* | 170,45\* |
| 119. | МУП «Коммунальные системы Петушинского района» | 166,9 | 170,8 |
| 120. | ЗАО «Генериум», пос. Вольгинский, Петушинский район | 155,3 | 156,4 |
| 121. | ООО Технопарк «Вольгинский», Петушинский район  | 161,3 | 166,0 |
| 122. | ФБУ Центр реабилитации фонда социального страхования РФ «Вольгинский», Петушинский район  | 156,0 | 157,5 |
| 123. | ООО «ВКС-Кантри», Петушинский район | 155,3 | 158,9 |
| 125. | ООО «Городищенская тепловая компания», Петушинский район | 157,0 | 160,2 |
| 126. | ФГУП ИТАР-ТАСС филиал Радиоцентр ИТАР-ТАСС, Петушинский район | 155,4 | 157,4 |
| 127. | ЗАО «Радугаэнерго», г. Радужный | 161,13\* | 164,34\* |
| 128. | ОАО Крахмало-паточный завод «Новлянский», Селивановский район | 155,0 | 157,9 |
| 129. | ИП Кириллов М.В., г. Лакинск | 158,5 | 160,0 |
| 120. | ГБУ СО ВО «Собинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», г. Собинка | 149,5 | 152,2 |
| 131. | ООО «Тепло-сбыт», пос. Ставрово, Собинский район | 162,0 | 164,4 |
| 132. | ЗАО Лечебно-оздоровительный комплекс «Клязьменский», Собинский район | 117,5 | 117,5 |
| 133. | МУ МП ЖКХ пос. Ставрово, Собинский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 160,5 | 162,3 |
| 133.1. | - котельная больничного комплекса | 161,0 | 162,0 |
| 133.2. | - котельная РТП | 159,1 | 161,4 |
| 133.3 | - котельная № 1 ул. Советская | 172,3 | 174,1 |
| 133.4. | - котельная № 2 ул. Советская | 172,5 | 174,5 |
| 133.5. | - котельная Центр | 159,8 | 160,6 |
| 133.6. | - котельная школы № 2 и Дома творчества | 158,8 | 160,1 |
| 134. | МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района», Собинский район, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 162,7 | 164,9 |
| 134.1. | - котельная администрации Собинского района | 156,5 | 157,4 |
| 134.2. | - котельная д. Толпухово | 155,3 | 157,4 |
| 134.3. | - котельная пос. Колокша, ул. Железнодорожная | 255,0 | 257,7 |
| 134.4. | - котельная пос. Колокша, ул. Центральная | 255,3 | 259,6 |
| 134.5. | - котельная МДОУ № 12 «Ромашка» г. Лакинск | 161,2 | 162,7 |
| 134.6. | - котельная пос. Асерхово | 155,3 | 156,8 |
| 134.7. | - котельная с. Ворша | 157,0 | 159,4 |
| 134.8. | - котельная ДК д. Вышманово | 256,0 | 261,5 |
| 134.9. | - котельная ПНИ с. Жерехово | 156,5 | 157,6 |
| 134.10. | - котельная с. Заречное | 155,8 | 158,1 |
| 134.11. | - котельная с. Рождествено | 156,5 | 160,0 |
| 134.12. | - котельная с. Фетинино | 254,2 | 257,4 |
| 134.13. | - котельная № 1 пос. Ундольский, ул. Совхозная | 172,2 | 173,4 |
| 134.14. | - котельная № 2 пос. Ундольский, ул. Совхозная | 172,2 | 173,4 |
| 134.15. | - котельная № 3 пос. Ундольский, ул. Совхозная | 172,1 | 173,3 |
| 134.16. | - котельная пос. Ундольский, ул. Школьная | 157,0 | 160,6 |
| 134.17. | - котельная ЦРБ г. Собинка | 161,5 | 165,4 |
| 134.18. | - котельная с. Черкутино | 155,3 | 156,3 |
| 134.19. | - котельная с. Бабаево | 155,3 | 156,6 |
| 134.20. | - котельная Санаторий «Тонус» | 158,7 | 160,0 |
| 134.21. | - котельная Санаторий «Строитель» | 158,8 | 161,2 |
| 134.22. | - котельная д. Курилово | 150,9 | 154,8 |
| 135. | ООО «ТехноАвтоматика», Судогодский район, по источникам тепловой энергии: | - | - |
| 135.1. | - котельная с. Лухтоново | 154,5 | 156,4 |
| 135.2. | - котельная с. Чамерево | 154,5 | 157,3 |
| 135.3. | - котельная пос. Головино | 158,7 | 159,5 |
| 135.4. | - котельная д. Лаврово | 158,7 | 159,5 |
| 135.5. | - котельная пос. им. Воровского | 155,0 | 157,9 |
| 135.6. | - котельная пос. Бег | 158,7 | 159,7 |
| 135.7. | - котельная пос. Муромцево | 158,7 | 159,5 |
| 136. | ООО «Владимирский биоэнергетический кластер», всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 173,5 | 178,1 |
| 136.1. | - котельная пос. Андреево, ул.Первомайская | 168,0 | 173,6 |
| 136.2. | - котельная пос. Андреево, Парковый проезд | 168,1 | 170,6 |
| 136.3. | - котельная с. Ликино, ул. Лесная | 178,5 | 182,8 |
| 136.4. | - котельная пос. Тюрмеровка | 168,1 | 171,9 |
| 136.5. | - котельная пос. Головино, ул. Советская | 168,1 | 170,3 |
| 136.6. | - котельная пос. Сойма (детский сад) | 159,2 | 161,5 |
| 136.7. | - котельная пос. Сойма (школа) | 168,1 | 170,7 |
| 137. | ООО «Теплопром», г. Судогда | 157,39 | 159,53 |
| 137.1. | - котельная Красный Химик | 158,3 | 161,3 |
| 137.2. | - котельная мкр. «Строитель» | 157,0 | 158,0 |
| 137.3. | - котельная мкр. «Посадка» | 157,0 | 158,0 |
| 137.4. | - котельная «ЦРБ» | 158,9 | 160,3 |
| 137.5. | - котельная п. Муромцево, ул.Комсомольская | 156,4 | 157,4 |
| 137.6. | - котельная п. Красный Богатырь | 150,4 | 151,2 |
| 137.7. | - котельная д. Гридино | 155,3 | 156,3 |
| 137.8. | - котельная д. Коняево | 155,3 | 156,3 |
| 137.9. | - котельная п. Вяткино | 157,0 | 158,3 |
| 137.10. | - котельная Северная д. 6 | 150,4 | 151,4 |
| 137.11. | - котельная М. Советский 14а, 14б | 150,4 | 151,5 |
| 137.12. | - котельная д/с №7, пер. Спортивный | 150,4 | 151,0 |
| 138. | ГОУ СПО РФ «Муромцевский лесотехнический техникум», Судогодский район | 157,8 | 161,1 |
| 139. | ГУП Владимирской области «Владоблжилкомхоз» (Селивановский филиал по обеспечению топливом) | - | - |
| 139.1. | - котельная с. Мошок, Судогодский район | 168,2 | 171,55 |
| 139.2. | - котельная д. Кондряево, Судогодский район | 213,2 | 216,5 |
| 140. | ООО «Суздальтеплосбыт», г. Суздаль, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 167,9 | 171,2 |
| 140.1. | - котельная ул. Промышленная, д. 6 | 175,0 | 180,0 |
| 140.2. | - котельная ул. Лесная, д. 2 | 158,4 | 159,4 |
| 140.3. | - котельная ул. Колхозная, д. 1 | 154,5 | 157,2 |
| 141. | МБУ «Дирекция единого заказчика», Суздальский район | - | - |
| МО Боголюбовское с/п, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 153,6 | 154,5 |
| 141.1. | - котельная с. Новое | 153,6 | 154,5 |
|  | МО Новоалександровское с/п, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 159,5 | 161,15 |
| 141.2. | - котельная с. Новоалександрово | 159,5 | 161,15 |
|  | МО Павловское с/п, всего, в том числе по источникам тепловой энергии:  | 156,2 | 157,6 |
| 141.3. | - котельная пос. Садовый | 155,8 | 157,4 |
| 141.4. | - котельная с. Павловское | 157,3 | 158,3 |
|  | МО Селецкое с/п, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 160,5 | 161,6 |
| 141.5. | - котельная с. Гавриловское | 164,2 | 165,3 |
| 141.6. | - котельная пос. Красногвардейский | 155,3 | 156,3 |
| 141.7. | - котельная пос. Новый | 161,3 | 162,3 |
| 141.8 | - котельная с. Торчино | 172,1 | 173,4 |
| 142. | ООО «ВладЖилКоммСервис» | - | - |
| 142.1. | - МО Боголюбовское с/п | 169,4 | 171,8 |
| 142.2. | - МО Новоалександровское с/п | 155,7 | 156,4 |
| 143. | ЗАО «СПБВЕРГАЗ», Суздальский район | 152,9 | 156,35 |
| 144. | Молочный комбинат «Юрьев-Польский» ЗАО «Холдинговая компания «Ополье» | 155,6 | 158,8 |
| 145. | ОП ОАО «Владимирские коммунальные системы» «Теплоэнерго» | 160,1 | 165,1 |
| г. Юрьев-Польский, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 156,3 | 160,4 |
| 145.1. | - котельная № 1 ул. Луговая | 156,6 | 160,9 |
| 145.2. | - котельная № 2 ул. Свободы | 155,4 | 160,1 |
| 145.3. | - котельная № 4 ул. Герцена | 155,4 | 159,4 |
| 145.4. | - котельная Фабричного микрорайона | 157,0 | 160,4 |
| 145.5. | - котельная завода «Промсвязь» | 154,3 | 158,1 |
| 145.6. | - БМК пер. Красноармейский | 156,9 | 159,5 |
|  | Небыловское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 163,8 | 174,3 |
| 145.7. | - котельная с. Небылое (школа) | 156,7 | 158,4 |
| 145.8. | - котельная с. Небылое (больница) | 182,5 | 188,1 |
| 145.9. | - котельная с. Андреевское (д/сад) | 160,1 | 163,0 |
| 145.10. | - котельная с. Фёдоровское № 10 | 156,0 | 158,1 |
| 145.11. | - котельная с. Шихобалово | 163,1 | 175,4 |
|  | Красносельское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 201,6 | 214,1 |
| 145.12. | - котельная № 9 с. Энтузиаст | 207,5 | 218,8 |
| 145.13. | - котельная с. Горки (центр) | 207,9 | 219,8 |
| 145.14. | - котельная с. Шипилово | 196,3 | 235,9 |
| 145.15. | - котельная с. Ополье (модуль) | 157,3 | 158,6 |
|  | Симское сельское поселение, всего, в том числе по источникам тепловой энергии: | 157,6 | 159,7 |
| 145.16. | - котельная с. Сима (модуль – школа) | 159,2 | 161,0 |
| 145.17. | - котельная с. Сима (модуль – Дом милосердия, больница) | 156,2 | 160,6 |
| 145.18. | - котельная с. Матвейщево | 154,7 | 156,6 |
| 153. | АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (в границах Владимирской области), всего, в том по источникам тепловой энергии: | 166,0 | 151,7 |
| 153.1. | - котельная инв. № 21 , г. Александров, ул. Радио | 155,3 | 156,9 |
| 153.2. | - котельная инв. № 164, Александровский район, п/о Плеханы | 172,2 | 174,2 |
| 153.3. | - котельная инв. № 258, Александровский район, п/о Плеханы | 158,2 | 160,5 |
| 153.4. | - котельная инв. № 155, г. Владимир  | 155,3 | 156,5 |
| 153.5. | - котельная инв. № 21, г. Владимир  | 156,1 | 157,6 |
| 153.6. | - котельная инв. № 22, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Березовая, д. 29 | 155,3 | 156,9 |
| 153.7. | - котельная инв. № 6, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 18 | 155,3 | 156,5 |
| 153.8. | - котельная, инв. № 14, г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 104 | 155,3 | 156,4 |
| 153.9. | - котельная, инв. № 2/216, г. Владимир, Перекопский городок | 163,1 | 167,2 |
| 153.10. | - котельная инв. № 1 в/4, г. Владимир, пос. Семязино | 227,6 | 234,4 |
| 153.11. | - котельная инв. № 1м/з, г. Владимир (военкомат) | 158,7 | 161,3 |
| 153.12. | - котельная г. Вязники инв. № б/н, (военкомат) | 162,4 | 163,7 |
| 153.13. | - котельная инв. № 194, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино | 221,3 | 226,8 |
| 153.14. | - котельная инв. № 216, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино | 221,6 | 223,7 |
| 153.15. | - котельная инв. № 217а, Гусь-Хрустальный район, п. Добрятино | 227,4 | 232,3 |
| 153.16. | - котельная инв. № б/н, г. Камешково, ул. Школьная, д. 26 | 168,1 | 170,7 |
| 153.17. | - котельная инв. № 3, г. Киржач | 209,3 | 217,1 |
| 153.18. | - котельная инв. № 60, Киржачский район, п/о Барсово | 160,1 | 177,3 |
| 153.19. | - котельная инв. № 259, Ковров-8 | 158,2 | 161,1 |
| 153.20. | - котельная инв. № 296, Ковров-8 | 163,3 | 166,9 |
| 153.21. | - котельная инв. № 183, Ковров-8 | 160,7 | 163,6 |
| 153.22. | - котельная б/н, г. Ковров (военкомат) | 169,9 | 171,0 |
| 153.23. | - котельная инв. № 139, Ковровский район, пос. Эсино | 161,5 | 170,6 |
| 153.23. | - котельная инв. № 469, Ковровский район, пос. Пакино | 164,7 | 167,1 |
| 153.25. | - котельная инв. № 475, Ковровский район, пос. Пакино | 227,4 | 233,1 |
| 153.26. | - котельная инв. № 52, Ковровский район, пос. Сергейцево | 223,2 | 230,3 |
| 153.27. | - котельная инв. № 77, Меленковский район, пос. Злобино | 220,3 | 225,3 |
| 153.28. | - котельная инв. № 73, Меленковский район, пос. Злобино | 155,3 | 156,7 |
| 153.29. | - котельная инв. № б/н, Меленковский район, пос. Злобино | 218,7 | 221,0 |
| 153.30. | - котельная инв. № 1, о. Муром, ул. Кирова БМК | 153,6 | 154,5 |
| 153.31. | - котельная инв. № 8, о. Муром | 168,1 | 169,0 |
| 153.32. | - котельная инв. № 15, о. Муром | 162,1 | 163,2 |
| 153.33. | - котельная инв. № 78, о. Муром | 160,5 | 169,8 |
| 153.34. | - котельная инв. № 4, Петушинский район, д. Воспушка | 180,5 | 194,7 |
| 153.35. | - котельная инв. № 34, Петушинский район, д. Костино | 165,0 | 176,1 |
| 153.36. | - котельная инв. № 9, Петушинский район, г. Костерево | 223,9 | 229,8 |
| 153.37. | - котельная инв. № 489, Петушинский район, г. Костерево | 182,5 | 190,2 |
| 153.38. | - котельная инв. № 521, Петушинский район, г. Костерево | 227,4 | 233,4 |
| 153.39. | - котельная инв. № 169, Петушинский район, пос. Городищи, ул. Октября 2 | 159,6 | 161,2 |
| 153.40. | - котельная инв. № 75, Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира 90 | 161,7 | 164,0 |
| 153.41. | - котельная инв. № 26, Судогодский район, д. Бараки | 221,2 | 228,9 |
| 153.42. | - котельная инв. № 1ф/з, г. Суздаль | 172,3 | 174,0 |
| 153.43. | - котельная инв. № 16, Суздальский район, с. Новоалександрово | 225,4 | 232,7 |
| 153.44. | - котельная инв. № 28, Суздальский район, д. Козики | 180,5 | 186,0 |

\* Отражены параметры, согласованные в рамках заключенного концессионного соглашения.

Приложение № 3

к постановлению департамента

цен и тарифов администрации

Владимирской области

от 29.11.2016 № 40/21

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии для теплоснабжающих организаций Владимирской области на 2017 год

| №п/п | Наименование предприятия | Вид топлива | Норматив общего запаса (ОНЗТ), тыс. т | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| неснижаемый запас (ННЗТ), тыс. т | эксплуата-ционный запас (НЭЗТ),тыс. т |
| 1. | ООО «Владимиртеплогаз» | мазутдизельное топливокаменный уголь | 1,6480,0060,184 | 0,9640,0060,025 | 0,684-0,159 |
| 2. | ООО «ТеплогазВладимир» | дизельное топливо | 0,316 | 0,177 | 0,139 |
| 3. | ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», г. Ковров | мазут | 1,928 | 1,928 | - |
| 4. | ООО «КЭМЗ-Энерго», г. Ковров | мазут | 0,444 | 0,444 | - |
| 5. | ЗАО «Муром», г. Муром | мазут | 0,270 | 0,270 | - |
| 6. | ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов», г. Муром | мазут | 0,200 | 0,200 | - |
| 7. | ООО «Теплоснаб», Меленковский район | каменный уголь | 0,083 | 0,020 | 0,063 |
| 8. | ООО Технопарк «Вольгинский», Петушинский район | мазут | 0,082 | 0,082 | - |
| 9. | ЗАО «Радугаэнерго», г. Радужный | мазут | 0,506 | 0,506 | - |
| 10. | ОАО Крахмало-паточный завод «Новлянский», Селивановский район | мазут | 0,039 | 0,039 | - |
| 11. | МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района», Собинский район | каменный уголь | 0,305 | 0,042 | 0,263 |
| 12. | ОАО «РЖД» | мазут | 1,8454 | 0,4042 | 1,4412 |
| котельная «ТЧ ст. Муром» | мазут | 0,5648 | 0,0454 | 0,5194 |
| котельная «ТЧ ст. Вековка» | мазут | 0,6392 | 0,1836 | 0,4557 |
| котельная «ст. Петушки» | мазут | 0,1098 | 0,0305 | 0,0793 |
| котельная «ст. Владимир ВЧД» | мазут | 0,3258 | 0,0900 | 0,2358 |
| котельная «ст. Вязники» | мазут | 0,2057 | 0,0547 | 0,1510 |