АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019	                                                                                               № 39/3

Об установлении значений весовых коэффициентов
показателей надежности, качества
объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                  «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014                      № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», на основании протокола заседания правления департамента цен и тарифов администрации области от 31.10.2019 № 39 департамент цен и тарифов администрации области п о с т а н о в л я е т:

- Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества объектов централизованных систем холодного водоснабжения согласно приложению № 1.

- Установить значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества объектов централизованных систем водоотведения согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой  информации.

Директор

департамента цен и тарифов

администрации Владимирской области                                              М.С.Новоселова

Приложение № 1

к постановлению департамента цен и тарифов администрации Владимирской области

от 31.10.2019 № 39/3

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Весовой коэффициент |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | деятельность по водоподготовке питьевой воды (подъем и/или очистка воды) | деятельность по транспортировке воды | деятельность по холодному водоснабжению (питьевая вода -подъем, очистка, транспортировка воды) | деятельность по холодному водоснабжению (питьевая вода - транспортировка воды) | деятельность по холодному водоснабжению (техническая вода – подъем, транспортировка воды) |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 1,00 | - | 0,25 | - | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - | - | 0,25 | 0,50 | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |

Приложение № 2

к постановлению департамента цен и тарифов администрации Владимирской области

от 31.10.2019 № 39/3

Значения весовых коэффициентов показателей надежности, качества объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Весовой коэффициент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | деятельность по водоотведению (очистка сточных вод) | деятельность по транспортировке сточных вод | деятельность по водоотведению (перекачка, очистка, транспортировка стоков) | деятельность по водоотведению (перекачка, транспортировка стоков) |
| Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | 0,50 | - | 0,10 | - |
| 2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | 0,50 | - | 0,40 | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | - | 1,00 | 0,50 | 1,00 |